| План-график текущего ремонта на 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и работ | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ тыс.руб. | Срок исполн. | Выполнение 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Ремонт мягких кровель |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирова 10 кв.10,71,93,148 |  |  |  |  |  |
| 2. | Семашко 15 - 1 под. | м2 |  | 17 | июль |  |
| 3. | Кирова 10 кв.12,119,120,121 | м2 | 64,4 | 18,8 | июнь |  |
| 4. | Машиностроителей 3 | м2 | 248 | 65,7 | июнь |  |
| 5. | Машиностроителей 3 (ремонт кровли, козырьков, вытяжек) |  |  | 29,2 | июнь |  |
| 6. | Семашко 15 ливнёвка 1под. | мп | 7 | 4,7 | июль |  |
| 7. | Кирова 10 кв.119,120,121, лоджии кв.121,134 | м2 | 150 | 39,0 | июль |  |
| 8. | Кирова 10 ливнёвка кв.119,120 | мп | 7 | 4,8 | июль |  |
| 9. | Кирова 10 кв.№10,11,12,71,148,149,150 | м2 |  | 204,9 | июль |  |
| 10. | Сосновый бор 1 | м2 | 100 | 50,7 | июль |  |
| 11. | Кирова 10 (укрепление парапета) | мп | 1,2 | 1,9 | сентябрь |  |
| 12. | Кирова 10 кв.№119,27,42,55,108 | м2 | 32,4 | 30,7 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 467,4 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферных кровель |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского 10-кв.4,8 | м2 | 7 | 7,4 | сентябрь |  |
| 2. | Луначарского 12 кв.4 |  |  | 8,2 |  |  |
| 3. | Коммунистическая 4 кв.13 |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Кирова 5(конек металлический) |  |  | 4 |  |  |
| 5. | Комарова 4 кв.2 |  |  | 5,7 |  |  |
| 6. | Комарова 11 кв.4,10 | м2 | 84 | 15 | август |  |
| 7. | Семашко 13 кв.7,21,47 | м2 | 39 | 35 | сентябрь |  |
| 8. | Менжинского 50 кв.6 |  |  | 5 | сентябрь |  |
| 9. | Октябрьская 2 кв.27 | м2 | 9 | 12 | сентябрь |  |
| 10. | Советская 31 кв.10,11,11-а | м2 | 25 | 45 | июнь |  |
| 11. | Сосновая 3 (лестн. клетка) | м2 | 23 | 19,3 | август |  |
| 12. | Северная 12 | м2 | 3 | 2,6 | февраль |  |
| 13. | Чапаева 25 | м2 | 1 | 3,3 | март |  |
| 14. | Р. Люксембург 12б | м2 | 2 | 0,3 | апрель |  |
| 15. | п. Новый д.2 | м2 | 8 | 1,02 | июнь |  |
| 16. | 1-ая Красная 23 | шт. | 16 | 4,8 | июнь |  |
| 17. | Р. Люксембург 21а | м2 | 32 | 18,1 | июнь |  |
| 18. | Поляна Центральная 1 | м2 | 12,9 | 7,5 | июнь |  |
| 19. | Менжинского 44 | м2 | 9,7 | 3,9 | июль |  |
| 20. | З. Зубрицкой 33 | м2 | 109 | 38,8 | июль |  |
| 21. | Кирова 1 | м2 | 13 | 10,7 | июль |  |
| 22. | Победы 1 | м2 | 29,1 | 9,9 | июль |  |
| 23. | Комарова 3 | м2 | 22,7 | 12,3 | июль |  |
| 25. | Комарова 16 кв.11 | м2 | 9 | 1,8 | июль |  |
| 26. | Луначарского 16 кв.8 | м2 | 19 | 9,3 | июль |  |
| 27. | Пирогова 14 кв.14 | м2 | 9 | 1,8 | июль |  |
| 28. | Пирогова 5 кв.16,17,18 | м2 | 2 | 4,0 | июль |  |
| 29. | Северная 12 | м2 | 11,3 | 7,01 | август |  |
| 30. | Комарова 9 | м2 | 18 | 9,90 | август |  |
| 31. | Поляна Клубная 3 | м2 | 16,2 | 9,10 | август |  |
| 32. | Р. Люксембург 12б | м2 | 6,5 | 3,70 | август |  |
| 33. | Северная 19 кв.1 | м2 | 16,2 | 5,00 | сентябрь |  |
| 34. | Машиностроителей 5 (козырьки) | м2 | 24 | 46,60 | сентябрь |  |
| 35. | Победы 67а (козырьки) | м2 | 10,8 | 13,80 | сентябрь |  |
| 36. | Спотивная 9 | м2 | 14 | 3,70 | сентябрь |  |
| 37. | Семашко 7 кв.10 | м2 | 5 | 2,60 | сентябрь |  |
| 38. | Комарова 11 кв.11 | м2 | 5 | 1,80 | сентябрь |  |
| 39. | Кольцова 6 кв.1 | м2 | 4 | 1,80 | сентябрь |  |
| 40. | Спортивная 12 кв.8 | м2 | 4 | 3,90 | сентябрь |  |
| 41. | Чапаева 26 кв.3 | м2 | 4 | 4,00 | сентябрь |  |
| 42. | Чапаева 24 | м2 | 10 | 5,10 | сентябрь |  |
| 43. | Пирогова 15 | м2 | 24 | 14,90 | сентябрь |  |
| 44. | Клубная 12 | м2 | 18 | 5,70 | сентябрь |  |
| 45. | п. Новый 1 | м2 | 220 | 72,90 | октябрь |  |
| 46. | Спортивная 9 | м2 | 4 | 2,50 | Октябрь |  |
| 47. | Комарова 16 | м2 | 12 | 9,10 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 513,83 |  |  |
| 3. | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 2 | м2 | 14 | 31,6 | июль |  |
| 2. | Менжинского 46 |  |  | 20 |  |  |
| 3. | Труфанова 14 | м2 | 25 | 52,1 | июль |  |
|  | Итого: |  |  | 103,7 |  |  |
| 4. | Ремонт цоколя |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского 6 | м2 | 60 | 17,9 | июль |  |
| 2. | Луначарского 12 |  |  | 3 |  |  |
| 3. | Коммунистическая д.6 (цоколь, подвальные окна) |  |  | 35,1 |  |  |
| 4. | Комарова 3 |  |  | 105,8 |  |  |
| 5. | Комарова 8 |  |  | 11,6 |  |  |
| 6. | Комарова 17 |  |  | 7,4 |  |  |
| 7. | Комарова 18 |  |  | 15,2 |  |  |
| 8. | Семашко 7 | м2 | 60 | 20,7 | август |  |
| 9. | Менжинского 46 |  |  | 11,6 |  |  |
| 10. | Победы 67-а |  |  | 19,3 |  |  |
| 11. | Спортивная 8 | м2 | 10 | 27 | сентябрь |  |
| 12. | Спортивная 11 | м2 | 34,7 | 13,6 | сентябрь |  |
| 13. | Спортивная 12 | м2 | 18 | 11,3 | сентябрь |  |
| 14. | Чапаева 22 |  |  | 47,1 |  |  |
| 16. | Спортивная 7 |  |  | 10,1 | август |  |
| 17. | Спортивная 10 | м2 | 42,5 | 9,8 | сентябрь |  |
| 18. | Комарова 13 | м2 | 6 | 5,5 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 372 |  |  |
| 5. | Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского 10-2под | шт. | 1 | 10 | июль |  |
| 2. | Комарова 7 | шт. | 2 | 24 | июль |  |
| 3. | Семашко 6 (1под.) | шт. | 1 | 12 | июль |  |
| 4. | Семашко 9 | шт. | 2 | 31,1 | июнь |  |
| 6. | Менжинского 44 | шт. | 3 | 40 | июнь |  |
| 7. | Менжинского 50 1,3под. | шт. | 1 | 15 | июнь |  |
| 8. | Пирогова 9 | шт. | 2 | 18,7 | сентябрь |  |
| 9. | Советская 31 |  |  | 23,7 |  |  |
| 10. | Спортивная 7 (покраска пола) |  |  | 4 |  |  |
| 11. | Спортивная 10(покраска окон, пола) |  |  | 3,4 |  |  |
| 12. | Труфанова 8-а (1-й этаж) |  |  | 10 | апрель |  |
| 13. | Чапаева 26 покраска пола 1-й под) |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Северная 6 | шт. | 2 | 26,4 | февраль |  |
| 15. | Машиностроителей 3 2,3под. | шт. | 2 | 90,0 | апрель |  |
| 16. | Труфанова 13 | шт. | 2 | 29,8 | апрель |  |
| 17. | Победы 65 | шт. | 2 | 16,3 | сентябрь |  |
| 18. | Менжинского 50 (тамбур) |  |  | 5,3 | сентябрь |  |
| 19. | Комарова 11 | шт. | 2 | 19,0 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 379,7 |  |  |
| 6. | Ремонт входных площадок, крылец (бетонных) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирова 2 1-й под |  |  | 2 |  |  |
| 2. | Кирова 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Комарова 4 | шт. | 2 | 2 |  |  |
| 4. | Победы 69 1под. |  |  | 0,7 | май |  |
| 5. | Труфанова 13 | м2 | 8 | 3,8 | июль |  |
| 6. | Труфанова 15 | шт. | 1 | 2,1 | август |  |
| 7. | Победы 65 | м2 | 12 | 1,8 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 12,4 |  |  |
| 7. | Ремонт входных площадок, крылец (деревянных) |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского д.2 | шт. | 2 | 2 | июль |  |
| 2. | Луначарского д.14 | шт. | 2 | 2 | июль |  |
| 3. | Спортивная 5 | шт. | 2 | 6 | июль |  |
| 4. | З. Зубрицкой 13 кв.2 (устройство крыльца) | шт. | 1 | 11,2 | июнь |  |
| 5. | Семашко 4 | м2 | 3,36 | 11,2 | июнь |  |
| 6. | З. Зубрицкой 19 | м2 | 2,5 | 5,8 | июнь |  |
| 7. | Пирогова 7 | м2 | 12 | 13,9 | июль |  |
| 8. | Комарова 10 | мп | 7 | 11,7 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 63,8 |  |  |
| 8. | Ремонт бетонных полов |  |  |  |  |  |
| 1. | Коммунистическая 5 |  |  | 6,9 |  |  |
| 2. | Кирова 3 2-й под. |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Машиностроителей 5 1под. |  |  | 0,7 | май |  |
|  | Итого: |  |  | 9,6 |  |  |
| 9. | Ремонт дощатых полов |  |  |  |  |  |
| 1. | Семашко 13 5-й под. | м2 | 5,6 | 4 | май |  |
| 3. | Пирогова 7 | м2 | 11,2 | 5 | июнь |  |
| 4. | Чапаева 26 2-под | м2 | 6,6 | 2 | май |  |
| 5. | З. Зубрицкой 7 2под. | м2 | 16,3 | 32,7 | июль |  |
| 6. | Чапаева 26 (покраска) | м2 | 140 | 11,6 | июль |  |
| 8. | Луначарского 14 | м2 | 3,5 | 1,6 | сентябрь |  |
| 9. | Семашко 13 | м2 | 2 | 2,4 | ноябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 59,3 |  |  |
| 10. | Ремонт лестничных ограждений, маршей, площадок |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирова 3 2-й под |  |  | 8,2 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 8,2 |  |  |
| 11. | Смена оконных блоков |  |  |  |  |  |
| 1. | Коммунистическая 5 | шт. | 2 | 11 | август |  |
|  | Итого: |  |  | 11 |  |  |
| 12. | Смена входных дверей |  |  |  |  |  |
| 1. | З.Зубрицкой д.10 (металлические) | шт. | 3 | 75 | июнь |  |
| 2. | З.Зубрицкой д.12 (металлические) | шт. | 1 | 17,9 | май |  |
| 3. | Луначарского 8 -2под. | шт. | 1 | 8 | июль |  |
| 4. | Коммунистическая 1(металлические) | шт. | 2 | 39,3 | июнь |  |
| 5. | Коммунистическая д2 (металлические) | шт. | 1 | 49,8 | июль |  |
| 6. | Коммунистическая 7 (металлические) | шт. | 2 | 40 | Июль |  |
| 7. | Кирова 2 - 2-йпод.(деревянные) | шт. | 1 | 8 | Июль |  |
| 8. | Комарова 2 -2под. | шт. | 1 | 9 | Июль |  |
| 9. | Комарова 9 | шт. | 2 | 20 | сентябрь |  |
| 10. | Комарова 14 (металлические с домофоном) | шт. | 2 | 42,2 | Июль |  |
| 11. | Семашко 6-1-й под. (деревянные) | шт. | 1 | 9 | ноябрь |  |
| 12. | Семашко 8 (металлические) | шт. | 2 | 30,5 | Май |  |
| 13. | Менжинского 48 | шт. | 1 | 15 | Май |  |
| 14. | Менжинского 48-а | шт. | 2 | 20 | Май |  |
| 15. | Менжинского 50 2,3под. | шт. | 2 | 20 | Июль |  |
| 16. | Спортивная 6 (ремонт) | шт. | 2 | 14,7 | Июль |  |
| 17. | Спортивная 9 (деревянные) | шт. | 2 | 18,5 | Июль |  |
| 18. | Спортивная 10-1под. | шт. | 1 | 8 | июль |  |
| 19. | Северная 6 | м2 |  | 7,3 | март |  |
| 20. | Р. Люксембург 20а | м2 | 2 | 3,0 | март |  |
| 21. | Менжинского 48 1под. | шт. | 1 | 15,0 | март |  |
| 22. | Кирова 1 (подвал) | шт. | 1 | 7,3 | апрель |  |
| 23. | Р. Люксембург 12б | шт. | 2 | 36,5 | июль |  |
| 24. | Труфанова 13 | шт. | 2 | 33,4 | август |  |
| 25. | Спортивная 13 3под. | шт. | 1 | 18,5 | сентябрь |  |
| 26. | Победы 70 (штукатурка откосов) | мп | 15,6 | 2,2 | сентябрь |  |
| 27. | Р. Люксембург 21а (мет.) | шт. | 3 | 45,6 | сентябрь |  |
| 28. | Спортивная 13 1,4под. | шт. | 2 | 37,7 | сентябрь |  |
| 29. | Спортивная 13 2 под. | шт. | 1 | 19,2 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 670,6 |  |  |
| 13. | Ремонт козырьков |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 18 | м2 | 3 | 2,6 | апрель |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2,6 |  |  |
| 14. | Устройство козырьков |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 4 | шт. | 2 | 14 | Август |  |
| 2. | Победы 67-а | шт. | 3 | 27 | август |  |
| 3. | Советская 31 | шт. | 4 | 68 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 109 |  |  |
| 15. | Ремонт температурных швов |  |  |  |  |  |
| 1. | Чапаева 27 |  |  | 36 | Август |  |
| 2. | Победы 68 (межпан.швы) | мп | 164 | 34,6 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 70,6 |  |  |
| 17. | Устройство желобов и водосточных труб |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 10 |  |  | 23,7 | март |  |
| 2. | Кирова 10 | мп | 6,87 | 22,3 | март |  |
| 3. | Машиностроителей 5 (отливы) | м2 | 5,1 | 12,4 | апрель |  |
| 4. | Патова 12 | мп | 18 | 22,7 | июль |  |
| 5. | Патова 12 | мп | 60 | 56,7 | июль |  |
| 6. | Менжинского 64 | мп | 90 | 69,04 | июль |  |
|  | Итого: |  |  | 206,84 |  |  |
| 18. | Ремонт вентшахт |  |  |  |  |  |
| 1. | Кирова 5 |  |  | 2 | Май |  |
| 2. | Кирова 10 кв.81 |  |  | 1 | Май |  |
| 3. | Семашко 15 кв.77,80 |  |  | 12 | Май |  |
| 4. | Пирогова 12 | м3 | 2 | 30,9 | Июль |  |
| 5. | Спортивная 8 кв.3 |  |  | 4,5 | Июль |  |
| 6. | Труфанова 8-а |  |  | 24,2 | Июль |  |
| 7. | Энгельса 6 | м3 |  | 17,9 | июнь |  |
| 8. | Р. Люксембург 21а (наращивание вытяжек) | м2 | 11 | 34,8 | февраль |  |
| 9. | Победы 68 кв.18 | м2 | 8 | 9,3 | февраль |  |
| 10. | Победы 69 (ремонт зонта) | шт. | 1 | 2,1 | апрель |  |
| 11. | Кирова 5 | мп | 2,5 | 1,1 | апрель |  |
| 12. | Некрасова 11 | м3 | 0,2 | 6,6 | май |  |
| 13. | Спортивная 9 (печная труба) | м3 | 0,62 | 6,2 | июнь |  |
| 14. | Садовая 1 кв.2 | м2 | 0,6 | 7,7 | июль |  |
| 15. | Урицкого 26 | м3 | 0,35 | 39,3 | июль |  |
| 19. | Победы 69 | мп | 27 | 48,4 | сентябрь |  |
| 20. | Урицкого 30 | м2 | 105,6 | 190,1 | октябрь |  |
| 21. | Первая Красная 23 | м2 |  | 99,3 | октябрь |  |
| 22. | Коммунистическая 6 | м3 | 2,7 | 34,7 | ноябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 572,1 |  |  |
| 19. | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского 4 (ремонт наличников) |  |  | 10,6 | июнь |  |
| 2. | Комарова 20 (покраска) | м2 | 201 | 23,3 | июнь |  |
| 3. | Семашко 15 ( кладка входов в подъезд) | м3 | 1,5 | 7 | июнь |  |
| 4. | Сосновая 5 кв.21(ремонт стены) |  |  | 2 | июнь |  |
| 5. | Советская 31 кв.10 | м2 | 2 | 2,1 | март |  |
| 6. | Менжинского 46 | м2 | 10 | 30,2 | июнь |  |
| 7. | Машиностроителей 3 (заделка углов) | м2 | 8 | 2,9 | август |  |
| 8. | Советская 31 кв.11 | м2 | 11,9 | 8,0 | сентябрь |  |
| 9. | Октябрьская 2 | м2 | 34 | 50,5 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 136,6 |  |  |
| 20. | Ремонт балконных плит |  |  |  |  |  |
| 1. | З.Зубрицкой д.10 |  |  | 20,4 | август |  |
|  | Итого: |  |  | 20,4 |  |  |
| 21. | Ремонт системы центрального отопления |  |  |  |  |  |
| 1. | Коммунистическая 9 |  |  | 130 | август |  |
| 2. | Коммунистическая 10 | мп |  | 75,5 | июнь |  |
| 3. | Семашко 5 (смена расширительного бака и теплоизоляция труб на чердаке) |  |  | 17,8 | Август |  |
| 4. | Менжинского 62 (стояки) |  |  | 102 | Август |  |
| 5. | Менжинского 64 (стояки) |  |  | 172,2 | Август |  |
| 6. | Октябрьская 2 (установка радиаторов 1,4под.) |  |  | 32,9 | Август |  |
| 7. | Сосновая 5 (установка счетчика) |  |  | 81,9 | сентябрь |  |
| 8. | Семашко 13 кв.№1 | мп | 1 | 0,9 | январь |  |
| 9. | Комарова 3 | мп | 3 | 3,9 | январь |  |
| 10. | Коммунистическая 5 кв.10 | шт. | 4 | 1,9 | январь |  |
| 11. | Коммунистическая 9 кв.23,32,4 | шт. | 4 | 3,3 | январь |  |
| 12. | Коммунистическая 10 | шт. | 2 | 1,1 | январь |  |
| 13. | Пирогова 5 1под., 3под. | мп | 13,4 | 8,2 | январь |  |
| 14. | Советская 31 кв.5 | мп | 5,3 | 6,9 | февраль |  |
| 15. | Комарова 2 кв.4 | мп | 3 | 3,9 | февраль |  |
| 16. | Пирогова 1а | шт. | 1 | 0,1 | февраль |  |
| 17. | Патова 12 кв.12 | шт. | 3 | 2,8 | февраль |  |
| 18. | Комарова 3 кв.8 | шт. | 2 | 1,7 | февраль |  |
| 19. | З. Зубрицкой 9 кв.2 | мп | 6 | 2,3 | февраль |  |
| 20. | Спортивная 13 2под. | мп | 8 | 6,2 | февраль |  |
| 22. | Комарова 12 кв.4 | мп | 7 | 3,4 | март |  |
| 23. | Кирова 10 кв.16, смена арматуры в ТУ, кв.115,65,67,7под., 2под., кв.82 | шт. | 12 | 11,9 | февраль |  |
| 24. | Победы 70 кв.18, подъезд | шт. | 9 | 10,7 | февраль |  |
| 25. | Победы 67а (установка манометра) | шт. | 1 | 1,2 | февраль |  |
| 26. | Победы 69 (установка манометра) | шт. | 1 | 1,2 | февраль |  |
| 27. | Победы 1 (смена арматуры) | шт. | 1 | 0,2 | февраль |  |
| 28. | Победы 70 кв.30 | мп | 2 | 2,4 | февраль |  |
| 29. | Победы 65 | шт. | 2 | 3,9 | февраль |  |
| 30. | Кирова 10 смена задвижки | шт. | 1 | 7,1 | февраль |  |
| 31. | Чапаева 25 (смена сгонов кв.37,29,48) | шт. | 3 | 0,7 | апрель |  |
| 32. | Чапаева 25 (установка спускного крана кв.60) | шт. | 1 | 0,1 | апрель |  |
| 33. | Чапаева 25 (установка термометра в ТУ) | шт. | 1 | 1,7 | апрель |  |
| 34. | Первая Красная 23 | шт. | 4 | 1,5 | апрель |  |
| 35. | Комарова 13 1под. | мп | 2 | 1,5 | апрель |  |
| 36. | Комарова 9 кв.9 | мп | 2 | 3,2 | апрель |  |
| 37. | Победы 54 кв.№5 | мп | 4,5 | 2,9 | май |  |
| 38. | Коммунистическая 2 кв.№11 | мп | 2,5 | 0,7 | май |  |
| 41. | Юбилейный пр. 3 кв.16,20 (стояк) | мп | 3,3 | 2,6 | июнь |  |
| 42. | З. Зубрицкой 21 | шт. | 4 | 2,5 | июнь |  |
| 43. | Октябрьская 2 | мп | 24,7 | 29,9 | июль |  |
| 44. | Менжинского 46 кв.9 (замена радиатора) | шт. | 1 | 2,05 | июль |  |
| 45. | Коммунистическая 5 (врезка вентилей) | шт. | 1 | 4,3 | июль |  |
| 46. | Пирогова 1а | мп | 5 | 3,8 | июль |  |
| 47. | Комарова 15 кв.2 | шт. | 2 | 1,01 | июль |  |
| 48. | Комарова 3 кв.16 | шт. | 4 | 2,2 | июль |  |
| 49. | З. Зубрицкой 13, 33 |  |  | 3,1 | июль |  |
| 50. | Менжинского 46 | шт. | 2 | 3,4 | июль |  |
| 51. | Победы 65 (смена арматуры в подвале) |  |  | 6,8 | август |  |
| 52. | Кирова 10 (смена арматуры в подвале) | шт. |  | 22,5 | август |  |
| 53. | Победы 68 (смена задвижки в подвале) | шт. | 1 | 3,5 | август |  |
| 54. | Чапаева 25 (смена сгонов кв.№31,37) | шт. | 2 | 0,7 | август |  |
| 55. | Кирова 10 (смена общего вентиля кв.№59) | шт. | 1 | 0,3 | август |  |
| 56. | Кирова 10 (смена зап.арматуры в подвале) | шт. | 1 | 0,6 | август |  |
| 57. | Комарова 4 (чердак кв.№1,6) | мп | 23,5 | 7,7 | август |  |
| 58. | Комарова 15 кв.2 (смена сгонов) | шт. | 4 | 1,5 | сентябрь |  |
| 59. | Победы 68 (смена задвижки в подвале) | шт. | 1 | 3,01 | сентябрь |  |
| 60. | Сосновый бор 1 | мп | 48 | 38,8 | сентябрь |  |
| 62. | Коммунистическая 4 | мп | 332 | 97,4 | октябрь |  |
| 63. | Семашко 15 | мп | 71 | 37,1 | октябрь |  |
| 64. | Пирогова 5 | мп | 2,5 | 8,8 | октябрь |  |
| 65. | Патова 12 | шт. | 16 | 3,8 | октябрь |  |
| 66. | Чапаева 25 (в подъезде) | мп | 8 | 5,8 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 1002,97 |  |  |
| 22. | Ремонт внутренней системы водопровода |  |  |  |  |  |
| 1. | Луначарского 8 кв.1,3(стояк) |  |  | 3 | Сентябрь |  |
| 2. | Коммунистическая 8 |  |  | 13,4 | Сентябрь |  |
| 3. | Комарова 3 кв.4,8,12 |  |  | 27 | Ноябрь |  |
| 4. | Менжинского 48 кв.6,9 (вод. и кан.) | мп | 15 | 6 | ноябрь |  |
| 5. | Менжинского 54 кв.11 | мп | 4,2 | 45,4 | сентябрь |  |
| 6. | Пирогова 14 (стояки) | шт. | 2 | 16,1 | Ноябрь |  |
| 7. | Чапаева 24 (стояки) | шт. | 8 | 32,7 | ноябрь |  |
| 8. | Чапаева 27 (стояки) кв.№54,58,62,66,70; 4,8,12,16,20; 1,5,9,13,17 | мп | 66 | 50 | июнь |  |
| 9. | Энгельса 6 (стояки) | мп | 5 | 10 | январь |  |
| 10. | З. Зубрицкой 19 кв.1 | шт. | 1 | 0,3 | январь |  |
| 11. | Семашко 8 кв.10 | мп | 1 | 0,5 | январь |  |
| 12. | Чапаева 27 | мп | 9 | 7,9 | февраль |  |
| 13. | Менжинского 52 кв.4 | мп | 7,9 | 3,5 | февраль |  |
| 14. | Луначарского 16 кв.2 | шт. | 1 | 0,4 | февраль |  |
| 15. | Семашко 9 кв.2 | мп | 6 | 5,8 | февраль |  |
| 16. | Пирогова 14 | мп | 5 | 2,7 | февраль |  |
| 17. | Патова 12 4под. | мп | 3 | 5,1 | февраль |  |
| 18. | Октябрьская 2 кв.32 | мп | 4 | 5,1 | февраль |  |
| 19. | Комарова 3 1под. | шт. | 1 | 0,2 | февраль |  |
| 20. | Р. Люксембург 2 кв.1 | мп | 12,3 | 5,0 | март |  |
| 21. | Клубная 12 кв.9 | мп | 4 | 3,7 | март |  |
| 22. | Кирова 10 кв.137, 21 | шт. | 3 | 0,7 | февраль |  |
| 23. | Комарова 2 кв.13,14,15,16 | мп |  | 11,7 | февраль |  |
| 24. | Труфанова 3 | мп | 2,5 | 1,2 | февраль |  |
| 25. | Труфанова 15 (смена вентиля) | шт. | 1 | 0,2 | февраль |  |
| 26. | Победы 54 | шт. | 1 | 0,3 | февраль |  |
| 27. | с. Плещеево Центральная 4 кв.1 | мп | 3 | 2,0 | февраль |  |
| 28. | Кирова 10 (смена вентиля кв.78,81) | шт. | 2 | 0,5 | апрель |  |
| 29. | Северная 21 (смена вентиля кв.2) | шт. | 1 | 0,3 | апрель |  |
| 30. | Северная 13 кв.10 | мп | 1 | 1,6 | апрель |  |
| 31. | Чапаева 25 (переустановка водосчётчика кв.43) | шт. | 1 | 0,1 | апрель |  |
| 32. | Комарова 13 кв.№7,8,10 | мп | 7 | 7,6 | апрель |  |
| 33. | Чапаева 27 (стояк кв.№21,24,27,30,33) | мп | 21 | 13,5 | апрель |  |
| 34. | Коммунистическая 9 кв.№3 | шт. | 1 | 1,0 | апрель |  |
| 35. | Победы 70 стояк кв.№29 | мп | 4 | 3,6 | июнь |  |
| 36. | Коммунистическая 1 кв.1 | мп | 1,5 | 0,6 | июнь |  |
| 37. | Чапаева 27 стояки кв.№22,25,28,31,34; кв.№23,26,29,32,35; кв.№38,41,44,47,50; кв.№52,53,56,57,60,61,64,65,68,68 | мп |  | 61,0 | июль |  |
| 38. | Чапаева 23 | мп | 2 | 1,5 | июль |  |
| 39. | Менжинского 48 кв.11 | мп | 5 | 2,5 | июль |  |
| 40. | Кирова 2 | мп | 2 | 1,8 | июль |  |
| 41. | Коммунистическая 10 кв.11 | мп | 5 | 3,7 | июль |  |
| 42. | Северная 12 | мп | 6 | 4,2 | август |  |
| 43. | Кирова 10 (стояки) | мп | 18,5 | 16,1 | август |  |
| 44. | Машиностроителей 3 (смена задвижки в подвале) | шт. | 1 | 3,02 | август |  |
| 45. | Победы 69 кв.9 | шт. | 1 | 0,20 | август |  |
| 46. | Комарова 13 кв.1 | мп | 3,5 | 5,10 | август |  |
| 47. | Чапаева 31 (стояки) | мп | 5 | 4,60 | август |  |
| 48. | З. Зубрицкой 33 | мп | 5 | 3,60 | сентябрь |  |
| 49. | Труфанова 11 кв.3 | мп | 16 | 12,10 | сентябрь |  |
| 50. | Первая Красная 23 кв.3 | мп | 2 | 2,70 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 410,84 |  |  |
| 23. | Ремонт внутренней эл.проводки |  |  |  |  |  |
| 1. | Менжинского 58 (смена эл.щитков) | шт. | 2 | 5 | август |  |
| 2. | Труфанова 8-а (смена выключателя двойного) | шт. | 1 | 1 | Август |  |
| 3. | Чапаева 26 2-й под (установка светильников) | шт. | 2 | 5 | август |  |
| 4. | Комарова 9 (замена патрона кв.9) | шт. | 1 | 0,1 | февраль |  |
| 5. | Комарова 3 (замена выкл. кв.23) | шт. | 1 | 0,5 | февраль |  |
| 6. | Пирогова 14 (замена выкл.) | шт. | 1 | 0,5 | февраль |  |
| 7. | Кирова 10 кв.107 | мп | 1 | 0,3 | февраль |  |
| 8. | Победы 70 2,4под. | мп | 1,5 | 0,3 | февраль |  |
| 9. | Машиностроителей 5 2под. | мп | 16,5 | 22,5 | март |  |
| 10. | д. Поляна Клубная 3 | мп | 3 | 15,0 | март |  |
| 11. | д. Поляна Клубная 2 | мп | 2 | 1,5 | март |  |
| 12. | Победы 54 | мп | 2 | 1,6 | март |  |
| 13. | Победы 68 смена выкл. кв.21 | шт. | 1 | 0,3 | март |  |
| 14. | Труфанова 14 | шт. | 1 | 0,4 | апрель |  |
| 15. | Труфанова 8б (смена замков) | шт. | 1 | 0,5 | апрель |  |
| 16. | Труфанова 8а | мп | 1 | 0,6 | апрель |  |
| 17. | Победы 62 (ввод) |  |  | 1,4 | апрель |  |
| 18. | Чапаева 25 (смена предохранителей) | шт. | 4 | 0,9 | апрель |  |
| 19. | Чапаева 25 (смена выкл.1под.) | шт. | 1 | 0,1 | апрель |  |
| 20. | Р. Люксембург 20 (смена автомата кв.15) | шт. | 1 | 1,2 | апрель |  |
| 21. | Труфанова 14 | мп | 4 | 9,2 | апрель |  |
| 22. | Чапаева 22 кв.№12 | мп | 9 | 0,5 | апрель |  |
| 23. | Комарова 12 | шт. | 1 | 0,2 | апрель |  |
| 24. | Семашко 13 кв.27 | мп | 10 | 2,2 | апрель |  |
| 25. | Кирова 10 (смена выкл.6под.) | шт. | 1 | 0,05 | май |  |
| 26. | Чапаева 25 (эл. щиты) | шт. | 4 | 6,20 | май |  |
| 27. | Плещеево Центральная 2 | шт. | 1 | 0,40 | апрель |  |
| 28. | Поляна Клубная 1 | мп | 29 | 26,00 | июнь |  |
| 29. | Чапаева 25 (уличное освещение) |  |  | 4,70 | июнь |  |
| 30. | Чапаева 25 (смена автомата) | шт. | 1 | 1,70 | июнь |  |
| 31. | Победы 67а 1под. | мп | 1 | 0,70 | июнь |  |
| 32. | Чапаева 27 1 под. | мп |  | 24,20 | июнь |  |
| 33. | Коммунистическая 5 2под. 1этаж | мп | 2,2 | 2,80 | июнь |  |
| 35. | Коммунистическая 5 | мп |  | 16,80 | июль |  |
| 36. | Сосновый бор 1 | шт. | 1 | 0,40 | август |  |
| 37. | Победы 70 кв.8,11,13,15,17 | шт. | 2 | 1,70 | август |  |
| 38. | Кирова 10 (смена зажима кв.145) | шт. | 1 | 0,40 | август |  |
| 39. | Северная 6 1под. | шт. | 1 | 0,07 | август |  |
| 40. | Победы 69 (замена кабеля в подвале) | мп | 6 | 0,80 | август |  |
| 41. | Кирова 10 (смена пакетного выкл.) | шт. | 1 | 0,30 | сентябрь |  |
| 42. | Комарова 3 - замена атоматического выкл. | шт. | 1 | 1,02 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 159,04 |  |  |
| 24. | Ремонт внутренней системы канализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 3 кв.18,19 |  |  | 22 | Ноябрь |  |
| 2. | Комарова 17 кв.3 (стояк) |  |  | 6 | Ноябрь |  |
| 3. | Красноармейская 5 (прочистка) | мп | 1 | 3,8 | январь |  |
| 4. | Кирова 1 | мп | 6 | 3,5 | февраль |  |
| 5. | Победы 1 кв.2 (стояк) | мп | 2,7 | 1,9 | февраль |  |
| 6. | Машиностроителей 5 кв.23-26 | мп | 3 | 3,7 | март |  |
| 7. | Р. Люксембург 21а | мп | 6 | 2,03 | март |  |
| 8. | Труфанова 8а (стояк) | мп | 2,5 | 2,2 | апрель |  |
| 9. | Труфанова 13 | мп | 5 | 5,7 | июль |  |
| 10. | Коммунистическая 9 | мп | 1,5 | 1,5 | июль |  |
| 11. | Пирогова 7 кв.4 | мп | 5 | 1,5 | июль |  |
| 12. | Поляна Клубная 2 кв.2,5 | мп | 3 | 4,3 | август |  |
| 13. | Труфанова 8а кв.15 | мп | 2 | 1,9 | сентябрь |  |
| 14. | Комарова 12 | мп | 2,3 | 10,9 | сентябрь |  |
| 15. | Труфанова 14 кв.1 | мп | 4 | 3,4 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 74,33 |  |  |
| 25. | Спиливание деревьев |  |  |  |  |  |
| 1. | Семашко 15 | шт. | 2 | 14 | май |  |
| 2. | Чапаева 27 | шт. | 2 | 15,5 | февраль |  |
| 4. | Менжинского 48 | шт. |  | 13,9 | июнь |  |
| 5. | Р. Люксембург 2 | шт. | 5 | 20,3 | июль |  |
| 6. | Коммунистическая 2 | шт. | 2 | 5,5 | сентябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 69,2 |  |  |
| 26. | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Чапаева 26 | м3 | 2,2 | 3,0 | апрель |  |
| 2. | Чапаева 31 | м3 | 15 | 6,0 | май |  |
| 3. | Октябрьская 2 | м3 | 45 | 29,8 | июнь |  |
| 4. | Коммунистическая 5 | м3 | 48 | 26,5 | июнь |  |
| 5. | Менжинского 62 | м3 | 54 | 20,8 | июнь |  |
| 6. | Патова 12 (доставка песка) |  |  | 3,1 | июль |  |
| 7. | Кирова 10 (ремонт качелей) | мп | 5 | 0,4 | август |  |
|  | Итого: |  |  | 185,9 |  |  |
| 27. | Прочее |  |  |  |  |  |
| 1. | Комарова 7 (устр-во качелей) | шт. | 1 | 4 | май |  |
| 2. | Чапаева 27 - ремонт остекления в подъезде | м2 | 6 | 2,5 | январь |  |
| 3. | Семашко 13 - изготовление лестницы 3под. | м2 | 1 | 1,5 | февраль |  |
| 4. | Октябрьская 2 - остекление, ремонт отопления | м2 | 3 | 2,9 | март |  |
| 5. | Машиностроителей 3 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 3 | 0,5 | февраль |  |
| 6. | Победы 63 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 3 | 0,6 | февраль |  |
| 7. | Победы 61 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0,2 | февраль |  |
| 8. | Машиностроителей 5 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 2 | 3,4 | февраль |  |
| 9. | Победы 68 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 4 | 2,2 | февраль |  |
| 10. | Победы 66 - ремонт системы отопления и водоснабжения | шт. | 1 | 0,2 | февраль |  |
| 11. | Победы 28а - откачка и очистка выгребных ям | м2 | 3 | 2,2 | февраль |  |
| 12. | Машиностроителей 5 - смена стояков канализации и водопровода | мп | 27,7/18,5 | 37,3 | март |  |
| 13. | Труфанова 8б - ремонт стены в коридоре | м2 | 2,1 | 2,1 | март |  |
| 14. | Кирова 10 - информационные доски | шт. | 11 | 5,8 | март |  |
| 15. | Машиностроителей 5 - информационные доски | шт. | 2 | 1,0 | март |  |
| 16. | Машиностроителей 3 - информационные доски | шт. | 3 | 1,4 | март |  |
| 17. | Победы 69 - информационные доски | шт. | 3 | 1,4 | март |  |
| 18. | Победы 68 - информационные доски | шт. | 3 | 1,4 | март |  |
| 19. | Победы 67а - информационные доски | шт. | 3 | 1,4 | март |  |
| 20. | Победы 66 - информационные доски | шт. | 3 | 1,4 | март |  |
| 21. | Победы 65 - информационные доски | шт. | 2 | 1,0 | март |  |
| 22. | Победы 54 - информационные доски | шт. | 2 | 1,0 | март |  |
| 23. | Чапаева 27 - информационные доски | шт. | 4 | 1,9 | апрель |  |
| 24. | д. Плещеево Центральная 4 - ремонт кровли и канализации | м2/мп | 4;9 | 4,0 | апрель |  |
| 25. | Победы 70 - смена доводчика | шт. | 1 | 2,0 | май |  |
| 26. | Победы 69 - устройство скамеек | мп | 6 | 2,2 | май |  |
| 27. | Труфанова 8б - смена доводчика в подъезде | шт. | 1 | 2,6 | май |  |
| 28. | Чапаева 25 - устройство стоянки для велосипедов | шт. | 1 | 5,1 | май |  |
| 29. | п. Новый д.2 - устройство выгребной ямы | шт. | 1 | 7,5 | июнь |  |
| 30. | Чапаева 25 - устройство площадки для транспорта |  |  | 75,5 | июнь |  |
| 31. | Пирогова 9 - ремонт печи кв.14,17 | шт. | 1 | 2,4 | июнь |  |
| 32. | Луначарского 4 - ремонт окон, цоколя | м2 | 28 | 9,1 | июль |  |
| 33. | Менжинского 64 - ремонт скамеек | мп | 7,5 | 4,6 | июль |  |
| 34. | Комарова 4 - ремонт кровли, козырьков | м2 | 25,2 | 15,7 | июль |  |
| 35. | Комарова 16 - ремонт полов и крылец |  |  | 7,7 | июль |  |
| 36. | Спортивная 8 - ремонт цоколя, вытяжки |  |  | 19,1 | июль |  |
| 37. | Кирова 5 - ремонт канализации, ремонт стены 1под. | мп/м2 | 10,0/5 | 17,2 | июль |  |
| 38. | З. Зубрицкой 10 - ремонт перекрытия 1 под. |  |  | 21,0 | июль |  |
| 39. | Труфанова 8а - смена доводчика | шт. | 1 | 2,5 | август |  |
| 40. | Семашко 13 - разборка сарая, спиливание дерева, уборка мусора |  |  | 8,7 | август |  |
| 41. | п. Новый 2 - ремонт забора, вытяжки |  |  | 63,5 | сентябрь |  |
| 42. | Чапаева 25 - ремонт теплового узла (ремонт канализации) | мп | 6 | 20,1 | сентябрь |  |
| 43. | Кирова 10 - установка манометра | шт. | 1 | 4,3 | сентябрь |  |
| 44. | Победы 68 - смена радиаторных пробок | шт. | 2 | 0,2 | сентябрь |  |
| 45. | Спортивная 13 - ремонт теплового узла |  |  | 83,3 | сентябрь |  |
| 46. | Победы 70 - штукатурка откосов, ремонт пола 3 под. |  |  | 4,3 | сентябрь |  |
| 47. | Семашко 15 - ремонт балкона кв.№8 | м2 | 4 | 2,1 | Сентябрь |  |
| 48. | Пирогова 9 - ремонт пола, штукатурка стен 1 под. |  |  | 7,7 | сентябрь |  |
| 49. | Советская 4,6, Октябрьская 36, Р. Люксембург, 2 | шт. | 4 | 6,1 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 475,8 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 6167,75 |  |  |

Сведения о соответствии качества оказанных услуг.

Работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов выполняются в соответствии с «Правилами и нормами эксплуатации Жилищного фонда», утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307.

Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома в среднем составляет 60%.

Гарантия по выполненным работам устанавливается сроком на 2 года.