План по текущему ремонту за 2013г.

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка выгребных ям |  |  |  | Июль ноябрь |  |  |  |  |  | - Очистка выгребных ям – 2,8 т.р. - Очистка выгребных ям – 2,9 т.р. - Очистка выгребных ям – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:3,2т.р. Остаток:7,3т.р. Всего:10,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 2 | Белинского 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:13,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,9т.р. Остаток:19,0т.р. Всего:22,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 7,8 т.р. Всего:10,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,1 т.р. Остаток: 7,2 т.р. Всего:10.3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 6 | 8-е марта 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: Всего:3.9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:5,3 т.р. Остаток: 21,4 т.р. Всего:26.7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:2,1 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:12.4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 6,1 т.р. Всего:8.4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток: 14,2т.р. Всего:17.1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Зои Зубрицкой, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Спиловка деревьев - Ремонт подъездов - Ремонт пола |  |  |  | Февраль Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Спиловка деревьев – 9,4 т.р. - Ремонт металлической двери в подъезде – 3,6 т.р. - Ремонт подъездов – 179,2 т.р. - Ремонт пола – 3,6 т.р. |  |
|  | Сбор:41т.р.+доп сбор 151,3 т.р. (10 мес) Остаток:29,9т.р. Всего:222,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:16,1т.р. Остаток:17,6т.р. Всего:33,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли - Отбивка штукатурки с балконных плит, фасада, ремонт пола в 3 под - Замена вводного автомата на подъезд - Замена вводного автомата на кв. 5 - Отбивка штукатурки с потолка 3 под, лестничная клетка - Замена вводного автомата 2 под - Утепление чердачного помещения - Ремонт наружной стены |  |  |  | Февраль Май Июль Август Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.Очистка кровли от снега и наледи – 3,9 т.р. 2. Ремонт кровли – 4,6 т.р. 3. Отбивка штукатурки с балконных плит, фасада, ремонт пола в 3 под – 12,8 т.р. 4. Замена вводного автомата на 2 подъезд – 0,9 т.р. 5. Замена вводного автомата на кв. 5 – 0,7 т.р. 6. Отбивка штукатурки с потолка 3 под, лестничная клетка – 3,9 т.р. 7. Замена вводного автомата 2 под. – 0,9 т.р. 8. Утепление чердачного помещения –5,4 т.р. 9. Ремонт кровли – 25,2 т.р. 10. Ремонт наружной стены – 11,1 т.р. |  |
|  | Сбор:76.1т.р. Остаток:85,1т.р. Всего:161,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Смена пакетного выключателя на автоматический 2 эт. – 0,8 т.р |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:13,8т.р. Всего:20,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Долг:2,6т.р. Всего:2,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:5,2т.р. Остаток:4,9т.р. Всего:10,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Остаток:15,3т.р. Всего:20т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт кровли (возврат) – 16 т.р. |  |
|  | Сбор:5.3т.р. Остаток:12 т.р. Всего:17,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:7.6т.р. Остаток:10,1т.р. Всего:17,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 10 т.р. (возврат) |  |
|  | Сбор:5.3т.р. Остаток:7,3т.р. Всего:12,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:6.0т.р. Остаток:19,7т.р. Всего:25,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:5.2т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:25,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 24 | Сбор:6.1т.р. Остаток:27т.р. Всего:33,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кирпичной стены |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кирпичной стены – 6,1 т.р. |  |
| - 26 | Сбор:10,6т.р. Остаток:32,2т.р. Всего:42,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 28 | Сбор:5.7т.р. Остаток:1,2т.р. Всего:6,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:19,4т.р. Всего:24т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: . Ремонт кровли |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 4,2 т.р. |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:20,9т.р. Всего:28,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:20,4т.р. Всего:25,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:10,4т.р. Всего:15т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | З. Зубрицкой 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:3,8т.р. Долг:9,9т.р. Долг на 2013 г.:6,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:11,8т.р. Всего:16,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Долг:0,1т.р. Всего:7,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | Кирова1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Техническое обслуживание узлов учета тепл. Энергии - Очистка кровли от снега и наледи - Смена канализационного стояка кв. 4, 14 - Ремонт потолка кв. 14 - Ремонт отопления и ремонт стены кв. 6 - Ремонт кровли в входа в подвал - Демонтаж основания под балкон на фасаде |  |  |  | январь Март Февраль Февраль Март 2012 сентябрь 2011 г. март март апрель июнь июль июль ноябрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 5,3 т.р. - Техническое обслуживание узлов учета тепл. Энергии – 2 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р. - очистка кровли от снега и наледи (повторно) – 3,2 т.р. - очистка кровли от снега и наледи кв. 6,9 – 2,6 т.р. - Работа автовышки – 1,5 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 4,1 т.р. - Автовышка (2ч) – 2,4 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 4,6 т.р. - Ремонт стены кв. 6 – 26,9 т.р. - Ремонт отопления кв. 6 – 4,4 т.р. - Ремонт кровли у входа в подвал – 18,8 т.р. - Ремонт фасада – 47,9 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р. - Демонтаж основания под балкон на фасаде – 5,5 т.р. |  |
|  | Сбор:70,3т.р. Долг:13,2т.р. Всего:57,1т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2.Смена стояка кв. 4 3. Застеклить окна в подъездах 4. Ремонт отопления (ввод кв. 2) |  |  |  | Ноябрь Ноябрь октябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления (ввод кв. 2) – 7,7 т.р. - Ремонт кровли – 6,7 т.р. - Ремонт кровли - 5,1 т.р. |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:13,5т.р. Всего:47,9т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт - Ремонт отопления (1 под. ввод) - Ремонт кровли |  |  |  | Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления (1 под. ввод) – 27,5 т.р. - Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |
|  | Сбор:33,5т.р. Остаток:72,5т.р. Всего:106т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электросетей 2. Ремонт отопления подвал |  |  |  | Июнь июнь |  |  |  |  |  | - Ремонт электросетей – 38,6 т.р. - Ремонт отопления подвал – 5,3 т.р. |  |
|  | Сбор:24,8т.р. Остаток:7,6т.р. Всего:32,4т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 90,91,92 2. замена светильника 2 эт, 1 под. 3. замена светильника -1 под, 5 эт 4. Смена пакетных выключателей на автоматичаские кв. 122,123,124 5. Заделка балконных швов кв. 93 6. смена светильника 9 под, 3 этаж 7. Ремонт ливневой канализации в подвале 8. Установка крана водопроводного в подвале 9. Ремонт отмостки 10. Заделка температурных швов пеной и сталью 11. Смена водопроводного стояка 7 под. 12. смена водопроводного стояка 5 под. 13. изготовление опор поддержки теплового узла 14. Ремонт эл. проводки кВ. 43 |  |  |  | январь Февраль Февраль апрель апрель Июль Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - замена светильника -1 под, 5 эт – 0,9 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 90,91,92 – 1,5 т.р. - замена светильника 2 эт, 1 под. – 0,5 т.р. - Смена доводчиков 6 и 10 под. – 5,7 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматичаские кв. 122,123,124 – 1,5 т.р. - Заделка балконных швов кв. 93 – 2,8 т.р. - смена светильника 9 под, 3 этаж – 0,6 т.р. - Ремонт ливневой канализации в подвале 7,11 под. – 8,8 т.р. - Установка крана водопроводного в подвале – 3,4 т.р. - остекление окон 4 под. – 1,1 т.р. - Ремонт отмостки – 1,3 т.р. - Заделка температурных швов пеной и сталью – 69,6 т.р. - Смена водопроводного стояка 7 под. – 12,5 т.р. - смена водопроводного стояка 5 под. – 17,4 т.р. - изготовление опор поддержки теплового узла – 20 т.р - Ремонт эл. проводки кВ. 43 – 1,1 т.р. |  |
|  | Сбор:352,6т.р. Остаток:213,9т.р. Всего:566,5т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 41 | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор.23,8т.р. Остаток:57,9т.р. Всего:81,7т.р. | Ремонт: 1. Замена ввода в квартиру 9 - Ремонт отопления кв. 1 - Ремонт канализации кв. 1 - ремонт кровли – 2,2 т.р. |  |  |  | Июнь сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Замена ввода в квартиру 9 – 1,2 т.р. - ремонт кровли – 2,2 т.р. - Ремонт отопления кв. 1 – 18,5 т.р. - Ремонт канализации кв. 1 – 1,2 т.р. |  |
| - 42 | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор.6,1т.р. Остаток:2,8т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор.0 т.р. Остаток:2,6т.р. Всего:2,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 44 | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор.2,6т.р. Остаток:9,3т.р. Всего:11,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 45 | Комарова, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. ремонт отопления, 1-й под 3. Замена распределительного щитка 4. Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. 5. Ремонт кровли 6. Перекладка труб |  |  |  | Февраль Февраль Март февраль январь март 2012 май ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 4,2 т.р. - ремонт отопления, 1-й под. – 0,7 т.р. - Замена распределительного щитка – 8,0 т.р - Очистка кровли от снега и наледи – 3,6 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 3,5 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 1,3 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт кровли – 5,7 т.р. - Перекладка труб – 59,8 т.р. |  |
|  | Сбор:41 т.р. Остаток:46,8т.р. Всего:87,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 46 | Комарова, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли - Погрузка и вывоз мусора |  |  |  | февраль Февраль Февраль Январь Май Май Май Октябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р. - Работы автовышки – 1,1 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 3,7 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 3,7 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 4,9 т.р. - Ремонт кровли – 40,2 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт кровли – 9,8 т.р. - Очистка кровли – 5 т.р. |  |
|  | Сбор:88,6т.р. Долг:95,1т.р. Долг на 2013г.6,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 47 | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления 1 под. - очистка кровли от снега и наледи - Ремонт отопления кв. 1 - Погрузка и вывоз мусора - Ремонт отопления 1 под. (ввод) |  |  |  | Февраль Март Март 2012 Март Май ноябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления 1 под. – 8,4 т.р. - Ремонт водопровода кв. 1 – 9,1 т.р. - Работа автовышки – 1,3 т.р - Ремонт отопления кв. 1 – 4,6 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт отопления 1 под. (ввод) – 17,3 т.р. |  |
|  | Сбор:33 т.р.. Долг:24,5т.р. Всего:8,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Очистка кровли от снега и наледи 2. Погрузка и вывоз мусора 3. Замена водопроводного стояка кв. 3,6 4. Ремонт отмостки и цоколя 5. Ремонт отопления |  |  |  | Апрель Май Июнь Июль июль |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Замена водопроводного стояка кв. 3,6 – 13,8 т.р. - Ремонт отмостки и цоколя – 29 т.р. - Ремонт отопления – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор 24,8т.р. Остаток:15,8т.р. Всего:40,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. 2. Смена крыльца |  |  |  | Май июль |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Смена крыльца -33,1 т.р. |  |
|  | Сбор:12,0т.р. Остаток:20,2т.р. Всего:32,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Погрузка и вывоз мусора - Ремонт цоколя и входной площадки - ремонт кровли - Ремонт пола кв. 7 - Смена отливов по фундаменту |  |  |  | Апрель Май Сентябрь Сентябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 3,1 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт цоколя и входной площадки – 8,4 т.р. - ремонт кровли – 11,1 т.р. - Ремонт пола кв. 7 – 7,6 т.р. - Смена отливов по фундаменту – 10,8 т.р. |  |
|  | Сбор:25,2т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:35,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова 10 Сбор:14,2.р. Остаток:14,8т.р. Всего:29т.р. | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. 2. Ремонт цоколя, смена водосточных труб |  |  |  | Май июль |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт цоколя, смена водосточных труб – 27,2 т.р. |  |
|  | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Погрузка и вывоз мусора - Ремонт кровли кв. 10 |  |  |  | Апрель сентябрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт кровли кв. 10 – 10,1 т.р. |  |
|  | Сбор:24,5т.р. Остаток:30,9т.р. Всего:55,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи - Погрузка и вывоз мусора - Ремонт чердачного перекрытия кв. 5 - Ремонт отопления кв. 5 комн. 4 - Ремонт отопления кв. 5 (кухня) |  |  |  | Февраль Сентябрь 2011 Май Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Работы автовышки (1,5ч) – 1,7 т.р. - Работа автовышки – 1,5 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт чердачного перекрытия кв. 5 – 27,5 т.р. - Ремонт отопления кв. 5 комн. 4 – 7,3 т.р. - Ремонт отопления кв. 5 (кухня) – 5,4 т.р. |  |
|  | Сбор:46,1т.р. Долг:14,5т.р. Остаток:31,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления 2-ой под., кв. 12 - Ремонт отопления кв. 2 - Погрузка и вывоз мусора - Установка двери с домофоном |  |  |  | Февраль Март Май октябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления 2-ой под., кв. 12 – 7,4 т.р. - Ремонт отопления кв. 2 – 5,8 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Установка двери с домофоном – 21,7 т.р. |  |
|  | Сбор:24,9т.р. Остаток:18,1т.р Остаток:43 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи 2.Погрузка и вывоз мусора 3. Ремонт кровли |  |  |  | Февраль Май ноябрь |  |  |  |  |  | 1.Работы автовышки – 1,6 т.р. 2. Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р 3. Ремонт кровли – 1,8 т.р. |  |
|  | Сбор:24,3т.р. Долг:9т.р. Остаток:15,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1) кв. 6,10 протечка кровли 2.Очистка кровли от снега и наледи 3. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  | Апрель май |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. |  |
|  | Сбор:24,7т.р. + (на ремонт водопровода 9 мес по 8,05 руб с кв. м =31 т.р.) Долг:74,3т.р. Долг на 2013г.18,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 19,6 т.р. |  |
|  | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Погрузка и вывоз мусора - Ремонт отопления 2 под. |  |  |  | май |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. - Ремонт отопления 2 под. – 41,1 т.р. |  |
|  | Сбор:24,7т.р. Остаток:38т.р. Всего:62,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1) кв. 10,11 – протечка кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:15,9т.р. Остаток:1т.р. Всего:16,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Работы автовышки для очистки кровли от снега и наледи 2. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  | Февраль май |  |  |  |  |  | - Работы автовышки (1,5ч) – 1,7 т.р. - Погрузка и вывоз мусора – 0,3 т.р. |  |
|  | Сбор:16,2т.р. Остаток:29,2т.р. Всего:45,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,3т.р. Остаток:10,6т.р. Всего:14,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:19,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт вентканалов |  |  |  | январь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт вентканалов – 1,3 т.р. |  |
|  | Сбор:24,2 + 15,6 (по март 2013) = 39,8 т.р. Долг:3,3т.р. Всего:36,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кв. 3, 10 - Ремонт отопления 1 под. - Ремонт отопления 2 под. |  |  |  | Февраль июнь сентябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кв. 3, 10 – 7,2 т.р. - Ремонт отопления 1 под. – 3,1 т.р. - Ремонт отопления 2 под. – 2,8 т.р. |  |
|  | Сбор:32,9т.р. Остаток:16,1т.р. Всего:49т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2. Ремонт сетей Эл. снабжения |  |  |  | Январь август |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 9,7 т.р. 2. Ремонт сетей Эл. снабжения – 52,3 т.р. |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:51,2т.р. Всего:83,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Смена доводчика 1 под 2. Ремонт отопления кв. 11 3. Ремонт крыши кв. 16 4. Ремонт входной площадки и тамбура 2 под. 5. Установка двери 2 под |  |  |  | Апрель Июнь Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | - Смена доводчика 1 под. – 2,8 т.р. - Ремонт отопления кв. 11 – 5,5 т.р. - Ремонт крыши кв. 16, входной площадки и тамбура 2 под. – 17,1 т.р. - Установка двери 2 под. – 20 т.р. |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:29,3т.р. Всего:61,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации кв. 10 |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт канализации кв. 10 – 3,7 т.р. - Ремонт подъездов – 63,4 т.р. |  |
|  | Сбор:32,2т.р. Остаток:25,3т.р. Всего:57,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Устройство пароизоляции 2.выпиливание деревьев 3. Установка регистры в подъезде |  |  |  | Август Октябрь октябрь |  |  |  |  |  | - Устройство пароизоляции – 15,8 т.р. - выпиливание деревьев – 23,8 т.р. - Установка регистры в подъезде – 2 т.р. |  |
|  | Сбор:15,8т.р. Долг:4,5т.р. Всего:11,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Погрузка и перевозка шифера - 1,5 т.р. |  |
|  | Сбор:32т.р. Долг:83,4т.р. Долг на 2013 г:51,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г.: 51,4 т.р. |  |
|  | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:7,4т.р. Остаток:0,7т.р. Всего:8,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1) Очистка кровли от снега и наледи 2) кв. 22 – протечка кровли 3) Ремонт отопления кв. 34 4) очистка организованных стоков- 5) Замена водопроводного стояка кв. 30,34,36 6) Устройство ввода кв. 35, 36 |  |  |  | Январь Май Август Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 5,5 т.р. - Ремонт отопления кв. 34 – 6,9 т.р. - очистка организованных стоков- 2,5 т.р. - Замена водопроводного стояка кв. 30,34,36 – 28,6 т.р. - Устройство ввода кв. 35, 36 – 6,6 т.р. - очистка кровли (листва) – 1,2 т.р. |  |
|  | Сбор:88,3т.р. Долг:25,5т.р. Всего:62,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Очистка кровли от снега и наледи 2. Утепление труб системы отопления 3. Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии 4. протечка кровли 5. очистка организованных стоков 6. Ремонт отопления кв. 35 |  |  |  | январь Февраль февраль Февраль Март Апрель Апрель Август Август ноябрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 5,3 т.р. - Утепление труб системы отопления – 27,8 т.р. - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. - Очистка кровли от снега и наледи (26.02.13) – 5,2 т.р. - Техническое обслуживание учета тепловой энергии за март – 2, 0 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р. - Техническое обслуживание учета тепловой энергии за апрель – 2, 0 т.р. - очистка организованных стоков – 2,5 т.р. - Ремонт отопления кв. 35 – 6,3 т.р. - очистка кровли – 1,2 т.р. - Очистка кровли (листва) – 3,2 т.р. |  |
|  | Сбор:89,2т.р. Остаток:18,9т.р. Всего:108,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,4т.р. Остаток:9,5т.р. Всего:13,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,9т.р. Остаток:43,3т.р. Всего:45,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка выгребной ямы |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1. Очистка выгребной ямы – 5,1 т.р. |  |
|  | Сбор:6,2т.р. Остаток:8,3т.р. Всего:14,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Откачка канализационной емкости |  |  |  | Январь Май Июль ноябрь |  |  |  |  |  | - Откачка канализационной емкости – 3,5 т.р. - Откачка канализационной емкости – 3,9 т.р. - Откачка канализационной емкости – 3,9 т.р. - Откачка канализационной ескости – 3,9 т.р. |  |
|  | Сбор:7,9т.р. Долг:4,1т.р. Всего:3,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,7т.р. Долг:5,7т.р. Долг на 2013 г.: 2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г.: 2 т.р. |  |
|  | Лесная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,9т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:3,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  | Сентябрь 2011г. ноябрь |  |  |  |  |  | - Работа автовышки – 1,5 т.р. - Ремонт кровли – 8,2 т.р. |  |
|  | Сбор:11,1т.р. Остаток:23,4т.р. Всего:34,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт дымовой трубы кв. 3 и входных площадок 2. Ремонт кровли |  |  |  | Июль октябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт дымовой трубы кв. 3 и входных площадок – 13,3 т.р. - Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |
|  | Сбор:11,2т.р. Остаток:12,7т.р. Всего:23,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:11,6т.р. Остаток:23,4т.р. Всего:35т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:11,6т.р. Долг:2,4т.р. Всего:9,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода кв. 1 2. Ремонт цоколя и пола 2 под |  |  |  | Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт водопровода кв. 1 – 2,8 т.р. - Ремонт цоколя и пола 2 под. – 20,3 т.р. |  |
|  | Сбор11,8т.р. Остаток:16,5т.р. Всего:28,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода 2. Перекладка дымовых труб кв. 5,6 3. Ремонт водопровода кв. 2 |  |  |  | Июль Август август |  |  |  |  |  | - Ремонт водопровода – 1 т.р. - Перекладка дымовых труб кв. 5,6 - 8,1 т.р. - Ремонт водопровода кв. 2 – 1 т.р. |  |
|  | Сбор 11,8т.р. Остаток::10,1т.р. Всего:21,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт дымовых труб и крыши |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | 1. Ремонт дымовых труб и крыши – 12,4 т.р. |  |
|  | Сбор 11,8т.р. Остаток:10,6 т.р. Всего:22,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор 1,6т.р. Остаток:3,7 т.р. Всего:5,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт крыши, дымовых труб, пола 2 под |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Ремонт крыши, дымовых труб, пола 2 под – 24,3 т.р. |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:19,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,2т.р. Остаток:21,3т.р. Всего:33,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Луначарского, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0,8т.р. Остаток:8,1т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Машиностроителей, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 46,47, 11, 12 - Замена светильников и выключателей - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии - Ремонт отопительного стояка полотенцесушителей кв. 23 - Протечка кровли кв. 58 - Заделка шва кв. 164,21,28,32,36,41,46,50,47,51,55 - Замена светильника и патронов 1 под. 5 этаж - Смена патронов 3 под |  |  |  | Февраль Февраль февраль март март март Апрель Август Октябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 46,47 – 1,0 т.р - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 11, 12 – 1,0 т.р - Замена светильника и выключателя 2 под. 1 эт. – 0,6 т.р. - Замена светильника 1 под. 1 эт – 0,5 т.р. - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии – 2 т.р. - Ремонт отопительного стояка полотенцесушителей кв. 23 – 3,0 т.р. - Смена доводчиков 1 под. – 2,8 т.р. - Заделка шва кв. 16 – 9 т.р. - Герметизация межпанельных швов кв. 4,21,28,32,36,41,46,50,47,51,55 – 32,2 т.р. - Замена светильника и патронов 1 под. 5 этаж – 0,8 т.р. - Замена светильника 1 под. 5 этаж – 0,6 т.р. - Герметизация межпанельных швов кВ. 14,18 – 18,6 т.р. - Смена патронов 3 под. – 0,9 т.р. |  |
|  | Сбор:157,т.р. Остаток:118,2т.р. Всего:275,.2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена автоматов 6 этаж |  |  |  | март |  |  |  |  |  | 1. Смена автоматов 6 этаж – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:66,1т.р. Долг:18,6т.р. Всего:47,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: . 1. Ремонт кровли 2. Ремонт отопления 3 под, 2 этаж |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт кровли – 4,3 т.р. - Ремонт отопления 3 под, 2 этаж – 0,6 т.р. |  |
|  | Сбор:43,5 т.р. Остаток:43,3т.р. Всего:86,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи 2.Ремонт отопления кв. 2, 3 3.Ремонт кровли |  |  |  | Март 2012 Май ноябрь |  |  |  |  |  | - очистка кровли от снега и наледи – 1,3 т.р. - Ремонт отопления кв. 2, 3 – 17,4 т.р. - Ремонт кровли – 1,5 т.р. |  |
|  | Сбор:33,1т.р. Остаток:16,7т.р. Всего:49,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи - Протечка кровли кв. 8,9 - Ремонт стены - . Утепление расширительного бака - Замена стояка отопления кв. 7,8,10 |  |  |  | Февраль Апрель Май Июль Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 3,1 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 2,6 т.р. - Ремонт отопления 2 под. – 2,5 т.р. - Ремонт стены – 8,8 т.р. - Утепление расширительного бака – 1,2 т.р. - Замена стояка отопления кв. 7,8,10 – 4,6 т.р. |  |
|  | Сбор:44,8т.р. Долг:72т.р. Долг на 2013 г.:27,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г.: |  |
|  | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,3т.р. Остаток:32,3т.р. Всего:64,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. Ремонт отопления кв. 9,12 4. Ремонт кровли 5. . Ремонт входной площадки 1 под. 6. 7. Ремонт кровли (конек) |  |  |  | Февраль Февраль Март апрель апрель сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.Очистка кровли от снега и наледи (07.02.2013) – 6 т.р. 2.Ремонт отопления кв. 9,12 – 33,8 т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи – 1,1 т.р. 4.Очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р. 5. Ремонт кровли – 19,2 т.р. 6. Ремонт крыши и входной площадки 1 под. – 8 т.р. 7. Ремонт кровли (конек) – 1,1 т.р. |  |
|  | Сбор:57,4т.р. Остаток:80,9т.р. Всего:138,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации кв. 2 - Смена примыканий к вытяжной трубе 3. Ремонт цоколя |  |  |  | Май Май октябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт канализации-и кв. 2 – 2,2 т.р. - Смена примыканий к вытяжной трубе – 2,1 т.р. - Ремонт цоколя – 17,8 т.р. |  |
|  | Сбор:15,9т.р. Долг:9,1т.р. Всего:6,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Утепление трубопроводов отопления на чердаке 2.Протечка кровли 3. Ремонт остекления слухового окна 4. Ремонт отопления кв. 5 |  |  |  | Январь Май Октябрь октябрь |  |  |  |  |  | - Утепление трубопроводов отопления на чердаке – 10,7 т.р. - Ремонт кровли – 5,2 т.р. - Ремонт остекления слухового окна – 0,8 т.р. - Ремонт отопления кв. 5 – 6,5 т.р. |  |
|  | Сбор:33т.р. Остаток:25,9т.р. Всего:58,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Устройство входной площадки 2. Ремонт кровли |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | - Устройство входной площадки – 5,5 т.р. - Ремонт кровли – 1,9 т.р. |  |
|  | Сбор:16,3т.р. Остаток:22,1т.р. Всего:38,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления - Ремонт кровли - Замена вводного автомата |  |  |  | март февраль апрель Август Сентябрь Сентябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кв. 2, 6, 4, 8 – 29,9 т.р. - Ремонт отопления кв. 1,3,5,7 – 26,9 т.р. - Услуги автовышки для очистки кровли от снега и наледи – 2,2 т.р. - Ремонт кровли – 19,1 т.р. - Резборка деревянного забора, погрузка и вывоз с придомовой территории – 3,8 т.р. - Замена вводного автомата – 1,5 т.р. - Ремонт крыши – 13,2 т.р. - Ремонт кровли (конек) – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор:32,4т.р. Остаток:26т.р. Всего:58,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт вентканалов 2. Утепление трубопроводов отопления на чердаке 3. Очистка кровли от снега и наледи 4. Протечка кровли кв. 11,12,21,24,36 5. Ремонт фасада кв. 17 6. Прочистка ливневки, организованных стоков, обрезка и вывозка сучьев 7. Ремонт водопровода в кв. 25 и стояка кв. 24, 25, 28, 29, 32, 33 8. 7. Ремонт остекления слухового окна, чердак |  |  |  | январь январь январь апрель август Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  | 1. Ремонт вентканалов – 1,5 т.р. 2. Утепление трубопроводов отопления на чердаке – 21,3 т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи – 5,9 т.р. 4. очистка кровли от снега и наледи – 5,1 т.р. 5. Прочистка ливневки, организованных стоков, обрезка и вывозка сучьев – 14,8 т.р. 6. Ремонт водопровода в кв. 25 и стояка кв. 24, 25, 28, 29, 32, 33 – 19,6 т.р. 7. Ремонт остекления слухового окна, чердак – 1,1 т.р. 8. Очистка кровли (листва) – 2,3 т.р. 9. Очистка кровли от снега и наледи – 4,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор 86,5т.р. Долг:31,2т.р. Всего:55,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Очистка кровли от снега и наледи 2. Устройство входных площадок 3. . Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб над 1 и 2 под, ремонт кровли над 21, 11 кв. 4. Очистка организованных стоков 5. Благоустройство 6. Изоляция труб отопления на чердаке |  |  |  | Январь Февраль Апрель Апрель Июль июль Август Август Сентябрь Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  | 1. Очистка кровли от снега и наледи – 5,4 т.р. 2. Очистка кровли от снега и наледи (12.02.2013) – 4,2 т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи – 5,9 т.р. 4. Очистка кровли от снега и наледи – 4,1 т.р. 5. Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб над 1 и 2 под, ремонт кровли над 21 кв. – 37,6 т.р. 6. Ремонт квартиры 21 - ? 7. Устройство входных площадок – 35,6 т.р. 8. Очистка организованных стоков – 3,5 т.р. 9. Благоустройство – 19,3 т.р. 10. Ремонт кровли кв. 21, 11 – 4,7 т.р. 11. Изоляция труб отопления на чердаке – 15,4 т.р. 12. Очистка кровли (листва) – 2,3 т.р. 13. Очистка кровли от снега и наледи – 4,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:88,1.р. Остаток:3,2т.р. Всего: 91,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:8,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Некрасова -11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:5,5т.р. Всего:8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:5,3т.р. Всего:7,3 т.р. | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 2,3 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:91,4т.р. Долг:77,6т.р. Всего:13,8т.р. | Ремонт: 1. Устройство козырька - очистка кровли от снега и наледи - устройство козырька 4 под. - крепление газовой трубы - Ремонт перекрытия кв. 31 - Устройство продухов в подвале кв. 31 |  |  |  |  | Январь Декабрь 12 г. Январь Февраль Февраль Февраль Сентябрь 2011 г Сентябрь Октябрь декабрь |  |  |  | - Устройство козырька – 13,5 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 5,1 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 3,7 т.р. - очистка кровли от снега и наледи – 3,7 т.р. - устройство козырька 4 под. -13,9 т.р. - крепление газовой трубы – 1 т.р. - Работа автовышки – 1,5 т.р. - Ремонт перекрытия кв. 31 (материалы) – 12 т.р. - Устройство продухов в подвале кв. 31 – 8 т.р. - Очистка кровли – 5,6 т.р. |  |  |
|  | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,9т.р. Остаток:8т.р. Всего:9,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 10т.р. Остаток:66,4т.р. Всего:76,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Патова, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 3. Ремонт кровли 4. ремонт стены в 1-м под. на 2 этаже 5. Смена примыканий к трубам 6. . Ремонт системы отопления 3 под 7. Изоляция труб отопления на чердаке 8. Герметизация швов на ливневке 9. Ремонт отопления 5 под., 2 этаж 10. Ремонт отопления 2 под + спускники во всех под 11. . Ремонт кровли (конь) |  |  |  |  | январь Февраль Февраль Апрель Май Май Май май Июнь Май Август Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  | 1.Очистка кровли от снега и наледи – 6,2 т.р. 2. Очистка кровли от снега и наледи (12.02.2013) – 3,3 т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи (18.02.2013г.) – 4,7 т.р. 4. Очистка кровли от снега и наледи – 4,0 т.р. 5. ремонт кровли – 20,1 т.р. 6. ремонт стены в 1-м под. на 2 этаже – 2 т.р. 7. Ремонт кровли – 20,1 т.р. 8. Ремонт системы отопления 3 под (материалы) – 6,5 т.р. 8. Смена примыканий к трубам – 3,8 т.р. 9. Ремонт кровли – 25 т.р. 10. Ремонт перекрытия ТУ 3 под – 1,3 т.р. 11. Изоляция труб отопления на чердаке – 49 т.р. 12. Ремонт кровли – 10,8 т.р. 13. Герметизация швов на ливневке – 1,9 т.р. 14. Ремонт отопления 5 под., 2 этаж – 4,2 т.р. 15. Ремонт отопления 2 под + спускники во всех под. – 7,3 т.р. 16. Ремонт кровли (конь) – 2,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:143,7т.р. Долг:1,1т.р. Всего:142,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Первомайская 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,4т.р. Всего:11,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Первомайская 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Утепление стены кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:15,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7т.р. Остаток:2,3т.р. Всего:4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:12,2т.р. Всего:15,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2. Очистка выгребных ям |  |  |  |  | Июнь Июнь ноябрь |  |  |  | - Ремонт кровли – 2,8 т.р. - Очистка выгребных ям – 5,5 т.р. - Очистка выгребных ям – 2,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор с 09.2011 по 12.2013:8,6т.р. Всего:8,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. . Ремонт отопления кв. 3 |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | 1. Ремонт отопления кв. 3 – 3,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:5,9т.р. Остаток:3т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,8т.р. Всего:23,8т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:14,4т.р. Всего:14,4т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кв. 11 - Ремонт отопления кв. 12 - Ремонт кровли кв. 16 - Ремонт отопления (подвал) - Спиловка деревьев |  |  |  |  | Февраль Март Июль Июль ноябрь |  |  |  | - Ремонт отопления кв. 11 – 1,5 т.р. - Ремонт отопления кв. 12 – 2,7 т.р. - ремонт кровли кв. 16 – 4,3 т.р. - Ремонт отопления (подвал) – 8 т.р. - Спиловка деревьев – 40,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:82.9т.р. Остаток:119,0т.р. Всего:201,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт дымовых труб кв. 5,6,7,9,10,11 2. Ремонт водопровода 2-й под. |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | - Ремонт дымовых труб кв. 5,6,7,9,10,11 – 23,5 т.р. - Ремонт водопровода 2-й под. – 2,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 13,3т.р. Остаток:19,9т.р. Всего:33,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена вводного автоматического выключателя |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1. Замена вводного автоматического выключателя – 0,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:16,4т.р. Остаток:43,8т.р. Всего:60,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова д.9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв. 13 |  |  |  |  |  | июнь |  |  | 1. ремонт водопровода кв. 13 – 9,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор 19,8т.р. Остаток:17,6т.р. Всего:37,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена примыканий к вытяжным трубам, чистка дымоходов |  |  |  |  |  | июль |  |  | 1. Смена примыканий к вытяжным трубам, чистка дымоходов – 6,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:16,5т.р. Остаток:3,2т.р. Всего:19,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Работы автовышки для очистки кровли от снега и наледи - Ремонт кровли 3. Домофонное оборудование |  |  |  |  |  | Февраль Сентябрь 2011 Апрель Май ноябрь |  |  | 1.Работы автовышки (1ч) – 1,1 т.р. 2.Работа автовышки – 1,5 т.р. 3.Очистка кровли от снега и наледи – 4,3 т.р. - Ремонт кровли – 19,4 т.р. - Домофонное оборудование – 6,0 т.р. |  |  |
|  | Сбор:24,6т.р. Остаток:13,8т.р. Всего:38,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Пирогова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Протечка кровли кв. 8 2. Очистка кровли от снега и наледи 3. Ремонт фасада, подъезда, козырька |  |  |  |  |  | апрель |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 3,3 т.р. - Ремонт фасада, подъезда, козырька, крыши кв. 8 – 20,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:16т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:27,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена водопроводного стояка кв. 14, 17 2.Ремонт кровли и перекладка вытяжных труб 3. Ремонт канализационного колодца |  |  |  |  |  | Февраль Июнь июль |  |  | - Смена водопроводного стояка кв. 14, 17 – 8,1 т.р. - Ремонт кровли и перекладка вытяжных труб – 20,6 т.р. - Ремонт канализационного колодца – 1,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:47,2т.р. Долг:36,2т.р. Всего:11т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - смена автомата кв. 33 - Услуги по вывозу отходов - Установка доводчиков 1,3 под - Уборка мусора - Смена замков - Возврат за ремонт квартиры №33 |  |  |  |  |  | Февраль Ноябрь 2012 Март Июль Август декабрь |  |  | - Смена автомата кв. 33 – 0,5 т.р. - Услуги по вывозу отходов – 2,4 т.р. - Установка доводчиков 1,3 под – 0,6 т.р. - Уборка мусора – 2 т.р. - Смена замков – 1,9 т.р. - Возврат за ремонт квартиры №33 – 2,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:19,7 т.р. Остаток: 19,7 т.р. Всего: 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Откачка и очистка выгребных ям |  |  |  |  |  | август |  |  | 1. Откачка и очистка выгребных ям – 2,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,0т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:4,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | ## Победы, 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена доводчика 1 под 2. Привоз песка на игровую площадку 3. Благоустройство детской площадки |  |  |  |  |  | Апрель Июнь Июль декабрь |  |  | - Смена доводчика 1 под. – 2,8 т.р. - Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. - Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. - Смена доводчика 1 под. – 2,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:25,2т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:34,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:31т.р. Всего:37,9т.р. | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:6,6т.р. Остаток:6,9т.р. Всего:13,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  | Январь август |  |  | - Заделка окон после пожара – 1,3 т.р. - Ремонт кровли – 8,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:8,5т.р. Остаток:41,8т.р. Всего:50,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Обшивка фронтона |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Обшивка фронтона – 5,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:4,9т.р. Остаток:16т.р. Всего:20,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2.Привоз песка на игровую площадку 3.Откачка и очистка выгребных ям 4. Ремонт системы канализации 5. Смена канализационного стояка 6. Благоустройство детской площадки |  |  |  |  |  | май Июнь Июнь Июль Август июль |  |  | 1. Откачка и очистка выгребных ям – 2,4 т.р 2. Ремонт кровли – 8,3 т.р. 3. Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. 4. Ремонт системы канализации – 4,5 т.р. 5. Смена канализационного стояка – 17,2 т.р. 6. Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:36,9т.р. Остаток:10,4т.р. Всего:47.3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы, 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена светильника 3 под. 2 эт. 2. Очистка кровли от снега и наледи 3. Смена канализационного стояка кв. 9 4. Ремонт кровли 5. Привоз песка на игровую площадку 6. Благоустройство детской площадки |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Февраль Май Июнь июль |  |  | - Замена светильника 3 под. 2 эт. – 0,5 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи (06.02.2013) – 2,3 т.р - Очистка кровли от снега и наледи (20.02.2013) – 2 т.р. - Смена канализационного стояка кв. 9 – 8,2 т.р. - Ремонт кровли – 2,3 т.р. - Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. - Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:40,6т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:42,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы, 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена выключателя 3 под. 1 эт 2. Очистка кровли от снега и наледи 3. Ремонт кровли 4. Привоз песка на игровую площадку 5. Благоустройство детской площадки 6. Перекладка труб |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Май Июнь Июль ноябрь |  |  | - Смена выключателя 3 под. 1 эт – 0,1 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи (06.02.2013) – 2,3 т.р. - Ремонт кровли – 5,9 т.р. - Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. - Ремонт фасада – 54,4 т.р. - Остекление окна – 0,3 т.р. - Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. - Перекладка труб – 18,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:51,9т.р. Долг:53,9т.р. Долг на 2013 г.:2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г: 2 т.р. |  |  |
|  | Победы, 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 10, 11, 12 – 1,5 т.р. - Замена светильников 3 под 3. Смена запорной арматуры в подвале 4. Смена отопительного стояка полотенцесушителей кв. 12,15,18 5. Смена водопроводного стояка кв. 12,15,18 6. Привоз песка на игровую площадку 7. Вывоз мусора 8. Смена регистры в 1 под. 9. Установка циркуляционного насоса 10. Благоустройство детской площадки 11. Смена канализационного лежака 2,3 под. 12. Смена запорной арматуры в подвале на отоплении |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Март Март Июнь Июль Август Август Июль Ноябрь ноябрь |  |  | - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 10, 11, 12 – 1,5 т.р. - Замена светильников 3 под – 1,2 эт. – 0,9 т.р. - Смена запорной арматуры в подвале – 3,7 т.р. - Смена отопительного стояка полотенцесушителей кв. 12,15,18 – 19,1 т.р. - Смена водопроводного стояка кв. 12,15,18 – 7,0 т.р. - Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. - Вывоз мусора – 2,8 т.р. - Смена регистры в 1 под. – 12,4 т.р. - Установка циркуляционного насоса – 26,8 т.р. - Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. - Смена канализационного лежака 2,3 под. – 11,4 т.р. - Смена запорной арматуры в подвале на отоплении – 2,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:61,7т.р. Долг:3,5т.р. Всего:58,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 23, 24 - Смена пакетных выключателей на автоматические - Ремонт кровли - Устройство отмостки - Герметизация межпанельных швов монтажной пеной и герметиком - Установка задвижки на водопровод |  |  |  |  |  | Февраль Март Май Июль Август сентябрь |  |  | - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 23, 24 – 1 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические – 1,3 т.р. - Ремонт кровли – 15,3 т.р. - Устройство отмостки – 89,7 т.р. - Герметизация межпанельных швов монтажной пеной и герметиком – 8 т.р. - Установка задвижки на водопровод – 8,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:69,0т.р. Остаток:25,6т.р. Всего: 94,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Победы, 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электрощита 2. Ремонт 4- го подъезда 3. Смена доводчиков 4,5 под 4. Ремонт кровли 5. Привоз песка на игровую площадку 6. Ремонт кровли над лоджией кв. 7 – 3,1 т.р. 7. Благоустройство детской площадки 8. Остекление окон 9. Смена выключателя 4 под. 1 эт. 10. Смена доводчика 3 под. |  |  |  |  |  | Февраль Март Май Июнь Июль Июль Июль сентябрь Октябрь Октябрь ноябрь |  |  | - Ремонт электрощита – 0,4 т.р. - Смена доводчиков 4,5 под – 5,5 т.р. - Ремонт кровли – 77 т.р. - Привоз песка на игровую площадку – 1,1 т.р. - Ремонт кровли над лоджией кв. 7 – 3,1 т.р. - Ремонт кровли (фронтон и стропильная система) – 4,9 т.р. - Благоустройство детской площадки – 1,5 т.р. - Остекление окон – 0,2 т.р. - Ремонт кровли – 3,3 т.р. - Смена выключателя 4 под. 1 эт. – 0,1 т.р. - Смена доводчика 3 под. – 2,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:123,4т.р. Долг:10,5т.р. Всего:112,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Рабочая 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,8т.р. Остаток:7,9т.р. Всего:9,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка выгребных ям 2. Протечка кровли кв. 7 |  |  |  |  |  | Январь июль |  |  | - Очистка выгребных ям – 7,4 т.р. - Очистка выгребных ям – 5,5 т.р. - Очистка выгребных ям – 5,7 т.р. - Очистка выгребных ям – 7,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:16,2т.р. Остаток:9,8т.р. Всего:26т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,8т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:9т.р. Всего:11,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р. Остаток:7,7т.р. Всего:10 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:8,5т.р. Всего:10,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,4т.р. Остаток:12,2т.р. Всего:15,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Замена вводного щита |  |  |  |  |  | июль |  |  | 1. Замена вводного щита – 5,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:9,7т.р. Остаток:16,3т.р. Всего:26 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:5,1т.р. Всего:10,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена светильника 1 под. 2.Установка окон 3. Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |  | Март Август сентябрь |  |  | - Замена светильника 1 под. – 0,6 т.р. - Установка окон – 26,4 т.р. - Благоустройство придомовой территории – 9,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:14,5 т.р. Остаток:16т.р. Всего:30,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Смена светильника у 2-го под - Смена канализационного стояка кв. 4 - Установка окон - Смена светильника у подъезда |  |  |  |  |  | Март Июль Август октябрь |  |  | - Смена светильника у 2-го под. – 0,6 т.р. - Смена канализационного стояка кв. 4 – 4,1 т.р. - Установка окон – 24,5 т.р. - Смена светильника у подъезда – 0,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:14,4т.р. Остаток:28,2т.р. Всего:42,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Смена Эл. патрона в подъезде – 0,1 т.р - Перекладка вытяжных труб |  |  |  |  |  | Март ноябрь |  |  | - Смена Эл. патрона в подъезде – 0,1 т.р. - Перекладка вытяжных труб – 19,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:9,1 т.р. Остаток:13,2т.р. Всего:22,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  | июль |  |  | 1. Косметический ремонт подъездов – 48 т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,4т.р. Остаток:27,9 Всего:40,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,6 т.р. Остаток:5т.р. Всего:7,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:12,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена ввода водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. смена ввода водопровода – 2,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,9т.р. Остаток:4,0т.р. Всего:6,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,0т.р. Остаток:17,3т.р. Всего:20,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена ввода водопровода |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1. Смена ввода водопровода – 0,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,1т.р. Остаток:7,0т.р. Всего:9,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1т.р. Остаток:2т.р. Всего:3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:0,7 Всего:2,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Долг:7,2т.р. Долг на 2013г.5,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г: 5,2 т.р. |  |  |
|  | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  | февраль |  |  | Возврат за полы кв. 2 – 3,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:7,7т.р. Всего:10,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2т.р. Остаток:11,7т.р. Всего:13,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:12,3т.р. Всего:14,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:11,7т.р. Всего:13,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Утепление углов жилого дома |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | 1. Утепление углов жилого дома – 74,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:9,5т.р. Остаток:28.1т.р. Всего:37,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт квартиры №2 2. ремонт водопровода кв. 2 |  |  |  |  |  | Сентябрь декабрь |  |  | - Ремонт квартиры №2 (полы) – 4,4 т.р. - ремонт водопровода кв. 2 – 5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:8,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:13,0т.р. Всего:15,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р. Остаток:11,0т.р. Всего:13,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена двери 2. Ремонт крыльца 3. Замена козырька над 1-м под. 4. Очистка кровли от снега и наледи |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Автовышка (2ч) – 2,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:21,1т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:30т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2. Очистка кровли от снега и наледи 3.Изоляция труб отопления на чердаке 4. Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  |  | Апрель Октябрь ноябрь |  |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,9 т.р. - Ремонт водопровода кв. 3 – 5,1 т.р. - Изоляция труб отопления на чердаке – 14,8 т.р. - Ремонт шиферной кровли – 7,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:17,0т.р. Остаток:18,8т.р. Всего:35,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2.Ремонт кровли 3. Ремонт отопления кв. 6 |  |  |  |  |  | Август Октябрь ноябрь |  |  | - Ремонт кровли – 16,2 т.р. - Ремонт кровли – 5,8 т.р. - Ремонт отопления кв. 6 – 2,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Долг: 4 т.р. Всего:19,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления 1-й под. 2.Замена вводного автоматического выключателя 3.Установка дверей 1,2 под |  |  |  |  |  |  | Февраль ноябрь |  | - Ремонт отопления 1-й под. – 5 т.р. - Установка дверей 1,2 под – 41,2 т.р. - Замена вводного автоматического выключателя – 0,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 21,6 т.р. Остаток:26,7т.р. Всего:48,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кв.12,14 - Изготовление и установка аншлага с наименованием улицы и номера дома - Ремонт отопления 1 под. - Ремонт отопления 1 под. (регистра) |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Сентябрь Октябрь ноябрь |  | - Ремонт отопления кв. 14 – 1,8 т.р. - Ремонт отопления кв. 12 – 1,8 т.р. - Изготовление и установка аншлага с наименованием улицы и номера дома – 1,5 т.р. - Ремонт отопления 1 под. – 5,6 т.р. - Ремонт отопления 1 под. (регистра) – 4,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:36,8т.р. Долг:15,1т.р. Всего:21,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка металлических двери 2. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  | Сентябрь октябрь |  | - Установка металлических двери – 19,8 т.р. - Ремонт кровли – 2,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор 18,2т.р. Остаток:8,7т.р. Всего:26,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиливание деревьев 3 шт 2. Замена водопроводного стояка кв. 2 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  | 1. Спиливание деревьев 3 шт – 14,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:17,1т.р. Остаток:21,8т.р. Всего:38,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. Ремонт водопровода кв. 5 3. Ремонт кровли 4. ремонт водопровода кв. 5,6 |  |  |  |  |  |  | январь февраль март сентябрь 2011 май июнь |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 4,9 т.р. - Ремонт и очистка кровли – 7,2 т.р. - Ремонт водопровода кв. 5 – 3,4 т.р. - Работа автовышки – 1,5 т.р. - Ремонт кровли – 10,7 т.р. - ремонт водопровода кв. 5,6 – 12,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:45,8т.р. долг:6,8т.р. Всего:39,0т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Замена пакетного выключателя на автоматический 2 под, 1 эт, кв. 7 |  |  |  |  |  |  | Январь июнь |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 5,1 т.р. - Замена пакетного выключателя на автоматический 2 под, 1 эт, кв. 7 – 0,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:29,6т.р. Остаток:39,5т.р. Всего:69,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Утепление стены - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли - Ремонт кровли кв. 14,18,33 - Слуховое окно, секция магазина - Ремонт подъезда №7 |  |  |  |  |  |  | январь январь февраль Февраль Июль Сентябрь Сентябрь ноябрь |  | - Утепление стены – 5,6 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 10 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи кв. 4(18.02.2013) – 2,2 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи (05.03.2013) – 2,6 т.р. - Ремонт отопления кв. 1 – 3,1 т.р. - Ремонт кровли – 16,8 т.р. - Ремонт кровли кв. 14,18,33 – 16,9 т.р. - Слуховое окно, секция магазина – 0,7 т.р. - Ремонт подъезда №7 – 75,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:133,1т.р. Долг:8,3т.р. Всего:124,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена этажных щитов, ремонт распределительных сетей электроснабжения 2. Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии 3. Ремонт отопления кв. 53,61 4. Установка почтовых ящиков 5. Ремонт отопления (подвал) 6. Ремонт электропроводки в подвале |  |  |  |  |  |  | март февраль февраль Март Апрель Июль Июль сентябрь |  | - 1. Техническое обслуживание учета тепловой энергии за март – 2, 0 т.р. - Замена этажных щитов, ремонт распределительных сетей электроснабжения – 199,6 т.р. - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. - Ремонт отопления кв. 53,61 – 8,7 т.р. - Техническое обслуживание учета тепловой энергии за прель – 2, 0 т.р. - Установка почтовых ящиков – 39,1 т.р. - Ремонт отопления (подвал) – 11,3 т.р. - Ремонт электропроводки в подвале – 12,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:237т.р. Остаток:77,2т.р. Всего:314,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  | Сбор: 6,5т.р. Остаток:21,2т.р. Всего:27,7Т.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор 8,9т.р. Остаток:11,9т.р. Всего:20,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:11.6т.р. Остаток:39,5т.р. Всего:51,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Советская, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка выгребных ям |  |  |  |  |  |  | Апрель Июль июль |  | - Очистка выгребных ям – 2,8 т.р. - Очистка выгребных ям – 5,7 т.р. - Ремонт выгребных ям – 9,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:3,3т.р. Остаток:13,8т.р. Всего:17,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,4т.р. Остаток:3,9т.р. Всего:5,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Советская, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт отопления подвал, чердак - Протечка кровли кв. 5,6,10,11,15,21,22 - Ремонт отопления музей - Погрузка и вывоз смета, мусора с придомовой территории - Ремонт отопления, отдел культуры - Ремонт остекления 2 под. |  |  |  |  |  |  | январь февраль февраль март 2012 апрель июль август Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  | - Очистка кровли от снега и наледи – 6,2 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи кв. 16 (15.02.2013) – 2,3 т.р. - Ремонт отопления подвал, чердак – 18,5 т.р. - очистка кровли от снега и наледи кв. 11а – 2,6 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 4,4 т.р. - Ремонт отопления музей – 7 т.р. - Погрузка и вывоз смета, мусора с придомовой территории – 3,8 т.р. - Ремонт отопления, отдел культуры – 3,5 т.р. - Чистка кровли – 2,0 т.р. - Очистка кровли – 3,4 т.р. - Ремонт остекления 2 под. – 0,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:103т.р. Остаток:55,6т.р. Всего:158,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Сосновая д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт оконного блока и люка выхода на чердак |  |  |  |  |  |  | октябрь |  | 1. Ремонт оконного блока и люка выхода на чердак – 7,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:21т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:50,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:108,1т.р. Остаток:190,8т.р. Всего:298,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: 980,0 т.р. Долг: 681,1 т.р. |  |  |
|  | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,5т.р. Остаток:7,9т.р. Всего:11,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  | октябрь |  | 1. Ремонт кровли – 5,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:11,8т.р. Остаток:22,9т.р. Всего:34,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 1. Ремонт кровли – 5,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:11,8т.р. Остаток:11,7т.р. Всего:23,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 1. Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор 11,7т.р. Остаток:23,5т.р. Всего:35,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:11,7т.р. Остаток:32,4т.р. Всего:44,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода 2. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Июль октябрь | - Ремонт водопровода – 74 т.р. - Ремонт кровли – 4,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор 11,4 т.р. + доп сбор 22 т.р. (10 мес.) Остаток:33,9т.р. Всего:67,30т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 1. Ремонт кровли – 10,9 т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Долг:16,4т.р. Долг:4,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2. Ремонт остекления 2 под. |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь Октябрь ноябрь | - Ремонт кровли – 2,8 т.р. - Ремонт кровли – 5,8 т.р. - Ремонт остекления 2 под. – 0,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:11,8т.р. Долг:2,7т.р. Всего:9,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | 1. Ремонт кровли – 8,6 т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Остаток:0,7т.р. Всего:12,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли - Замена запорной арматуры на водопроводе и отопления в подвале - Ремонт козырьков 3, 4 под. |  |  |  |  |  |  |  | январь Февраль Февраль Март Март 2012 Март 2012 Сентябрь Сентябрь Октябрь Декабрь декабрь | - Очистка кровли от снега и наледи – 9,3 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи (07.02.2013) – 3,1 т.р. - Ремонт кровли – 97,9 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 1,1 т.р. - очистка кровли от снега и наледи кв. 32,39 – 2,6 т.р. - Работа автовышки – 1,1 т.р. - Замена запорной арматуры на водопроводе и отопления в подвале – 4,8 т.р. - Ремонт кровли – 2,2 т.р. - Ремонт кровли – 7,3 т.р. - Очистка кровли – 4,7 т.р. - Ремонт козырьков 3, 4 под. – 11,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:115,7т.р. Долг:43,5т.р. Остаток:72,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Спортивная, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли - Ремонт внешнего благоустройства дворовой территории - Ремонт кровли - . Установка навесных замков на входы на чердак |  |  |  |  |  |  |  | январь февраль апрель май август декабрь декабрь | 1.Очистка кровли от снега и наледи – 4,5 т.р. 2.Очистка кровли от снега и наледи (06.02.2013) – 4,1 т.р. 3. Ремонт кровли – 20,5 т.р. 4. Ремонт внешнего благоустройства дворовой территории – 2,6 т.р. 5. Ремонт кровли – 6,5 т.р. 6. Очистка кровли – 3,3 т.р. 7. Установка навесных замков на входы на чердак – 2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:76,1т.р. Остаток:165,5т.р. Всего:241,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,1т.р. Остаток:11,5т.р. Всего:13,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | январь | Ремонт кровли – 17,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:11,8т.р. Всего:14,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт козырьков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,2т.р. Остаток:2,4т.р. Всего:4,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,5т.р. Остаток:12,6т.р. Всего:15,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Кровля кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р. Остаток:7,7т.р. Всего:11,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,2т.р. Остаток:13,5т.р. Всего:16,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы канализации 2. Выпиливание деревьев |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | - Ремонт системы канализации – 10,6 т.р. - Выпиливание деревьев – 1,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:24,5т.р. Долг:31,6т.р. Долг на 2013 г.:7,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг на 2013 г.:7,1т.р. |  |  |
|  | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Устройство муфты в подвале 2.Выпиливание деревьев 3. Утепление фасада 4. Замена светильника |  |  |  |  |  |  |  | Июль Сентябрь Октябрь ноябрь | - Устройство муфты в подвале – 6,4 т.р. - Выпиливание деревьев – 3,9 т.р. - утепление фасада – 25,2 т.р. - Замена светильника – 1,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 32т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:47,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор 5,5т.р. Остаток:7,7т.р. Всего:13,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Замена фронтонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р. Остаток:12,0т.р. Всего:15,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиловка деревьев 2. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Июнь октябрь | - Спиловка деревьев – 5,9 т.р. - Ремонт кровли – 4,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:21,5т.р. Остаток:7,9т.р. Всего:29,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - ремонт кровли - Замена выключателя и светильника в подвале - Ремонт электропроводки в подъезде |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель Сентябрь декабрь | - Очистка кровли от снега и наледи (13.02.2013) – 2,2 т.р. - ремонт кровли – 32,1 т.р. - Замена выключателя и светильника в подвале – 0,7 т.р. - Ремонт электропроводки в подъезде – 0,5 т.р. |  |  |
|  | Сбор:22,0т.р. Остаток:14,6т.р. Всего:36,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Труфанова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,3т.р. Остаток:3,9 т.р. Всего:26,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,0т.р. Остаток:5,9т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли – 18,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:18,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р. Остаток:9,8т.р. Всего:13,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Остаток:5,4т.р. Всего:8,5т.р. | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  | июнь | 1. Ремонт электросетей – 17 т.р. Остаток: |  |  |
|  | Чапаева, 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кв. 16 2. Ремонт отопления 3. Ремонт водопровода кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  | Март июль | - Ремонт отопления кв. 16 – 3 т.р. - Ремонт водопровода кв. 2 – 6,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:39,1т.р. Остаток:42,4т.р. Всего:81,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электросетей 2.Ремонт кровли 3. Замена вводного автомата |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Август ноябрь | - Ремонт электросетей – 15,4 т.р. - Ремонт кровли – 15 т.р. - Замена вводного автомата – 0,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор:9,2 т.р. Остаток:30,4т.р. Всего: 39,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиловка деревьев 2.Замена вводного автомата на дом 3. Замена вводного автомата 1 под 4. Ремонт отопления – 1 под. (ввод) 5. Ремонт отопления – 1 под. (регистра) 6. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Август Сентябрь Ноябрь Ноябрь ноябрь | - Спиловка деревьев – 20,5 т.р. - Замена вводного автомата на дом – 0,7 т.р. - Замена вводного автомата 1 под. – 0,8 т.р. - Ремонт отопления – 1 под. (ввод) – 27 т.р. - Ремонт отопления – 1 под. (регистра) – 2,9 т.р. - Ремонт кровли – 6,1 т.р. - Ремонт остекления 2 под. -0,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:33,9т.р. Остаток:29,8т.р. Всего:63,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Установка воздушных клапанов - Смена отопительного стояка 2 под. - Установка полотенцесушителя кв. 57 - Смена отопительного стояка кв. 16 - Ремонт стояка отопления кв. 31, 35, 40, 54 - Смена лежака отопления 3 под - Смена отопительного лежака 2 под - Утепление вытяжки - Смена отопительного стояка кв. 59 - Ремонт отмостки - . Изготовление коробов из оцинкованной стали на вытяжки - Смена лежака отопления в магазине (парфюмерия) |  |  |  |  |  |  |  | январь январь февраль февраль февраль февраль апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель апрель май октябрь ноябрь ноябрь декабрь | 1.Очистка кровли от снега и наледи – 2,4 т.р. 2. Установка воздушных клапанов – 23,6 т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи (04.02.13) – 3 т.р. 4. Смена отопительного стояка 2 под. – 3,9 т.р. 5. Установка полотенцесушителя кв. 57 – 21,2 т.р. 6. Очистка кровли от снега и наледи (11.02.2013) – 2,2 т.р. 7. Очистка кровли от снега и наледи (20.02.2013г) – 2 т.р. 8. Смена отопительного стояка кв. 16 – 3,7 т.р. 9. Ремонт стояка отопления кв. 31, 35, 40, 54 – 10,1 т.р. 10. Смена лежака отопления 3 под. – 26,6 т.р. 11. Смена отопительного лежака 2 под. – 2,7 т.р. 12. Очистка кровли от снега и наледи -4,0 т.р. 13. Очистка кровли от снега и наледи – 4,7 т.р. 14. Утепление вытяжки – 4,7 т.р. 15. Смена отопительного стояка кв. 59 – 2,6 т.р. 16. Ремонт домофона 2 под.– 4 т.р. 17. Ремонт отмостки – 1,4 т.р. 18. Изготовление коробов из оцинкованной стали на вытяжки – 20 т.р. 19. Смена лежака отопления в магазине (парфюмерия) – 2,1 20. Очистка кровли – 2,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:108,5т.р. Остаток: 14т.р. Всего:122,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева, 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2.Ремонт отопления – 2 под. 3. Замена автоматического выключателя 4. Ремонт канализации кв. 3 5. Ремонт остекления 2 под. |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь Ноябрь ноябрь | - Ремонт кровли – 13,9 т.р. - Ремонт отопления – 2 под. – 30,1 т.р. - Замена автоматического выключателя – 0,7 т.р. - Ремонт канализации кв. 3 – 1,4 т.р. - Ремонт остекления 2 под. – 1,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:27,9т.р. Остаток:43,7т.р. Всего:71,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева,27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии 2. Спиловка деревьев 3. Ремонт отопления кв. 6,10 4. Установка окон (8 шт) |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Июнь Июль июль | - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. - Спиловка деревьев – 12,1 т.р. - Ремонт отопления кв. 6,10 – 3,9 т.р. - Установка окон в под. (8 шт) - 105,7 т.р |  |  |
|  | Сбор:161,7т.р. Долг:2 т.р. Всего:159,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. Замена пакетного выключателя на автоматический кв. 7 3. Ремонт отопления 4. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель июнь июль август | - Очистка кровли от снега и наледи (07.02.2013) – 5,2 т.р. - Очистка кровли от снега и наледи – 2,7 т.р. - Замена пакетного выключателя на автоматический кв. 7 – 0,8 т.р. - Ремонт отопления – 1 т.р. 5. Ремонт кровли – 5,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:55,4т.р. Долг:39,2т.р. Всего:16,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии - Ремонт кровли - Установка навесных замков - . Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Апрель Июнь Октябрь Декабрь Декабрь декабрь | 1) Очистка кровли от снега и наледи (04.02.2013) – 3,4 т.р. 2) Тех обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. 3. Очистка кровли от снега и наледи – 2,8 т.р. 4. Очистка кровли от снега и наледи – 2,7 т.р. 5. Ремонт кровли с прочисткой ливневки – 2,6 т.р. 6. Установка навесных замков – 1,2 т.р. 7. Очистка кровли – 2,2 т.р. 8. Ремонт системы отопления – 126,4 т.р. 9. Установка навесных замков на входы в подвал – 1,2 т.р. |  |  |
|  | Сбор:70,1т.р. Остаток:20,9т.р. Всего:91 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Энгельса 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,1т.р. Остаток:4т.р. Всего:16,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,1 т.р. |  |  |
|  | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Замена водопроводного стояка кв. 10,14 - Ремонт кровли - Смена канализационного стояка |  |  |  |  |  |  |  | Март Июнь август | - Замена водопроводного стояка кв. 10,14 – 12,3 т.р. 2. Ремонт кровли – 5,5 т.р. - Смена канализационного стояка – 26,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:29,3т.р. Долг:2,7т.р. Всего:26,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток:10,0т.р. Всего:12,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
|  | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - Тех. обслуживание прибора учета теплоэнергии - Установка газовых плит - Установка почтовых ящиков - Заделка и утепление оконного проема - Герметизация стен в ванных и душевых - Ремонт остекления - изготовление опор поддержки теплового узла |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель Март Октябрь Ноябрь ноябрь | - Тех. обслуживание прибора учета теплоэнергии-2т.р. - Установка почтовых ящиков – 1 т.р. - Заделка и утепление оконного проема – 8,9 т.р. - Герметизация стен в ванных и душевых – 9,8 т.р. - Ремонт остекления – 2,4 т.р. - изготовление опор поддержки теплового узла – 20 т.р. |  |  |
|  | Итого:165,6т.р. Остаток:37,2т.р. Всего:202,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:28,9т.р. Остаток:1,5т.р. Всего:30,4т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:43,0т.р. Остаток:14,4т.р. Всего:57,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Герметизация швов, примыканий |  | август | - Герметизация швов, примыканий – 27,9 т.р. |  |
|  | Сбор:75,2т.р. Остаток:72,7т.р. Всего:147,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена автоматов |  | ноябрь | 1. Смена автоматов – 2,4 т.р. |  |
|  | Сбор:75,7т.р. Остаток:16,7т.р. Всего:92,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена примыканий к трубам 2. Прочистка газоходов 3. Заделка шва 4. Смена Эл. патронов 3 под. 1 эт |  | август | - Смена примыканий к трубам – 25,8 т.р. - Прочистка газоходов – 1,2 т.р. - Смена Эл. патронов 3 под. 1 эт. – 0,2 т.р. - Заделка шва – 2,5 т.р. |  |
|  | Сбор:75,5т.р. Долг:15,7т.р. Всего:59,8т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт этажного щита 4 под. 1 эт. 2. Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 22,23,24 3. Смена пробковых кранов 4. Ремонт системы канализации 5. Ремонт стены 6. Ремонт стояка горячей воды кв. 3,6,9 7. смена автоматов кв. 6 8. Ремонт крыши 9. Смена лежака отопления |  | Январь март Июнь Июнь Июль Июнь Август Август декабрь | - Ремонт этажного щита 4 под. 1 эт. – 0,5 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 22,23,24 – 1,5 т.р. - Смена пробковых кранов – 1,2 т.р. - Ремонт системы канализации – 8,1 т.р. - Ремонт стены – 8,5 т.р. - Ремонт стояка горячей воды кв. 3,6,9 – 22,5 т.р. - смена автоматов кв. 6 – 3,7 т.р. - Ремонт крыши – 879,5 т.р. - Смена лежака отопления – 56,7 т.р. |  |
|  | Сбор:119,3т.р. Остаток:100,6т.р. Всего:219,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,6т.р. Долг:16,6т.р. Всего:6т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: . Ремонт кровли (обделка из листовой стали |  | декабрь | 1. Ремонт кровли (обделка из листовой стали)– 11,6 т.р. |  |
|  | Сбор: 39,1т.р. Остаток:14,3т.р. Всего:53,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | . |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена автоматов |  | ноябрь | 1. Смена автоматов – 6,2 т.р. |  |
|  | Сбор:26,4т.р. Долг:5 т.р. Остаток: 21,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:11,6т.р. Долг:4,2т.р. Всего:7,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | п.Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: . Ремонт печной трубы кВ. 1 |  | декабрь | 1. Ремонт печной трубы кВ. 1 – 11,3 т.р. |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:4,4т.р. Всего:17,3т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли |  | декабрь | 1. Очистка кровли – 1,4 т.р. |  |
|  | Сбор:42,9т.р. Долг:13,8т.р. Всего:29,1т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка металлических дверей в подъездах 2.Устройство входных площадок - Детский городок |  | январь Июнь октябрь | - Установка металлических дверей в подъездах – 35,7 т.р. - Устройство входных площадок – 6,5 т.р. - Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:33,2т.р. Всего:64,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Детский городок |  | октябрь | 1. Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 1,1т.р. Всего:33,7т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | 1. Детский городок |  | октябрь | 1. Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток:41т.р. Всего:73,6 т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | 1. Детский городок – 3,7 т.р. |  | октябрь | 1. Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:32.9т.р. Остаток:49,9т.р. Всего:82,8 т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт эл. освещения 1, 2 под. 2. Детский городок |  | октябрь | - Ремонт эл. освещения 1, 2 под. – 3,3 т.р. - Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:27,7т.р. Всего:62т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена окон - Заделка подвальных окон - Детский городок |  | Август Октябрь октябрь | - Смена окон – 52,8 т.р. - Заделка подвальных окон – 27,2 т.р. - Детский городок – 3,7 т.р. |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:82,2 т.р. Всего:132,5т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная д 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка металлических дверей в подъездах 2. Смена сетей водоснабжения 3. Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 10,11,12 4. Ремонт вытяжных труб |  | Август Октябрь октябрь | - Установка металлических дверей в подъездах – 35,6 т.р. - Смена сетей водоснабжения – 44 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 10,11,12 – 1,9 т.р. - Ремонт вытяжных труб – 38,2 т.р. |  |
|  | Сбор:27,5т.р. Остаток:81т.р. Всего:108,5т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли - Смена сетей водоснабжения - Ремонт вытяжных труб - Смена Эл. ввода - Смена автоматов |  | Май Август Сентябрь Октябрь ноябрь | - Ремонт кровли – 12,0 т.р. - Смена сетей водоснабжения – 44 т.р. - Ремонт вытяжных труб – 35,5 т.р. - Смена Эл. ввода – 5,3 т.р - Смена автоматов – 2,8 т.р. |  |
|  | Сбор:29,5т.р. Остаток:2,6 т.р. Всего:32,1т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена водопроводного стояка – 13,2 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 7 - Ремонт вытяжных труб |  | Апрель Октябрь октябрь | - Смена водопроводного стояка – 13,2 т.р. - Смена пакетных выключателей на автоматические кв. 7 – 0,6 т.р. - Ремонт вытяжных труб – 34,1 т.р. |  |
|  | Сбор:30,2т.р. Долг:21,3т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена запорной арматуры 2. Ремонт кровли 3. Ремонт внутренней электропроводки |  | Август декабрь | - Смена запорной арматуры – 3 т.р. - Ремонт кровли – 2,4 т.р. - Ремонт внутренней электропроводки – 4,1 т.р. |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Остаток:48,7т.р. Всего: 100,3т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Ул.Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:58,7т.р. Остаток:89,3т.р. Всего:148т.р. |  |  |  | Остаток: |  |

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кв. 10,11 |  | октябрь | 1. Ремонт кровли кв. 10,11 – 33,1 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток: 8,5 т.р. Всего:42,8т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  | сентябрь | 1. Ремонт кровли кв. 4,5,10 – 40,7 т.р. |  |
|  | Сбор:34,2т.р. Остаток: 8,5 т.р. Всего:42,7т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Остаток: 10,6 т.р. Всего:53т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,5т.р. Остаток: 7,6 т.р. Всего:38,1т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт вводного шкафа 2. Ремонт кровли |  | август | - Ремонт вводного шкафа – 29 т.р. - Ремонт кровли – 319,3 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8т.р.+ доп. Сбор 310 (с июля 2013 по июнь 2014) Остаток: 12,7 т.р. Всего:373,5т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления 2. Ремонт кровли кв. 11 |  | Октябрь октябрь | - Ремонт отопления – 19,2 т.р. - Ремонт кровли кв. 11 – 57,8 т.р. |  |
|  | Сбор:69,5т.р. Остаток: 17,3 т.р. Всего:86,8т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 8,4 т.р. Всего:42,2т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиловка деревьев 2. Ремонт водопровода |  | Август сентябрь | - Спиловка деревьев – 4,7 т.р. - Ремонт водопровода – 0,3 т.р. |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Остаток: 4,7 т.р. Всего:23,5т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Перекладка вытяжек 2. Ремонт кровли |  | Май ноябрь | - Перекладка вытяжек – 59,8 т.р. - Ремонт кровли – 1,8 т.р. |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Остаток: 3,4 т.р. Всего:17,2т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: 1 предписание Жилиинспекции |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,1т.р. Остаток: 5,7 т.р. Всего:28,8т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 5,8 т.р. Всего:29,1т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  | август | 1. Ремонт кровли кв. 16,17,18,7,9 – 42,1 т.р |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Остаток: 7,5 т.р. Всего:37,9т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли |  | сентябрь | - Очистка кровли от снега и наледи – 2,3 т.р. 2. Ремонт кровли кв. 7,8,9,17,18 – 55,5 т.р. |  |
|  | Сбор:49,9т.р. Остаток: 12,4 т.р. Всего:62,3т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена водопроводного стояка - Ремонт кровли - Подсыпка грунта в подвале кВ. 10,12 |  | Сентябрь Ноябрь декабрь | - Замена водопроводного стояка – 3,3 т.р. - Ремонт кровли – 6,8 т.р. - Подсыпка грунта в подвале кВ. 10,12 – 15,8 т.р. |  |
|  | Сбор:51,3т.р. Долг: 8,3 т.р. Всего:43т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи - Ремонт кровли |  | август | - Очистка кровли от снега и наледи – 1,2 т.р. - Ремонт кровли кв. 23,24,10,11,12,21, 1под.,2 под.– 53,3 т.р. |  |
|  | Сбор:67,2т.р. Остаток: 16,7 т.р. Всего:83,9т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2. Ремонт канализации |  | Август сентябрь | 1.Ремонт кровли кв.34,35,23,24,9,10 – 68,3 т.р. 2. Ремонт канализации – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:112,4т.р. Остаток: 28,1 т.р. Всего:140,5т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена понижающего трансформатора 2 Ремонт кровли 3. Транспортировка груза |  | Июль Август август | - Замена понижающего трансформатора – 5,4 т.р. - Материалы на ремонт кровли – 73,7 т.р. - Транспортировка груза – 5,4 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8т.р. Остаток: 12,7 т.р. Всего:63,5т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,4т.р. Остаток: 12,8 т.р. Всего:64,2т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена понижающего трансформатора 2.Ремонт кровли - Транспортировка груза - Замена водопроводного стояка |  | Июль Август Август сентябрь | - Замена понижающего трансформатора – 5,4 т.р. - Материалы на ремонт кровли – 73,7 т.р. - Транспортировка груза – 5,4 т.р. - Замена водопроводного стояка – 2,5 т.р. |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 13 т.р. Всего:65,4т.р.. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 13,1 т.р. Всего:65,5т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена водопроводного стояка – 7,8 т.р. 2. Электропроводка |  | Сентябрь сентябрь | - Замена водопроводного стояка – 7,8 т.р. - Электропроводка – 2,2 т.р. |  |
|  | Сбор:21,3т.р. Остаток: 5,3 т.р. Всего:26,6т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:21,8т.р. Остаток: 5,4 т.р. Всего:27,2т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: - Очистка кровли от снега и наледи – 1,2 т.р. - Ремонт кровлиъ - Смена автоматов кв. с 1 по 8 - Смена автоматов с 9 по 16 кв. |  | Апрель Октябрь Ноябрь ноябрь | - Очистка кровли от снега и наледи – 1,2 т.р. - Ремонт кровли – 35,5 т.р. - Смена автоматов кв. с 1 по 8 кв. – 3,7 т.р. - Смена автоматов с 9 по 16 кв. – 4,5 т.р. |  |
|  | Сбор:45,3т.р. Остаток: 11,3 т.р. Всего:56,6т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли 2. Смена автоматов кв. 4,5,6,8,14,16,17,18 |  | Октябрь ноябрь | - Ремонт кровли – 5,4 т.р. - Смена автоматов кв. 4,5,6,8,14,16,17,18 – 5,3 т.р. |  |
|  | Сбор:56,4т.р. Остаток: 2,5 т.р. Всего:58,9т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена автоматов кв. 2,5,6,8,9,10 |  | ноябрь | 1. Смена автоматов кв. 2,5,6,8,9,10 – 3,4 т.р. |  |
|  | Сбор:45,2т.р. Остаток: 11,3 т.р. Всего:56,5т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:38,9т.р. Всего:38,9т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |
|  | Сбор:38т.р. Всего:38т.р. |  |  |  |  |  |