- Отчет по выполненным работам за 2014г. по ООО «Управляющая жилищная компания

- г. Гаврилов-Ям

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:очистка выгребных ям |  |  |  | май |  |  |  |  |  | 1. очистка выгребных ям – 3,8 т.р. |  |
|  | Сбор:3,2т.р. Остаток:0,7т.р. Всего:3,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,8 т.р. Остаток: 0,1 т.р. |  |
| - 2 | Белинского 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:16,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,9т.р. Остаток:22,9т.р. Всего:26,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,3 т.р. Остаток: 10,1т.р. Всего:12,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 6 | 8-е марта 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: Всего:3.9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 3,9 т.р. |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:5,3 т.р. Остаток: 26,7 т.р. Всего:32 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,1 т.р. Остаток: 12,4 т.р. Всего:14,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,4 т.р. Остаток: 8,4 т.р. Всего:10,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2,9 т.р. Остаток: 17,1т.р. Всего:20,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 11 | З. Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кВ. 21 - ремонт входных площадок и цоколя - ремонт системы отопления - замена светильника 1 эт. - ремонт полов в подьезде под.№2 |  |  |  | Февраль Август Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кВ. 21 - 3,6 т.р - ремонт входных площадок и цоколя – 12,6 т.р. - ремонт системы отопления -1,2 т.р. - замена светильника 1 эт. – 0,7 т.р. - ремонт полов в подьезде под. №2 – 19,5 т.р. |  |
|  | Сбор:41т.р. Остаток:26,4 т.р. Всего:67,4 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | Сбор:16,1т.р. Остаток:33,7т.р. Всего:49,8т.р. | Ремонт: 1. ремонт ввода отопления 2.обрезка деревьев и ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: 1.ремонт ввода отопления-6,6 т. р 2.Обрезка деревьев и ремонт кровли- 9,5 т.р |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления - ремонт перекрытия - замена вводного автомата - ремонт системы отопления - ремонт системы отопления кВ.8 |  |  |  | Март Март Июль август декабрь |  |  |  |  |  | - ремонт отопления, чердак -11,9 т р - ремонт перекрытия под.3 -7,6 т. р. - замена вводного автомата -0,8 т.р. - ремонт системы отопления – 2,1 т.р. 5.ремонт системы отопления кВ.8 – 8,1 т.р. |  |
|  | Сбор:76.1т.р. Остаток:91,8т.р. Всего:167,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт ввода отопления 2.перекладка трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ремонт ввода отопления-13,4 т.р - Перекладка трубы -13 т.р |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:19,9т.р. Всего:26,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,4 т.р. Остаток:0,4 т.р. |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4.7т.р. Остаток:2,1т.р. Всего:6,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:5,3т.р. Остаток:10,1т.р. Всего:15,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4.8т.р. Остаток:20т.р. Всего:24,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт кровли (возврат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:5.3т.р. Остаток:0 т.р. Всего:5,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт ввода водопровода и ремонт системы отопления |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.Ремонт ввода водопровода и ремонт системы отопления кВ.2 – 12,5 т.р. |  |
|  | Сбор:7.7т.р. Остаток:17,7т.р. Всего:25,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:5.4т.р. Остаток:2,6т.р. Всего:8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:6.0т.р. Остаток:25,7т.р. Всего:31,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Остаток: |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ремонт кровли (возврат) – 22 т.р. |  |
|  | Сбор:5.2т.р. Остаток:16,8 т.р. Всего:22 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0 |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 24 | Сбор:6.1т.р. Остаток:33,1т.р. Всего:39,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы отопления |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Ремонт системы отопления – 13,6 т.р. |  |
| - 26 | Сбор:10,6т.р. Остаток:36,7т.р. Всего:47,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 28 | Сбор:5.7т.р. Остаток:6,9т.р. Всего:12,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:24т.р. Всего:28,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Смена примыканий к вытяжным трубам – 2 т.р. |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:24т.р. Всего:31,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:25,1т.р. Всего:29,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Укрепление газовой трубы с установкой и изготов. хомута кВ.1 |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1. Укрепление газовой трубы с установ. и изготов. хомута кВ. 1 -0,2 т.р. |  |
|  | Сбор:4,6т.р. Остаток:15 т.р. Всего:19,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:21,2 т.р. |  |
|  | Сбор:4,7т.р. Остаток:16,5т.р. Всего:21,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ремонт цоколя кВ.№ 1,2 (возврат)- 11 т.р. |  |
|  | Сбор:7,3т.р. Остаток:7,2т.р. Всего:14,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 3,5 т.р. кВ.№3 |  |
| - 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт потолка в кухне под.№2 эт.2 кв 14 . - транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гав. Яма в Питер и обратно. - ремонт канализации - покупка термопреобразователей и гильз - поверка преобразователя и тепловычислителя - ремонт откоса в подъезда - ремонт фасада |  |  |  | Май июль август сентябрь август октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | - ремонт потолка в кухне 2 под. 2 эт. кв.14- 7 т.р - транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гав. Яма в Питер и обратно -0,9 т.р - ремонт канализации – 1,9 т.р. - покупка термопреобразователей и гильз -2,2 т.р. - поверка преобразователя и тепловычислителя – 9,2 т.р. - ремонт откоса в подъезда -0,8 т.р. - ремонт фасада – 5,1 т.р. |  |
|  | Сбор:58,8т.р. Долг:98,2т.р. Долг:39,4т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,1 т.р Долг: 66,5 т.р |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт остекления,чердак 2.Ремонт водопровода 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | Май Май июнь |  |  |  |  |  | - Ремонт остекления, чердак-1,0 т.р - Ремонт водопровода- 8 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой терртории -0,6 т.р |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:27,8т.р. Всего:62,2т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | - Ремонт полов кВ. 2 - погрузка и вывоз смета с придомовой территории - ремонт водопровода |  |  |  | Май Июнь декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт полов кВ.2-5,1 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,6 т.р. 3.ремонт водопровода – 7,7 т.р. |  |
|  | Сбор:33,5т.р. Остаток:74,1т.р. Всего:107,6т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:24,8т.р. Долг:11,5т.р. Всего:13,3т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена автоматов 2.Смена доводчика 9 под. 3.смена водопроводного стояка 5 под.. 4.смена автоматов кВ.139 5. устройство кровли над лоджиями кВ.11,12 6.устройство кровли над лоджией кВ.10 7.окраска газопровода 8.ремонт домофона под.№6 9.ремонт кровли на козырьках у подъездов 10.очистка кровли 11.демонтаж антенн и снятие мусора с кровли, работа автовышки 12. Песочница 13. Ремонт детского городка 14.Окраска оборудования детской и хоз. площадках 15. смена канализационного лежака в подвале 16.ремонт фасада 17. снятие показ. квартирных счетчиков электрич. энергии за июнь 18. ремонт домофона под. 6 19. Устройство подъезда к контейнерной площадке. 20. снятие показаний квартирных счетчиков электрич. энергии за июль 21. смена автоматов кВ. 93,94,95. 22. смена светильника 1 эт. 4 под. тамбур 23. смена вентиля на отопление в подвале 24. ремонт отмостки под. № 8,9,10,11 25. ремонт цоколя под. № 8,9,10,11 26. снятие показ. счетчиков электрич. энергии 27. устройство кровли над лоджиями под. 4, 9 28.смена светильников под.4 эт.4,5 29.смена автоматов кВ.75 30. снятие показ. электрич. энергии за октябрь, ноябрь, декабрь 31.ремонт домофона под.2 |  |  |  | Январь Февраль Февраль март апрель апрель апрель апрель апрель апрель май Май Май Июнь Июнь Июнь Июнь Июль Июль Июль Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | - смена автоматов – 1,1 т.р. - Смена доводчика 9 под. – 2,8 т.р. - смена водопроводного стояка 5 под. - 21,9т.р - смена автоматов кВ. 139-1,7 т.р - устройство кровли над лоджиями кВ. 11,12 - 26,6 т.р - устройство кровли над лоджией кВ. 10 - 7,7 т.р - окраска газопровода-11,6 т.р - ремонт домофона под.№6 - 1,4 т.р - ремонт кровли на козырьках у подъездов-108 т.р - очистка кровли - 1,7т.р - демонтаж антенн и снятие мусора с кровли работа автовышки - 2,2 т.р - Песочница - 4,5 т.р - Ремонт детского городка - 6,3 т.р - Окраска оборудования детской и хоз. площадках - 3,2 т.р - смена канализационного лежака в подвале - 3,3 т.р - ремонт фасада -240 т.р - снятие показ. квартирных счетчиков электрич. энергии за июнь - 0,6 т.р - ремонт домофона под. № 6 - 5,4 т.р - Устройство подъезда к контейнерной площадке -19,9 т.р - снятие показаний счетчиков электрич. энергии за июль – 0,6 т.р - смена автоматов кВ. 93,94,95 - 1,7 т.р. - смена светильника, тамбур 1 эт. 4 под.- 0,7 т.р. - смена вентиля на отопление в подвале – 0,4 т.р. - ремонт отмостки под. № 8,9,10,11 – 79,6 т.р. - ремонт цоколя под. № 8,9,10,11 – 53,2 т.р. - снятие показ. счет. электрич. энергии за август ,сентябрь – 1,2 т.р. - устройство кровли над лоджиями под. 4, 9 – 26,8 т.р. - смена светильников под.4 эт. 4,5 -1,3 т.р. - смена автоматов кВ.75 – 1,1 т.р. - снятие показ. счетч. электр. энергии за октябрь, ноябрь, декабрь – 1,8 т.р. - ремонт домофона под.2 -4,8 т.р. |  |
| 72. | Сбор:339,5т.р. Остаток:391,6т.р. Всего:731,1 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Сбор:23,8т.р. Остаток:58,6т.р. Всего:82,4т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 76. | Сбор.6,1т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:15 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 80. | Сбор.2,6т.р. Остаток:11,9т.р. Всего:14,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. .Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.ремонт системы отопления кВ. 7 3.ремонт системы отопления в ТК |  |  |  | Июнь Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р. 2.ремонт системы отопления кВ. 7 – 3,3 т.р.- 3,3 т.р. 3. ремонт системы отопления в ТК – 1,4 т.р. |  |
| 82. | Сбор:41 т.р. Долг: 1,8т.р. Всего:39,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,2 т.р. Остаток: 34 т.р. |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кВ.4 - замена трансформатора тока - ремонт системы отопления ООО «УЖК» |  |  |  | Август Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кВ. 4 – 13,7 т.р. - замена трансформатора тока – 4 т.р. - ремонт системы отопления ООО « УЖК» - 8,4 т.р. |  |
| 84. | Сбор:88,6т.р. Долг:80,1т.р. Остаток:8,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,1 т.р. Долг: 17,6 т.р. |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.2 2.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3. ремонт системы отопления кВ.3 4. ремонт системы отопления кВ.3 |  |  |  | март июнь сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | - ремонт отопления кВ. 2 -2,5 т. р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р. - ремонт системы отопления кВ.3 – 0,7 т.р. - ремонт системы отопления кВ. 3 – 1,3 т.р. |  |
| 86. | Сбор:33 т.р.. Долг:32,5т.р. Всего:0,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5 т.р. Долг: 4,5 т.р |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - утепление лежака отопления и расширительного бака - утепление перекрытия кВ. 7 - 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории - ремонт полов в подъездах |  |  |  | Февраль Февраль Июнь август |  |  |  |  |  | - утепление лежака отопления и расширительного бака-2,1 т р - утепление перекрытия кВ 7-2,1 т р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р - ремонт полов в подъездах – 15,7 т.р. |  |
| 88. | Сбор 24,8т.р. Долг:6,1т.р. Всего:18,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,4 т.р. Долг: 1,7 т.р. |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р |  |
| 90. | Сбор:12,1т.р. Долг:1,2т.р. Всего:10,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,5 т.р. Остаток: 10,4 т.р. |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - спиловка деревьев - ремонт отопления кВ. 6 - погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | Январь Январь июнь |  |  |  |  |  | - спиловка деревьев – 10,8 т.р. - Ремонт отопления кВ. 6 – 1 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р |  |
| 92. | Сбор:25,2т.р. Долг: 5,5 т.р. Всего: 19,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,3 т.р. Остаток: 7,4 т.р. |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Сбор: 14,2 т.р. Остаток: 1,5 т.р. Всего: 15,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3. ремонт водопровода кВ.4,8 4.ремонт водопровода кВ. 3,6 5.установка метал. двери под. 2 – 13,5 т.р. |  |  |  | Апрель Июнь Июнь Сентябрь май |  |  |  |  |  | - Ремонт кровли-6,3 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р - Ремонт водопровода кВ.4,8-12,3 т.р. - ремонт водопровода кВ. 3,6 -21,8 т.р. - установка металлич. двери под.2 – 13,5 т.р. |  |
| 96. | Сбор:24,5т.р. Остаток:41,6т.р. Всего:66,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 54,4 т.р. Остаток: 11,7 т.р. |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кВ. 5 2.ремонт водопровода кВ. 4 3. ремонт потолка в туалете 4.ремонт кровли 5. ремонт системы отопления, подвал 6. ремонт системы отопления, подвал 7. ремонт потолка кВ.3 8.ремонт системы отопления кВ.5 |  |  |  | Январь Март Март Март Август Октябрь ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кВ. 5 – 10 т.р. - ремонт водопровода кВ.4- 5 т. р - ремонт потолка в туалете-8 т.р - ремонт кровли-2,5т.р. - ремонт системы отопления, подвал – 9 т.р. - ремонт системы отопления в подвале – 3,4 т.р. - ремонт потолка кВ.3 – 4,8 т.р. - ремонт системы отопления кВ.5 – 0,9 т.р. |  |
| 98. | Сбор:46,1т.р. Долг:15,4 т.р. Остаток:30,7 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 42,7 т.р. Долг: 12 т.р. |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт отопления кВ. 18 - установка домофона. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории - замена вводного прибора учета эл. энергии |  |  |  | март май июнь сентябрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления кВ.18 – 1,1т.р - установка домофона под. №1 -22,1 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р. - замена вводного прибора учета эл. энергии – 3,6 т.р. |  |
| 100. | Сбор:24,9т.р. Долг:3,3т.р Остаток:21,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,3 т.р. Долг: 5,7 т.р. | . |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт цоколя 2. ремонт входных крылец |  |  |  | Август август |  |  |  |  |  | - Ремонт цоколя – 13,9 т.р. - ремонт входных крылец – 16,2 т.р. |  |
| 102. | Сбор:24,3т.р. Остаток:11,6т.р. Остаток:35,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 30,1 т.р. Остаток: 5,8 т.р. |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт кровли |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | - Ремонт кровли-6,1 т.р |  |
| 104. | Сбор:24,7т.р. Долг:22,8т.р. Остаток:1,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 4,2 т.р |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Благоустройство территории - ремонт водопровода - ремонт входной площадки под. 1 |  |  |  | Июнь Август октябрь |  |  |  |  |  | - Благоустройство территории -14,6 т.р - ремонт водопровода – 3,4 т.р. 3.ремонт входной площадки под.1 – 2,3 т.р. |  |
| 106. | Сбор:24,7т.р. Остаток:21,3т.р. Всего:46 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,3 т.р. Остаток: 25,7 т.р. |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Сбор:15,9т.р. Остаток:16,9т.р. Всего:32,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Сбор:15,4т.р. Остаток:43,4т.р. Всего:58,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:4,3т.р. Остаток:14,9т.р. Всего:19,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации кВ.3 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт канализации кВ.3 – 6,3 т.р. |  |
| 114. | Сбор:12,9т.р. Остаток:19,3т.р. Всего:32,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1 ремонт кровли 2. ремонт отмостки и цоколя |  |  |  | Март Июнь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли -2,1 т.р. 2.ремонт отмостки и цоколя -128,7 т.р |  |
| 116. | Сбор:24,2 т.р. Остаток:35,2т.р. Доп. сбор (с июня по сентябрь) 62,6 т.р. Доля администр. за капит. ремонт: 8,5 т.р. Всего: 130,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 130,8 т.р. Долг: 0,3 т.р. |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт кровли - ремонт отопления кВ.8, 11 и подъезд - ремонт кровли - установка выбивалки и перенос вешалов - ремонт входной площадки под.1 - ремонт системы отопления кВ. 10, 11 - наращивание вытяжки кВ.14 - ремонт системы отопления кВ.4,6 |  |  |  | Март Март Июль Август Август Октябрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли -5,5 т.р 2. ремонт отопления кВ.8,11 и подъезд-16,5 т. р. 3.ремонт кровли -8,5 т.р 4.установка выбивалки и перенос вешалов – 14,1 т.р. 5.ремонт входной площадки под.1 – 2,5 т.р. 6. ремонт системы отопления кВ. 10, 11- 29,5 т.р. 7. наращивание вытяжки кВ.14 – 4,9 т.р. 8.ремонт системы отопления кВ.4,6 – 9,6 т.р. |  |
| 118. | Сбор:32,9т.р. Остаток:35,9т.р. Всего:68,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | 1.Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р |  |
| 120. | Сбор:32,3т.р. Остаток:21,5т.р. Всего:53,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.капитальный ремонт электросетей 3.замена предохранителя на автоматич. Выключатель 4. ремонт системы водоснабжения 5. ремонт водопровода кВ.16 |  |  |  | Июнь Июль Июль Август октябрь |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р - капитальный ремонт электросетей -77,5 т.р. - замена предохранителя на автоматический выключатель -0,8 т.р - ремонт системы водоснабжения – 3,5 т.р. - ремонт водопровода кВ. 16 – 1,8 т.р. |  |
| 122. | Сбор: 32,3т.р. Остаток:16,2т.р. Допол. сбор с (июля по сентябрь включ.) 19,4 т.р. Доля администр. за капит. ремонт: 9,6 т.р Всего: 77, 5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 84 т.р Долг: 6, 5 т.р. |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р. |  |
| 124. | Сбор:32,1т.р. Долг:9,6т.р. Всего:22,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р. |  |
| 126. | Сбор:15,8т.р. Долг:30,3т.р. Долг на 2014 год:14,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р. |  |
| 127. | Сбор:32т.р. Долг:55,8т.р. Долг на 2014 г:23,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления 2. ремонт системы отопления в подвале |  |  |  | март октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления- 2 т. р. 2.ремонт системы отопления в подвале – 3,2 т.р. |  |
| 129. | Сбор:7,4т.р. Остаток:0,7 Всего:8,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка организованных стоков 2. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3. замена водопроводного стояка под. №1 4. замена водопроводного стояка под.3 5.очистка организованных стоков |  |  |  | Июнь Июнь Июнь Июль октябрь |  |  |  |  |  | - Очистка организованных стоков -1,2 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р - замена водопроводного стояка под. №1 -18,1 т.р. - замена водопроводного стояка под.3 – 20,4 т.р. 5. очистка организованных стоков – 1,4 т.р. |  |
| 131. | Сбор:88,3т.р. Остаток:11,5т.р. Всего:99,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт водосточных труб 2.очистка организованных стоков 3.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4. ремонт фасада 5.ремонт отмостки 6.очистка организованных стоков 7.ремонт системы отопления кВ.28 |  |  |  | Июнь Июнь Июнь Июль Июль октябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водосточных труб -0,7 т. р 2.Очистка организованных стоков -1,2 т.р 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р 4.ремонт фасада -10 т.р. 5. ремонт отмостки – 108,2 т.р.. 6.очистка организованных стоков – 1,4 т.р. 7.ремонт системы отопления кВ.28 – 3,1 т.р. |  |
| 133. | Сбор:89,2т.р. Остаток:47,7т.р. Всего:136,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:4,4т.р. Остаток:13,9т.р. Всего:18,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Сбор:1,9т.р. Остаток:45,2т.р. Всего:47,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:45,2 т.р. |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена примыканий к вытяжным трубам |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1.Смена примыканий к вытяжным трубам -1,8 т.р. |  |
| 139. | Сбор:6,2т.р. Остаток:9,4т.р. Всего:15,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Сбор:7,9т.р. Долг:11,4т.р. Долг:3,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 3,5 т.р. |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Сбор:3,7т.р. Долг:2т.р. Остаток: 1,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Лесная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Сбор:1,9т.р. Остаток:1,3т.р. Всего:3,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:3,2 т.р. |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена вводного автомата 2.Смена окон 3.устройство ограждения |  |  |  | Февраль Февраль октябрь |  |  |  |  |  | - Замена вводного автомата – 1,7 т.р. - Смена окон – 29,2 т.р. - устройство ограждения – 1,9 т.р. |  |
| 147. | Сбор:11,1т.р. Остаток:24,4т.р. Всего:35,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 30,9 т.р Остаток:4,6 т.р |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство ограждения |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.устройство ограждения – 1,9 т.р. |  |
| 149. | Сбор:11,2т.р. Остаток:6,2т.р. Всего:17,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Сбор:11,6т.р. Остаток:35т.р. Всего:46,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. отогрев отопления кВ. 5 2.Ремонт водопровода 3. перекладка печной трубы |  |  |  | Январь Февраль сентябрь |  |  |  |  |  | - отогрев водопровода кВ. 5 – 0,8 т.р. - Ремонт водопровода – 41,1 т.р. - перекладка печной трубы – 5,6 т.р. |  |
| 153. | Сбор:11,6т.р. Остаток:9,2т.р. Всего:20,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 47,5 т.р Долг:26,7 т.р |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Сбор:11,8т.р. Остаток:5,2т.р. Всего:17т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода кВ. 2,6 2.ремонт водопровода кВ.5,7 |  |  |  | Февраль декабрь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт водопровода кВ. 2,6 – 12,1 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.5,7 – 5,2 т.р. |  |
| 157. | Сбор: 11,8т.р. Остаток::11,3т.р Всего:23,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,1 т.р Остаток:11 т.р |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Сбор 11,8т.р. Остаток:10 т.р. Всего:21,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 1,6т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:6,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт водопровода |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт водопровода кВ.4,7 -2,7 т.р |  |
| 163. | Сбор:12,3т.р. Долг:4,6т.р. Всего:7,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 164. | Луначарского 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Сбор:12,2т.р. Остаток:21,3т.р. Всего:33,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:33,5 т.р. |  |
| 166. | Луначарского, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Сбор:0 т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:8,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:8,9 т.р. |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Смена автомата кВ.11 - Разборка детского городка - Транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гавр. Яма в Питер и обратно - герметизация межпанельных швов кВ.7,19,34,57 - герметизация межпанельных швов кВ.2,17,22,34,41 - ремонт канализации - доставка детского городка и почтовых ящиков - покупка термопреобразователей и гильз - поверка преобразователя и тепловычислителя - установка детского городка - установка почтовых ящиков - устройство песочницы - установка ограждения - покупка детского городка - доставка детского городка от Санкт –Петербурга до Ярославля - покупка почтовых ящиков - замена выключателя 3 под. 1 эт. тамбур - смена светильника под.2 тамбур |  |  |  | Апрель Май Июль Июль Август Август Август Сентябрь Август Август Август Август Сентябрь Июль Июль Июль октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.Смена автомата кВ.11-0,6 т.р 2. Разборка детского городка-3,2 т.р 3. Транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гавр. Яма в Питер и обратно-0,9 т. 4. герметизация межпанельных швов кВ.7,19,34,57 – 11,7 т.р. 5.герметизация межпанельных швов кВ.2,17,22,34, 41 – 26,8 т.р. 6.ремонт канализации – 1,6 т.р 7. доставка детского городка и почтовых ящиков – 2 т.р 8. покупка термопреобразователей и гильз -2,2 т.р. 9. поверка преобразователя и тепловычислителя – 9,2 т.р. 10. установка детского городка -15 т.р. 11. установка почтовых ящиков -3,4 т.р. 12. устройство песочницы -3 т.р. 13.установка ограждения – 18 т.р. 14.покупка детского городка – 104,5 т.р. 15.доставка детского городка от Санкт- Петербурга до Ярославля -10,5 т.р. 16.покупка почтовых ящиков – 13,2 т.р. 17.замена выключателя 3 под. 1эт. тамбур -0,1 т.р. 18.смена светильника под.2 тамбур – 0,7 т.р. |  |
| 169 | Сбор:156,7т.р. Остаток:174т.р. Всего:330.7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 232 т.р. Остаток: 98,7 т.р. |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена водопровода в тех. этаже 2.ремонт кровли |  |  |  | Июнь ноябрь |  |  |  |  |  | 1. Смена водопровода в тех. этаже -43,7 т.р. 2.ремонт кровли – 8,8 т.р. |  |
| 171. | Сбор:66,1т.р. Остаток:33 т.р. Всего:99,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,5 т.р. Остаток: 46,6 т.р. |  |
| 172. | Менжинского, 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. герметизация ввода в дом отопления . 2.Устройство люка в плите перекрытия над подвалом 3.ремонт входной площадки под.2 4. ремонт кровли под.2 5.замена вводного автоматич. Выключателя под. №2 6.установка окон в подъездах 7. перекладка вытяжной трубы 8.ремонт кровли кВ. 15 |  |  |  | Апрель Май Июль Август Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.Герметизация ввода в дом отопления-1,7 т.р 2.Устройство люка в плите перекрытия над подвалом -7,2 т.р 3.ремонт входной площадки под.2 -3,8 т.р 4.ремонт кровли под. 2 – 8,8 т.р. 5. замена вводного автоматич. выключателя под.№2 – 0,8 т.р. 6. установка окон в подъездах – 42,4 т.р. 7.перекладка вытяжной трубы – 16,3 т.р 8.ремонт кровли кВ.15 – 4,4 т.р. |  |
| 173. | Сбор:40,9 т.р. Остаток:16,9т.р. Всего:57,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 69,1 т.р. Долг: 11,3 т.р. |  |
| 174. | Менжинского, 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2.ремонт системы отопления 3.ремонт системы отопления под.2 |  |  |  | Март Июль декабрь |  |  |  |  |  | - ремонт кровли-10,8 т. р - ремонт системы отопления – 7,4 т.р. - ремонт системы отопления под.2 -5 т.р. |  |
| 175. | Сбор:33,1т.р. Остаток:29,6т.р. Всего:62,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления в подъезде 2.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3.ремонт системы отопления под.3 |  |  |  | Январь Июнь декабрь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления в подъезде – 11,8 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р. 3.ремонт системы отопления под.3 – 1 т.р. |  |
| 177. | Сбор:45,0т.р. Долг:50т.р. Долг на 2014 г.:5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: .1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.замена вводного автомата |  |  |  | Июнь июль |  |  |  |  |  | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р - замена вводного автомата -1,2 т.р |  |
| 179. | Сбор:32,3т.р. Остаток:64,6т.р. Всего:96,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,5 т.р. Остаток: 95,4 т.р. |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления под.№3 2. Раскряжевка и уборка упавшего дерева 3.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4. ремонт системы отопления 5. ремонт входных площадок 6.заделка подвального окна 7.ремонт системы отопления и водопровода на чердаке |  |  |  | март май июнь август август октябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.Ремонт отопления 3 под. -3 т. р 2.Раскряжевка и уборка упавшего дерева-2,9 т.р 3.погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р 4. ремонт системы отопления – 2,4 т.р. 5.ремонт входных площадок под. 2,3 – 5,4 т.р. 6. заделка подвального окна – 1,1 т.р. 7.ремонт системы отопления и водопровода на чердаке – 2,8 т.р. |  |
| 181. | Сбор:57,4т.р. Остаток:66,3т.р. Всего:123,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,9 т.р. Остаток: 105, 8 т.р. |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления (чердак) 2.Ремонт потолка в кВ. 8 3.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4. замена выпуска канализации |  |  |  | Январь Февраль Июнь август |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления (чердак) – 1 т.р. - Ремонт потолка в кВ. 8 – 5 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р - замена выпуска канализации -16,2 т.р. |  |
| 183. | Сбор:15,9т.р. Долг:15,3т.р. Всего:0,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 22,5 т.р. Долг: 21,9 т.р. |  |
| 184. | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 2 под. 2.Ремонт отопления (2подъезд) 3.Ремонт электропроводки 4.Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 5. ремонт водопровода |  |  |  | Январь Январь Июнь Июнь август |  |  |  |  |  | - смена доводчика 2 под. – 2,8 т.р. - Ремонт отопления (2подъезд) – 8,2 т.р. - Ремонт электропроводки -74,8 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории 0,3 т.р - ремонт водопровода – 6,7 т.р. |  |
| 185. | Сбор:33т.р. Остаток:35,7т.р. Всего:68,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 92,8 т.р Долг на 2015г. 24,1 т.р |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления (магазин) 2.ремонт цоколя 3. ремонт отмостки 4. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  | Январь Июль Июль июнь |  |  |  |  |  | - Ремонт отопления (магазин) – 7 т.р. - ремонт цоколя -18,6 т.р - ремонт отмостки -32,4 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р |  |
| 187. | Сбор:16,3т.р. Остаток:31т.р. Всего:47,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:58 т.р Долг:10,7 т.р |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - погрузка и вывоз смета с придомовой территории - ремонт системы отопления, чердак |  |  |  | Июнь декабрь |  |  |  |  |  | - погрузка и вывоз смета с придомовой территории 0,3 т.р. 2.ремонт системы отопления, чердак – 3,1 т.р. |  |
| 186. | Сбор:32,5т.р. Долг:40,4т.р. Долг на 2014 год:7,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1.Очистка организованных стоков 2.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3. устройство крашки под.2 4.замена задвижек, подвал |  |  |  | Июнь Июнь Август сентябрь |  |  |  |  | 1.Очистка организованных стоков -1,2 т.р 2. погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р 3.устройство крышки под. 2 – 3,6 т.р. 4.замена задвижек, подвал – 3,9 т.р. |  |  |
| 188. | Сбор 80,0т.р. Долг:26,2т.р. Всего:53,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9 т.р. Остаток: 44,8 т.р. |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Очистка организованных стоков 2. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 3.устройство вытяжки из ТУ в подвале |  |  |  | Июнь Июнь декабрь |  |  |  |  | 1.Очистка организованных стоков -1,2 т.р 2. погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,3 т.р. 3.устройство вытяжки из ТУ в подвале – 1,9 т.р. |  |  |
| 190. | Сбор:88,1.р. Долг:64,4т.р. Всего: 23,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,4 т.р. Остаток: 20,3 т.р. |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,2т.р. Остаток:6,4т.р. Всего:7,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:8,1 т.р. |  |  |
| 193. | Некрасова -11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Сбор:2,5т.р. Остаток:8 т.р. Всего:10,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
| 196. | Сбор:2,0т.р. Остаток:5т.р. Всего:7 т.р. | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
| 198. | Сбор:89,4т.р. Долг:54,2т.р. Всего:35,2т.р. | Ремонт: 1. крепление парапета 2.ремонт водопровода кВ. 21 3.замена автоматич. выключат. на освещение подъезда , под. 3 эт.1р 4.ремонт водопровода кВ.33 5. спиливание деревьев 6.демонтаж и ремонт качелей, бетонирование опор 7. ремонт вешалов 8. ремонт водопровода 9. благоустройство территории 10.ремонт системы отопления, чердак |  |  |  |  | Январь январь март Апрель Июнь Июль Август Август декабрь |  |  |  | - крепление парапета – 2,9 т.р. - ремонт водопровода кВ. 21 – 2,7 т.р. - замена автоматического выключателя на освещение под. 3 эт.1-0,7 т.р - ремонт водопровода кВ.33-1,7 т.р - спиливание деревьев -15 т.р - демонтаж и ремонт качелей бетонирование опор – 3 т.р - ремонт вешалов – 5 т.р. - ремонт водопровода кВ.14 -9,1 т.р. - благоустройство территории – 37,1 т.р. 10.ремонт системы отопления, чердак – 1,8 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Сбор:1,9т.р. Остаток:9,9т.р. Всего:11,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Сбор: 10т.р. Остаток:76,4т.р. Всего:86,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кВ. 24 2.Ремонт водосточных труб 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4. ремонт кровли кВ. 8 5. ремонт системы отопления кВ.17 6. чистка водостоков 7. ремонт входной двери под.1 |  |  |  |  | Февраль Май Июнь Август Сентябрь Октябрь декабрь |  |  |  | - Ремонт отопления кВ. 24 – 2,3 т.р. - Ремонт водосточных труб-5,1 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,45 т.р - ремонт кровли кВ 8 – 11,6 т.р. - ремонт системы отопления кВ.17 – 18,4 т.р. - чистка водостоков – 3 т.р. - ремонт входной двери под.1 – 1,2 т.р. |  |  |
| 204. | Сбор:132т.р. Долг:29,7т.р. Всего:102,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 205. | Первомайская 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Сбор:3,0т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:14,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 207. | Первомайская 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: Демонтаж и очистка выгребной ямы |  |  |  |  | июль |  |  |  | 1.Демонтаж и очистка выгребной ямы -15,4 т.р. |  |  |
| 208. | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,8т.р. Всего:13,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,4 т.р. Долг: 1,7 т.р |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,7т.р. Остаток:4т.р. Всего:5,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден 1. спиливание деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. спиливание деревьев-11,4 т.р |  |  |
| 212. | Сбор:2,9т.р. Остаток:15,1т.р. Всего:18т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,4 т.р. Остаток: 6,6 т.р. |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  | июнь Май ноябрь |  |  |  | - Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон -6,1 т.р - очистка выгребных ям – 3,8 т.р. 3.ремонт вытяжных труб – 4,2 т.р. |  |  |
| 214. | Сбор с 09.2011 по 12.2013:8,6т.р. Долг: 2,6 т.р. Всего:6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,1 т.р Долг: 8,1 т.р |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кВ.1 2. ремонт системы отопления, ввод |  |  |  |  | Апрель октябрь |  |  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.1-2,6 т.р. 2. ремонт системы отопления, ввод – 17,2 т.р. |  |  |
| 216. | Сбор:5,9т.р. Остаток:5,5т.р. Всего:11,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,8 т.р. Долг: 8,4 т.р. |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
| 218. |  | Ремонт: 1 установка домофона под.№ 1 2.установка домофона под.№ 2 3. . штукатурка дверных откосов под. №1 4. штукатурка дверных откосов под. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: 1 установка домофона под.№ 1- 24 т.р. 2.установка домофона под.№ 2 – 24 т.р. 3. . штукатурка дверных откосов под. №1 – 2 т.р. 4. штукатурка дверных откосов под. №2 – 2 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 47,7 т.р. Остаток: 23,8 т.р. Всего: 714,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52 т.р. Остаток: 19,5 т.р. |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | выполнено |  |  |
| 220. | Сбор:43,3т.р. Долг: 23,6 т.р. Всего:19,7т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Спиловка деревьев - ремонт отопления кВ. 19 - устройство вешалов 4. ремонт двери в подвал под.1 |  |  |  |  | Январь Июнь Сентябрь октябрь декабрь |  |  |  | - Спиловка деревьев – 17,8 т.р. - Ремонт отопления кВ. 19 -1,8 т.р. - устройство вешалов – 1,1 т.р. - ремонт системы водопровода – 202 т.р. 5.ремонт двери в подвал под.1 – 8 т.р. |  |  |
| 222. | Сбор:82,9т.р. Остаток:145,3т.р. Всего:228,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 222,7 т.р. Остаток: 5, 5 т.р. |  |  |
| 223. | Пирогова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1. Ремонт водопровода – 3,3 т.р. |  |  |
| 224. | Сбор: 13,3т.р. Остаток:7,5т.р. Всего:20,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3 т.р. Остаток:17,5 т.р. |  |  |
| 225. | Пирогова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена автоматического выключателя 1 под. 2. ремонт входной двери под.1 |  |  |  |  |  | Февраль декабрь |  |  | 1. Замена автоматического выключателя 1 под. – 1,2 т.р. 2.ремонт входной двери под.1 – 1,4 т.р. |  |  |
| 226. | Сбор:16,4т.р. Остаток:59,5т.р. Всего:75,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 74,7 т.р. |  |  |
| 227. | Пирогова д.9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт печи кВ.3 2.перекладка дымовой трубы кВ.10 3. ремонт входных площадок под. 1, 2 4. ремонт входной двери под.2 |  |  |  |  |  | Апрель Апрель Октябрь декабрь |  |  | - ремонт печи кВ.3-2,3т.р - перекладка дымовой трубы кВ.10-3,8 т.р. - ремонт входных площадок под. 1, 2 – 3,7 т.р. - ремонт входной двери под.2 – 1,2 т.р. |  |  |
| 228. | Сбор 19,8т.р. Остаток:28т.р. Всего:47,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,1 т.р. Остаток: 41,7 т.р. |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2замена вводного автомата 3.устройство лавочки 4. ремонт входных площадок под.1, 2 |  |  |  |  |  | Июнь Июль Август октябрь |  |  | 1.Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р 2.замена вводного автомата -1,2 т.р. 3.устройство лавочки – 1,1т.р. 4. ремонт входных площадок под. 1, 2 – 3,2 т.р. |  |  |
| 230. | Сбор:16,5т.р. Остаток:12,9т.р. Всего:29,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6 т.р. Остаток: 23,4 т.р. |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена автоматического выключателя 2. Ремонт потолков и стен кВ.15 3.ремонт печи кВ. 11,15 4.Спиливание дерева 5. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 6.ремонт входной двери под.1 |  |  |  |  |  | Февраль март март июнь июнь декабрь |  |  | 1..Замена автоматического выключателя -1,2 т.р. 2..Ремонт потолков и стен кВ.15 - 7,5 т.р 3.Ремонт печи кВ.11,15 -3,6 т.р 4.Спиливание дерева- 7,4 т.р 5. погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,45 т.р. 6.ремонт входной двери под.№1 -1,3 т.р. |  |  |
| 232. | Сбор:23,2т.р. Остаток:5,3т.р. Всего:28,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 233. | Пирогова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.замена ввода |  |  |  |  |  | Июнь июль |  |  | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,45 т.р. - замена ввода -7 т.р. |  |  |
| 234. | Сбор:16т.р. Остаток:3,7т.р. Всего:19,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,4 т.р. Остаток: 12,3 т.р. |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена светильника 2 под., 1 эт. 2. смена доводчика 1 под. 3. Смена автоматов кВ. 3 |  |  |  |  |  | Январь январь |  |  | - смена светильника 2 под., 1 эт. – 0,5 т.р. - смена доводчика 1 под. – 2,8 т.р. - Смена автоматов кВ.3-0,6 т.р |  |  |
| 236. | Сбор:47,2т.р. Долг:19,4т.р. Всего:27,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,9 т.р. Остаток: 23,9 т.р. |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Уборка придомовой терр.вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Уборка придомовой территории, вывоз мусора-5 т.р |  |  |
| 238. | Сбор:57,7 т.р. Остаток: 29,7 т.р. Всего: 87,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:5 т.р. Остаток: 82,4 т.р. |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Сбор:3,0т.р. Остаток:1,4т.р. Всего:4,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 241. | ## Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 1 под. 2. услуги по вывозу отходов 3. установка домофонов под. 1, 2 |  |  |  |  |  | Январь Январь июль |  |  | - смена доводчика 1 под. – 2,8 т.р. - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - установка домофонов под. 1, 2 – 45 т.р. |  |  |
| 242. | Сбор:25,2т.р. Остаток:25,8т.р. Всего:51т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 49 т.р. Остаток: 2 т.р. |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1. услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. |  |  |
| 244. | Сбор:6,9т.р. Остаток:37,9т.р. Всего:44,8т.р. | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 43,6 т.р. |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. |  |  |
| 246. | Сбор:6,6т.р. Остаток:13,5т.р. Всего:20,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток:18,9 т.р. |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1. услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. |  |  |
| 248. | Сбор:8,5т.р. Остаток:40,8т.р. Всего:49,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток: 48,1 т.р. |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов 2.Ремонт фундамента и закладных бревен |  |  |  |  |  | Январь май |  |  | 1.услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. 2.Ремонт фундамента и закладных бревен- 25 т.р |  |  |
| 250. | Сбор:4,9т.р. Остаток:15,4т.р. Всего:20,3 т.р. + доп. сбор 6 т.р Итого:26,3 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,2 т.р Остаток: 0,1 т.р. |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов 2. установка домофонов под. 1, 2 |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. 2. установка домофонов под. 1, 2 – 48,9 т.р. |  |  |
| 251. | Сбор:37т.р. Остаток:12,3т.р. Всего:49.3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 50,1 т.р. Долг: 0,8 т.р. |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. услуги по вывозу отходов 2.Смена окон 3.ремонт ступени 4.ремонт вытяжки кВ.1 |  |  |  |  |  | Январь Февраль июль |  |  | - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - Смена окон – 40,5 т.р. - ремонт ступени-0,4 т.р - ремонт вытяжки кВ.1 – 7,9 т.р |  |  |
| 253. | Сбор:40,6т.р. Остаток:24,2т.р. Всего:64,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 50т.р. Остаток: 14,8 т.р. |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 2 под. 2. услуги по вывозу отходов 3.ремонт вытяжных труб 4. остекление слухового окна |  |  |  |  |  | Январь Январь Сентябрь октябрь |  |  | - смена доводчика 2 под. – 2,8 т.р. - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - ремонт вытяжных труб – 34,6 т.р. - остекление слухового окна- 0,2 т.р. |  |  |
| 255. | Сбор:51,9т.р. Долг:39 т.р. Всего:12,9 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,8 т.р Долг: 25,9 т.р. |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт слуховых окон 2.услуги по вывозу отходов 3.смена канализационного лежака кВ.10,13,16 4..установка задвижки на водопровод 5. установка почтовых ящиков 6. покупка почтовых ящиков 7.ремонт кровли |  |  |  |  |  | Январь Январь март март сентябрь ноябрь |  |  | - ремонт слуховых окон – 6 т.р. - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - смена канализационного лежака кВ.10,13,16 -3,8 т. р - установка задвижки на водопровод-6,9т.р. - установка почтовых ящиков -2,4 т.р. - покупка почтовых ящиков – 6,3 т.р. - ремонт кровли – 8,7 т.р. |  |  |
| 257. | Сбор:61,7т.р. Долг:32,4т.р. Всего:29,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,3 т.р. Остаток: 6 т.р. |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - услуги по вывозу отходов - Наращивание вентканалов - Утепление вытяжки 1 под. - Ремонт кровли над балконом кВ.9 - герметизация межпанельных швов кВ.11,14,15,17 6. наращивание вентканалов |  |  |  |  |  | Январь Февраль Ферваль Май Август ноябрь |  |  | - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - Наращивание вентканалов – 24,8 т.р. - Утепление вытяжки 1 под. – 2,1 т.р. - Ремонт кровли над балконом кВ. 9- 6,8 т.р - герметизация межпанельных швов кВ. 11,14,15,17- 18,7 т.р. 6. наращивание вентканалов – 28,4 т.р. |  |  |
| 259. | Сбор:68,8т.р. Долг:28,8т.р. Всего: 40т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 82 т.р Долг: 42 т.р |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 5 под. 2.услуги по вывозу отходов 3.Смена лежака канализации 4. смена автоматов кВ.29 5. смена водопроводного стояка кВ 2,5 |  |  |  |  |  | Январь Январь Июнь Июль август |  |  | - смена доводчика 5 под. – 2,8 т.р. - услуги по вывозу отходов – 1,2 т.р. - Смена лежака канализации- 5,9 т.р - смена автоматов кВ.29 – 1,1 т.р - смена водопроводного стояка кВ.2,5 -7,4 т.р. |  |  |
| 261. | Сбор:123,4т.р. Остаток:13т.р. Всего:136,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,9 т.р. Остаток: 115,5 т.р. |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 264. | Рабочая 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. | Сбор:1,9т.р. Остаток:9,7т.р. Всего:11,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. демонтаж антенны 2.очистка выгребных ям 3.очистка выгребных ям 4. ремонт кровли кВ.7 |  |  |  |  |  | Январь Май Сентябрь октябрь |  |  | - демонтаж антенны – 3 т.р. - очистка выгребных ям – 7,5 т.р. - очистка выгребных ям – 8,9 т.р. - ремонт кровли кВ.7 – 6,7 т.р. |  |  |
| 267. | Сбор:16,2т.р. Долг:0,1т.р. Всего:16,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,1 т.р. Долг: 10 т.р. |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:2,3т.р. Остаток:11т,3.р. Всего:13,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 13,6 т.р. |  |  |
| 272. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,3т.р. Остаток:10т.р. Всего:12,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,5т.р. Остаток:10,9т.р. Всего:13,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,4т.р. Остаток:15,6т.р. Всего:19т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 278. | Северная, 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализационного стояка кВ.1 |  |  |  |  |  | июль |  |  | 1.Ремонт канализационного стояка кВ.1– 0,9 т.р |  |  |
| 279. | Сбор:9,6т.р. Остаток:20,7т.р. Всего:30,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:5,1т.р. Всего:10,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Сбор:14,6 т.р. Долг:6,2т.р. Всего:8,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт входной двери 2. ремонт подъезда №2 |  |  |  |  |  | Май сентябрь |  |  | 1.Ремонт входной двери под. №2-0,7 т.р. 2. ремонт подъезда №2 – 23,1 т.р. |  |  |
| 285. | Сбор:14,4т.р. Остаток:12,8т.р. Всего:27,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт слухового окна 2. Установка датчиков движения 3.установка выбивалки |  |  |  |  |  | Январь Май сентябрь |  |  | - ремонт слухового окна – 2,8 т.р. - Установка датчиков движения-6,6 т.р. - установка выбивалки – 7,8 т.р. |  |  |
| 287. | Сбор:9,5 т.р. Остаток:2,7т.р. Всего:12,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена светильника под.№2 эт.2 2. изготов. и установка вешалов |  |  |  |  |  | Апрель сентябрь |  |  | 1. Замена светильника 2 под. 1 эт.-0,7 т.р. 2. изготов. и установка вешалов -12,5 т.р. |  |  |
| 289. | Сбор:12,4т.р. Долг:7,7 Всего:4,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,6 т.р. Остаток:7,6т.р. Всего:10,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:12,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:12,7 т.р. |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена ввода водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:4,4т.р. Всего:7,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:3,0т.р. Остаток:20,3т.р. Всего:23,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:8,8т.р. Всего:10,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:1т.р. Остаток:3т.р. Всего:4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:2,0т.р. Остаток:2,7 Всего:4,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | Сбор:2,0т.р. Долг:3,3т.р. Долг на 2015г.1,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 1,3 т.р |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,5т.р. Остаток:6,6т.р. Всего:9,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:2т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:15,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,5т.р. Остаток:14,8т.р. Всего:17,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313. | Сбор:2,0т.р. Остаток:13,7т.р. Всего:15,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315. | Сбор:9,5т.р. Долг:37,3т.р. Долг:27,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ремонт канализации-4т.р |  |  |
| 319. | Сбор:2,0т.р. Долг: 0,7т.р. Всего:1,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4т.р Долг:2,7т.р |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,4т.р. Остаток:15,4т.р. Всего:17,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сбор:2,4т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:15,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт системы элетроснабжения |  |  |  |  |  | Июль |  |  | 1. Ремонт системы электросбжения -18,5 т.р. |  |  |
| 325. | Сбор:21,1т.р. Остаток:6,5т.р. Всего:27,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. | Сбор:17,0т.р. Долг: 22,9 т.р. Долг на 2014:5,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Сбор:23,3т.р. Долг: 4,8 т.р. Всего:18,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2. ремонт кровли |  |  |  |  |  |  | Июнь октябрь |  | 1.Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р. 2. ремонт кровли 3 т.р. |  |  |
| 331. | Сбор: 21,6 т.р. Долг:3,4т.р. Всего:18,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт подъездов 2 - наружное освещение под.№1 - погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  |  |  |  | март апрель июнь |  | - ремонт подъездов 2-50,4 т. р 2.наружное освещение подъезда №1-2,3 т.р 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,45 т.р |  |  |
| 333. | Сбор:36,8т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:43,50т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 50,4т.р. Долг: 9,2 т.р Остаток: |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт водопровода кВ. 1,3 2. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  |  |  |  | Февраль июнь |  | - Ремонт водопровода кВ. 1,3 – 18,1 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,45 т.р. |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р. Остаток:3,8т.р. Всего:22т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18, 6 т.р. Остаток: 3,4 т.р. |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.ремонт полов в туалете 3.ремонт входной двери |  |  |  |  |  |  | Июнь Октябрь декабрь |  | 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,5 т.р. 2. ремонт полов в туалете кВ.3 – 9,8 т.р. 3.ремонт входной двери - 1,8 т.р. |  |  |
| 337. | Сбор:17,1т.р. Остаток:24,3т.р. Всего:41,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка домофона под.№1, 2 2.ремонт системы отопления 3.замена водопроводного стояка кВ.1,3 |  |  |  |  |  |  | Февраль Октябрь декабрь |  | - Установка домофонов под .№1,2 -39,6 т.р. - ремонт системы отопления кВ. 8 – 2,6 т.р. 3.замена водопроводного стояка кВ.1,3 – 3,6 т.р. |  |  |
| 339. | Сбор:45,8т.р. долг:0,9т.р. Всего:44,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 340. | Семашко, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341. | Сбор:28,3т.р. Остаток:63,2т.р. Всего:91,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Ремонт кровли - Ремонт водопровода кВ. 17 - спиливание деревьев - ремонт отопления под.№4 - ремонт водопровода кВ. 28, 42 - ремонт системы отопления кВ.34 - ремонт кровли - ремонт системы отопления кВ.15 |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Март апрель август октябрь октябрь |  | - Ремонт кровли – 7,2 т.р. - Ремонт водопровода кВ. 17 – 15,3 т.р. - спиливание деревьев-15,6 т. р - ремонт отопления под.№4-12,8 т.р - ремонт водопровода кВ. 28, 42 -2,6 т.р. - ремонт системы отопления кВ.34 – 1,6 т.р. - ремонт кровли – 4,4 т.р. 8.ремонт системы отопления кВ.15 – 2 т.р. |  |  |
| 343. | Сбор:114,3т.р. Долг:12,1т.р. Всего:102,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена дверей 5 под. 2. окраска газовых труб и входных дверей. 3 ремонт кровли на козырьках. 4.Ремонт МАФ детской площадки 5. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 6. прочистка вентканалов кВ. 20,23 7. ремонт системы отопления в подвале |  |  |  |  |  |  | февраль Май Июнь Июнь Сентябрь сентябрь |  | - Смена дверей 5 под. – 28,1 т.р - окраска газовых труб и входных дверей-19,6 т.р - ремонт кровли на козырьках-40,5 т.р - Ремонт МАФ детской площадки-9,2 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -2,7 т.р. - прочистка вентканалов кВ. 20,23 -1,2 т.р. - ремонт системы отопления в подвале – 13,5 т.р. |  |  |
| 345. | Сбор:237т.р. Остаток:10,4т.р. Всего:247,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 114,8 т.р. Остаток: 132,6 т.р. |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
| 347. | Сбор: 6,5т.р. Остаток:27,7т.р. Всего:34,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351. | Сбор:11.6т.р. Остаток:51,1т.р. Всего:62,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 352. | Советская, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,3т.р. Долг:1,1т.р. Всего:2,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:1,4т.р. Остаток:5,3т.р. Всего:6,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Устройство потолка из ГКЛ кВ. 11 - ремонт отопления музей - ремонт козырьков 4.ремонт канализации кВ.3 5.ремонт остекления под.1 чердак |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель Апрель октябрь |  | - Устройство потолка из ГКЛ кВ. 11 – 14,5 т.р 2.ремонт отопления музей-3,6 т.р. 3.ремонт козырьков-8 т.р. 4.ремонт канализации кВ.3 – 3,6 т.р. 5.ремонт остекления под.1 чердак – 1,0 т.р |  |  |
| 357. | Сбор:87,9т.р. Остаток:47,8 т.р. Всего:135,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации и водопровода кВ. 1 |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  | 1. Ремонт канализации и водопровода кВ. 1 -27,3 т.р. |  |  |
| 359. | Сбор:21т.р. Остаток:42,5т.р. Всего:63,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка водосчетчика 2.ремонт горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | Май декабрь |  | 1.установка водосчетчика-11 т.р. 2. ремонт горячего и холодного водоснабжения – 35,6 т.р. |  |  |
| 361. | Сбор:108,1т.р. Остаток:190,8т.р. Всего:298,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: 980,0 т.р. Долг: 681,1 т.р. |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Сбор:3,5т.р. Остаток:11,4т.р. Всего:14,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: 1.Ремонт кровли-2,1 т.р |  |  |
| 365. | Сбор:11,8т.р. Остаток:28,9т.р. Всего:40,7.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли кВ.8 |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1. ремонт кровли кВ.8 – 3,9 т.р. |  |  |
| 367. | Сбор:11,8т.р. Остаток:17,7т.р. Всего:29,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  |  | февраль | 1. Ремонт водопровода – 17,5 т.р. |  |  |
| 369. | Сбор 11,7т.р. Остаток:30,8т.р. Всего:42,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,5 т.р Остаток:25 т.р |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ.5 |  |  |  |  |  |  |  | декабрь | 1.ремонт водопровода кВ.5 -8,4 т.р. |  |  |
| 371. | Сбор:11,8т.р. Остаток:44,1т.р. Всего:55,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. | Сбор: 11,4 Долг:11,1т.р. Всего:0,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375. | Сбор:12,1т.р. Долг:15,2т.р. Долг:3,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. спиливание деревьев |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | - спиливание деревьев – 11,6 т.р. |  |  |
| 377. | Сбор:12,0т.р. Долг:12,1т.р. Долг на 2014г.:0,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,6 т.р. Долг: 23,7 т.р. |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт системы отопления кВ. 5 |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | 1.Ремонт системы отопления кВ.5 – 5,1 т.р. |  |  |
| 379. | Сбор:12,1т.р. Остаток:4,2т.р. Всего:16,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - очистка кровли 2-го подъезда от снега и наледи - ремонт козырька 2 под. - замена лампы уличного освещения - ремонт отопления - ремонт кровли кВ.46,47 |  |  |  |  |  |  |  | Январь январь март март май | - очистка кровли 2-го подъезда от снега и наледи – 1,4 т.р. - ремонт козырька 2 под. – 6,1 т.р. - замена лампы уличного освещения-0,4 т. р - ремонт отопления-4 т. р - ремонт кровли кВ.46,47-3,5 т.р |  |  |
| 381. | Сбор:104,6т.р. Долг:77,3т.р. Всего:27,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,4 т.р. Остаток: 11,9 т.р. |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика 2 под. |  |  |  |  |  |  |  | январь | 1. смена доводчика 2 под. – 2,8 т.р. |  |  |
| 383. | Сбор:76,1т.р. Остаток:145,5т.р. Всего:221,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,8 т.р Остаток:218,8 т.р |  |  |
| 384. | 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13,6т.р. Всего:15,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,4т.р. Долг:3,1т.р. Всего:0,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Благоустройство территории - благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Июль | - Благоустройство территории -6,7 т.р. - благоустройство территории -3,3т.р |  |  |
| 389. | Сбор:2,2т.р. Остаток:4,6т.р. Всего:6,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 3,2 т.р. |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,1т.р. Всего:17,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
| 393. |  | Ремонт:1. Благоустройство территории 2.благоустройство территории - ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Июль август | 1.Благоустройство территории -6,7 т.р 2. благоустройство территории -3,3 т.р. 3.ремонт водопровода – 4,6 т.р. |  |  |
| 394. | Сбор:3,7 т.р Остаток:17,5 т.р Всего:21,2 т.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,6 т.р. Остаток: 6,6 т.р. |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. Благоустройство территории 2.благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  | Июнь июль | - Благоустройство территории -6,7 т.р - благоустройство территории -3,3 т.р |  |  |
| 396. | Сбор:3,6т.р. Остаток:11,3т.р. Всего:14,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10 т.р. Остаток:4,9 т.р. |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Благоустройство территории 2. благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  | Июнь июль | - Благоустройство территории -6,7 т.р. - благоустройство территории -3,3 т.р |  |  |
| 398. | Сбор:3,2т.р. Остаток:16,7т.р. Всего:19,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10 т. р. Остаток: 9,9 т.р. |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: Установка металлической двери |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь | - Установка металлической двери -23,5 т.р. |  |  |
| 400. | Сбор:25,5т.р. Долг:19,4т.р. Всего:6,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт домофона под.№1 - Смена водопроводного стояка - устройство песочницы |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Май сентябрь | - ремонт домофона под.1-3,7 т.р - Смена водопроводного стояка-14,3 т.р. - устройство песочницы -2,4 т.р. |  |  |
| 402. | Сбор: 32т.р. Остаток:10т.р. Всего:42т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,4 т.р. Остаток: 21,6 т.р. |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:13,2т.р. Всего:18,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,6т.р. Остаток:15,6т.р. Всего:19,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отмостки 2. ремонт цоколя 3.услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь 4.смена автоматов под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Июль июль сентябрь ноябрь | - Ремонт отмостки -86,1 т.р - ремонт цоколя -18,1 т.р. 3.услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь – 0,7 т.р. 4.смена автоматов под.2 -3,3 т.р. |  |  |
| 408. | Сбор:21,6 т.р. Остаток:18,8т.р. Допол. сбор:30,2 т.р. Доля администр.за капит.ремонт:4,9 т.р. Всего:75,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 108,2 т.р Долг на 2015г. 32,7 т.р. |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - установка металлических дверей - ремонт канализации - . услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь - смена светильника под.1 1эт. |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Июль Сентябрь октябрь | - установка металлических дверей -36,6 т.р - ремонт канализации - 4 т.р. - услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь – 0,7 т.р. - смена светильника под.1 1 эт. – 0,7 т.р. |  |  |
| 410. | Сбор:22,0т.р. Остаток:1,1т.р. Всего:23,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:42 т.р Долг:18,9 т.р |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - установка металлических дверей - ремонт выгребных ям - оштукатуривание дверных откосов - услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь |  |  |  |  |  |  |  | Январь июнь июнь сентябрь | - установка металлических дверей – 32,1 т.р. - ремонт выгребных ям- 24,8 т.р - оштукатуривание дверных откосов -1,9 т.р. 4. услуги по размещению и захоронению крупногабаритных мат.- ов за сентябрь – 0,7 т.р. |  |  |
| 412. | Сбор:22,3т.р. Остаток:26,2 т.р. Всего:48,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:59,5 т.р Долг:11 т.р |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416. | Сбор:6,9т.р. Остаток:0,1т.р. Всего:7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:13,4т.р. Всего:17т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
| 420. |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт: |  |  |
|  | Сбор:3,1т.р. Долг:8,5т.р. Долг на 20147 год:5,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт остекления (чердак) 2. Замена вводного автомата 2 под. 3.погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4. ремонт водопровода кВ. 11 5. замена системы водопровода |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Июнь Сентябрь сентябрь | - Ремонт остекления (чердак) – 0,5 т.р. - Замена вводного автомата 2 под. – 1,2 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,6 т.р. - ремонт водопровода кВ. 11 – 17,8 т.р. - замена системы водопровода -138,4 т.р. |  |  |
| 423. | Сбор:39,1т.р. Остаток:72,1т.р. Всего:111,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 158,5 т.р. Долг: 47,3 т.р. |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  | - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,6 т.р |  |  |
| 425. | Сбор:9,2 т.р. Остаток:8,4т.р. Всего: 17,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Погрузка и вывоз смета с придомовой территории 2.остекление окон 3. замена вводного автомата под.2 4. установка выбивалки и перенос вешалов |  |  |  |  |  |  |  | Июнь Июль Июль август | - Погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,6 т.р - остекление окон -1,5 т.р. - замена вводного автоматического выключателя под.2 -0,8 т.р. - установка выбивалки и перенос вешалов – 14,2 т.р. |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:5т.р. Всего:38,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стояка отопления 2.смена светильников 1 под. 4, 5 этажи 3.ремонт стояка отопления кВ.45 4. ремонт стояка отопления кВ.54 5.ремонт кровли кВ.26 6.ремонт системы отопления нежилого помещ. 7. ремонт системы отопления 8. ремонт электропроводки в помещении магазина |  |  |  |  |  |  |  | Январь март январь апрель июль июль август ноябрь | - ремонт стояка отопления – 3,2 т.р. - .смена светильников 1 под. 4, 5 этажи -1,4 т.р. - ремонт стояка отопления кВ.45-3,2 т.р - ремонт стояка отопления кВ.54-3,2 т. р - ремонт кровли кВ. 26 – 20,7 т.р - ремонт системы отопления нежилого помещ. -2,7 т.р - ремонт системы отопления кВ.13 – 5,9 т.р. - ремонт электропроводки в помещении магазина – 16,3 т.р. |  |  |
| 429. | Сбор:108,5т.р. Долг: 24,6т.р. Всего:83,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт полов кВ. 3 2. погрузка и вывоз смета с придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  | январь | - ремонт полов кВ. 3 – 6,7 т.р. - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,6 т.р |  |  |
| 431. | Сбор:27,9т.р. Остаток:24,1т.р. Всего:52 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,3 т.р. Остаток: 44,7 т.р. |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Снятие показаний квартирных счетчиков электрич. Энергии март, апрель. 2.ремонт кровли под.№1. 3.ремонт входных площадок. 4.снятие показ. квартирных счет. электрич. энергии за июнь. 5. транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гав. Яма в Питер и обратно. 6. снятие показаний электрич. энергии за июль 7. покупка термопреобразователей и гильз 8.поверка преобразователя и тепловычислителя 9.покупка зап. части бобышка для монометра 10. снятие показ. электрич. счет май, август 11. замена задвижек, подвал 12. снятие показ. электрич. энергии за сентябрь 13. снятие показ. электрич. энергии за октябрь, ноябрь, декабрь 14. ремонт системы отопления под.2 |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Май Июнь Июнь Июль Июль Сентябрь Август Сентябрь Июнь Сентябрь сентябрь декабрь декабрь | Ремонт:1.Снятие показаний квартирных счетч. электр. энергии март, апрель-1,2 т.р 2.ремонт кровли 1 под.-10 т.р 3.Ремонт входных площадок- 43,7 т.р 4.снятие показ. квартирных счетч. электрич. энергии за июнь-0,6 т.р 5. транспортные услуги по перевозке общедомовых расходомеров и вычислителей тепловой энергии из Гав. Яма в Питер и обратно -0,9 т.р 6.снятие показаний счетчиков электрич. энергии за июль – 0,6 т.р 7. покупка термопреобразователей и гильз – 2,2 т.р. 8.поверка преобразователя и тепловычислителя – 9,2 т.р. 9. покупка зап. части бобышка для монометра – 0,1 т.р. 10. снятие показ. электр. счет. май, август -1,2 т.р. 11.замена задвижек подвал – 10,1 т.р. 12. снятие показ. электрич. энергии за сентябрь -0,6 т.р. 13. снятие показ. электрич. энергии за октябрь, ноябрь, декабрь – 1,8 т.р. 14.ремонт системы отопления 2 под. – 2,3 т.р. |  |  |
| 433. | Сбор:161,7т.р. Остаток:34,7 т.р. Всего:196,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт отопления, подвал 2.ремонт кровли 3. погрузка и вывоз смета с придомовой территории 4.замена вводного автомата 5. ремонт системы отопления 6.ремонт кровли 7. ремонт системы отопления, подвал |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Май Июнь Июль август ноябрь декабрь | - Ремонт отопления, подвал-3,6 т.р - ремонт кровли-15,3 т.р - погрузка и вывоз смета с придомовой территории -0,4 т.р. - замена вводного автомата -0,8 т.р. - ремонт системы отопления – 4 т.р. 6.ремонт кровли – 1,8 т.р. 7.ремонт системы отопления, подвал – 3,3 т.р. |  |  |
| 435. | Сбор:55,4т.р. Остаток:1,2т.р. Всего:56,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт козырька 2.ремонт входа в подвал и ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  | Май ноябрь | 1.Ремонт козырька-2,7 т.р. 2.ремонт входа в подвал и ремонт водосточных труб – 3,4 т.р. |  |  |
| 437. | Сбор:71т.р. Долг:54,6т.р. Всего:16,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,1 т.р. Остаток:10,3 т.р. |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
| 439. |  | Ремонт:1. Изготов. и установка информац. досок 2. смена автоматов кВ.30 3.ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  | Май Октябрь ноябрь | 1. Изготов. и установка информац. досок-2,3 т.р. 2.смена автоматов кВ.30 – 0,6 т.р. 3.ремонт водосточных труб – 0,6 т.р. |  |  |
| 440. | Сбор:15 т.р. Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2 т.р. Остаток:13,8 т.р. |  |  |
| 441. | Энгельса 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442. | Сбор:12,1т.р. Остаток:4т.р. Всего:16,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 16,1 т.р. |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Смена светильника 1 под.. 2. ремонт кровли кВ. 6 |  |  |  |  |  |  |  | Май октябрь | - Смена светильника 1 под.-0,7 т. р. 2. ремонт кровли кВ.6 -5,6 т.р. |  |  |
| 444. | Сбор:29,4т.р. Долг:17,6т.р. Всего:11,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. | Сбор:2,9 т.р. Остаток:12,9т.р. Всего:15,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - Установка металлических дверей - Замена общедомового прибора учета - ремонт вытяжек - замена смесителя 1 этаж, кухня - замена смесителей, кухня и умывальник 4 этаж - ремонт канализации - изготовление и установка скамеек - покупка термопреобразователей и гильз 9.поверка тепловычислителя, преобразователя, замена элемента питания 10. ремонт кирпичной кладки стены 11. смена смесителей 1 этаж 12. смена смесителей к. 59 13 смена смесителей к. 90 14. смена смесителей к. 82 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль февраль март июнь Июнь июнь июль сентябрь июль сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь | - Установка металлических дверей – 10,6 т.р. - Замена общедомового прибора учета – 8,1 т.р. 3.ремонт вытяжек-3,8 т. р 4. замена смесителя 1 этаж, кухня -2 т.р 5. замена смесителей, кухня и умывальник 4 этаж -7,2 т.р 6.ремонт канализации -0,3 т.р 7. изготовление и установка скамеек -4,8 т.р. 8. покупка термопреобразователей и гильз – 2,2 т.р. 9.поверка тепловычислителя, преобразователя, замена элемента питания – 8,6 т.р. 10.ремонт кирпичной кладки стены – 3,5 т.р. 11.смена смесителей 1 этаж – 12,5 т.р. 12. смена смесителей к. 59 – 5,2 т.р. 13.смена смесителей к.90 – 5,9 т.р. 14. смена смесителей к.82 -14 т.р. |  |  |
| 448. | Итого:165,6т.р. +120 т.р. (аренда кровли) = 285,6 т.р. Остаток:145,8т.р. Всего:431,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 88,7 т.р. Остаток: 342,7 т.р. |  |  |

с. Великое, д. Плещеево, д. Поляна

| п№№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р.Люксембург 12б | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт кровли |  | август | 1. Ремонт кровли – 8,4 т.р. |  |
|  | Сбор:28,9т.р. Остаток:30,4т.р. Всего:59,3т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 12в | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:43,0т.р. Остаток:57,4т.р. Всего:100,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.Смена автоматов кв. 4,5,6 2.Устройство козырьков над балконами |  | Май июль | 1.Смена автоматов кВ.4,5,6 -1,8 т.р. 2.Устройство козырьков над балконами -42,8 т.р. |  |
|  | Сбор:75,2т.р. Остаток:120т.р. Всего:195,2т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 20а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Установка металлических дверей 2.Ремонт кровли на козырьках 3. демонтаж балконного козырька, ремонт слухового окна |  | Февраль Май август | - Установка металлических дверей – 92,7 т.р. - Ремонт кровли на козырьках-16 т.р - демонтаж балконного козырька, ремонт слухового окна – 10 т.р. |  |
|  | Сбор:75,6т.р. Остаток:90т.р. Всего:165,6т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Р.Люксембург 21-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. Смена автоматов кВ. 16,17,8 2.ремонт кровли на козырьках |  | Май июнь | - Смена автоматов кВ. 16,17,8-1,8 т.р - ремонт кровли на козырьках- 16,1 т.р |  |
|  | Сбор:75,3т.р. Остаток:30,1т.р. Всего:105,4т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Сосновый бор 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена эл. счетчиков и автоматов 2. ремонт канализации в подвале |  | Январь август | - Смена эл. счетчиков и автоматов – 3,6 т.р. - ремонт канализации в подвале – 3,5 т.р. |  |
|  | Сбор:173,4т.р. Долг:716,3т.р. Долг:542,9т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Урицкого д.26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: ремонт кровли кВ. 7 2. установка металлической двери |  | Март октябрь | 1.ремонт кровли кВ 7 -8,2 т р. 2. установка металлической двери – 17,7 т.р. |  |
|  | Сбор:22,6т.р. Остаток:6т.р. Всего:28,6т.р. |  |  |  | Всего: 25,9 т.р. Остаток: 2,7 т.р. |  |
|  | Ул.Урицкого д.30-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт козырьков 2. Установка окон ПВХ |  | Апрель июнь | - Ремонт козырьков-36,1 т.р - Установка окон ПВХ -54 т.р |  |
|  | Сбор: 39,1т.р. Остаток:41,8т.р. Всего:80,9т.р. |  |  |  | Всего: 90,1 т.р Долг на 2015г. -9,2 т.р |  |
|  | 1-я Красная д.23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.ремонт козырьков 2. установка металл. дверей под 1, 2 |  | Апрель сентябрь | 1.ремонт козырьков-18,3 т.р. 2. установка металлич. дверей под. 1, 2 – 27 т.р |  |
|  | Сбор:26,4т.р. Остаток:15,2 т.р. Остаток: 41,6т.р. |  |  |  | Всего: 45,3 т.р. Долг: 3,7 т.р. |  |
|  | Советская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли |  | январь | 1. Ремонт кровли – 8,9 т.р. |  |
|  | Сбор:13,9т.р. Остаток:7,4т.р. Всего:21,3т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | п. Новый д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Перекладка трубы кВ.3 |  | сентябрь | 1.Перекладка трубы кВ. 3 - 11,5 т.р. |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток:6 т.р. Всего:18,9т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | п. Новый д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1.Ремонт кровли 2.Ремонт канализации в подвале 3. перекладка труб |  | Май Май сентябрь | - Ремонт кровли-9,6 т.р - Ремонт канализации в подвале-7,0 т.р. - перекладка труб – 36,1 т.р. |  |
|  | Сбор:42,9т.р. Остаток:27,7т.р. Всего:70,6т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена доводчика 1 под., ремонт доводчика 2.изготов. и установка информац. досок |  | Январь Май | - Смена доводчика 1 под., ремонт доводчика – 3,0 т.р. - изготов. и установка информац. досок-1,5 т.р. |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:19т.р. Всего:50,7т.р. |  |  |  | Всего: 4,5 т.р. Остаток: |  |
|  | Клубная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.изгот. и установка инфор. досок 2.установка окон ПВХ 3.изготов. и установка скамеек под. 1, 2 |  | Май Сентябрь сентябрь | 1.изгот. и установка инфор. досок-1,5 т.р. 2. установка окон ПВХ – 37,6 т.р. 3.изготов. и установка скамеек под.1, 2 – 6,9 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 30 т.р. Всего:62,6т.р. |  |  |  | Всего: 46 т.р. Остаток: 16,6 т.р. |  |
|  | Клубная 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. и установка инфор. досок 2.установка окон ПВХ 3.изготов. и установка скамеек под.1, 2 |  | Май Июль сентябрь | - изготов. и установ. инфор. досок-1,5 т.р. - установка окон ПВХ – 37,6 т.р. 3.изготов. и установка скамеек под. 1, 2 – 13,7 т.р. |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток:69,9т.р. Всего:102,5 т.р. |  |  |  | Всего: 52,8 т.р. Остаток: 49,7 т.р. |  |
|  | Клубная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт цоколя 2.изготов. и установка инфор. досок 3. изготов. и установка скамеек под.1, 2 |  | Май сентябрь | - ремонт цоколя-6,9 т.р - изгот.и установка инфор. досок-1,5 т.р. 3. изготов. и установка скамеек под.1, 2 – 6,9 т.р. |  |
|  | Сбор:33т.р. Остаток:79,1т.р. Всего:112,1 т.р. |  |  |  | Всего: 15,3 т.р. Остаток: 96,8 т.р. |  |
|  | Клубная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт кровли на козырьках у подъездов 2.изгот.и установка инфор. досок 3.установка окон ПВХ 4. изготов. и установка скамеек под.1, 2 |  | Май Июль сентябрь | - ремонт кровли на козырьках у подъездов-10,6 т.р - изгот.и установка инфор. досок-1,5 т.р. - установка окон ПВХ – 28,2 т.р. 4.изготов. и установка скамеек под.1, 2 – 6,9 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:55т.р. Всего:89,3т.р. |  |  |  | Всего: 47,2 т.р. Остаток: 42,1 т.р. |  |
|  | Клубная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. изгот. и установка инфор. досок - ремонт кровли |  | Май октябрь | - изгот.и установка инфор. досок-1,5 т.р. - ремонт кровли – 16,6 т.р. |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:48,8 т.р. Всего:99,1т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |
|  | Сбор:27,5т.р. Долг:11,2т.р. Всего:16,3т.р. |  |  |  | Всего: |  |
|  | Центральная д.4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | 1.Ремонт: смена автоматов кВ.5,6,7,8,9 2.ремонт кровли кВ. 6 |  | Март октябрь | - смена автоматов кВ 5,6,7,8,9-2,9 т.р. - ремонт кровли кВ. 6 – 15,7 т.р. |  |
|  | Сбор:29,5т.р. Долг:67,5 т.р. Долг на 2014 год:38т.р. |  |  |  | Всего |  |
|  | Центральная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена автоматов кВ.7,8,9 |  |  | - смена автоматов кВ.7,8,9-1,8 т.р. |  |
|  | Сбор:30,2т.р. Долг:39т.р. Долг на 2014 год:8,8т.р. |  |  |  | Всего: 1,8т.р. Долг:10,6 т.р |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Работы по опрессовке системы отопления в жилом доме 2. ремонт системы отопления в подвале |  | Июнь сентябрь | - Работы по опрессовке системы отопления в жилом доме -8,9 т.р. - ремонт системы отопления в подвале – 2,3 т.р. |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Остаток:90,8т.р. Всего: 142,4т.р. |  |  |  | Всего: Остаток: |  |
|  | Ул.Центральная д.3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Работы по опрессовке системы отопления в жилом доме |  | июнь | 1.Работы по опрессовке системы отопления в жилом доме -8,9 т.р. |  |
|  | Сбор:58,7т.р. Остаток:148т.р. Всего:206,7т.р. |  |  |  | Остаток: |  |

с. Шопша, д.Шалаево, с. Ильинское Урусово, с. Заячий холм

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) | Выполнение | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Молодежная 10 | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. ремонт кровли кВ.4,6 |  | Февраль август | - Очистка кровли от снега и наледи- 2т.р. - ремонт кровли кВ. 4,6 – 35,8 т.р. |  |
|  | Сбор:34,3т.р Долг:11,4 т.р. Всего:22,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. смена водопроводного стояка |  | Февраль | 1.Очистка кровли от снега и наледи -2 т.р. 2.смена водопроводного стояка – 3,3 т.р |  |
|  | Сбор:34,2т.р. Остаток:2 т.р. Всего:36,2т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт этажных эл. щитов и электропроводки 2.ремонт кровли 3. чистка и ремонт вытяжек кВ.14,18,20-5 т.р 4. ремонт и прочистка вентканалов кВ.8,12,18 5. очистка кровли от снега и наледи |  | Январь Апрель Апрель Апрель Февраль | - Ремонт этажных эл. щитов и электропроводки – 47,4 т.р. - Ремонт кровли-6,3 т.р - чистка и ремонт вытяжек кВ.14,18,20-5 т.р - ремонт и прочистка вентканалов кВ.8,12,18-4 т.р - очистка кровли от снега и наледи -2 т.р |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Остаток: 53 т.р. Всего:95,4т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации в подвале 2.ремонт электрощитов |  | Апрель август | 1.ремонт канализации в подвале-27,6 т.р. 2.ремонт электрощитов -48,6 т.р. |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Остаток: 38,1 т.р. Всего:68,5т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: Ремонт канализационного лежака в подвале |  | июль | - Ремонт канализационного лежака в подвале -29,7 т.р |  |
|  | Сбор:50,8т.р Остаток: 25,2 т.р. Всего:76т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Очистка кровли от снега и наледи 2. установка металлической двери |  | Февраль сентябрь | - Очистка кровли от снега и наледи -2 т.р. - установка металлической двери – 18,5 т.р. |  |
|  | Сбор:69,5т.р. Остаток: 9,8 т.р. Всего:79,3т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Молодежная 15а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  | Остаток: |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 42,2 т.р. Всего: 76 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена электросетей |  | август | - Смена электросетей – 19 т.р. |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Остаток: 18,5 т.р. Всего:37,3т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Старосельская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: 44,4 т.р. Долг на 2014 год:30,6т.р. |  |  |  | Долг: |  |
|  | ул. Старосельская 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Укрепление двери 2 под. - установка металлических дверей - установка батареи в подъезде № 1 4. ремонт кровли кВ.4 |  | Январь Сентябрь Сентябрь ноябрь | - Укрепление двери 2 под. – 1,3 т.р. - установка металлических дверей – 47,2 т.р. - установка батареи в подъезде № 1 – 9 т.р. - ремонт кровли кВ.4 – 5,3 т.р. |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 29,1 т.р. Всего:52,4т.р.. |  |  |  | Всего:62,8 т.р. Долг:10,4 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль | выполнено |  |
|  |  | Ремонт:1. Ремонт канализационного лежака в подвале - смена канализационного стояка - смена водопроводного стояка |  | Июль Август август | - Ремонт канализационного лежака в подвале -65,8 т.р - смена канализационного стояка -6,5 т.р. - смена водопроводного стояка – 14,7 т.р. |  |
|  | Сбор:30,4т.р. Долг: 4,2 т.р. Всего:26,2т.р.. |  |  |  | Всего: 87 т.р Долг: 60,8 т.р |  |
|  | ул. Строителей 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - Замена канализационного стояка кВ. 10,13,16 - ремонт кровли кВ.18 - очистка кровли от снега и наледи - смена водопроводного стояка - ремонт кровли кВ.16,18 |  | Февраль Апрель Февраль Июль ноябрь | - Замена канализационного стояка кВ. 10,13,16 – 5,5 т.р. - ремонт кровли кВ.18-8,6 т.р - очистка кровли от снега и наледи -2 т.р - смена водопроводного стояка -7,6 т.р. - ремонт кровли кВ. 16,18 – 5,5 т.р. |  |
|  | Сбор:49,9т.р. Остаток: 4,5 т.р. Всего:54,4т.р.. |  |  |  | Всего: 29,2 т.р. Остаток:25,2 т.р. |  |
|  | ул. Строителей 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Разборка тепловой изоляции, смена хомута, устройство тепловой изоляции из минеральной ваты без стоимости утеплителя кВ. 4-7 2.ремонт кровли 3. ремонт канализационного лежака в подвале |  | Февраль Апрель июль | - Разборка тепловой изоляции, смена хомута, устройство тепловой изоляции из минеральной ваты без стоимости утеплителя кВ. 4-7 – 1,5 т.р. - Ремонт кровли-8,4т.р - ремонт канализационного лежака в подвале – 65,8 т.р |  |
|  | Сбор:51,3т.р. Остаток: 17,1 т.р. Всего:68,4т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Строителей 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Март | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт кровли кВ.29 - очистка кровли от снега и наледи |  | Апрель Февраль | - ремонт кровли кВ.29 -17 т.р - очистка кровли от снега и наледи 2 т.р |  |
|  | Сбор:67,2т.р. Остаток: 28,6 т.р. Всего:95,8т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | ул. Строителей 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Демонтаж газовой емкости 2. Очистка кровли от снега и наледи |  | Июль Февраль | 1.Демонтаж газовой емкости -6 т.р 2. Очистка кровли от снега и наледи 2 т.р. |  |
|  | Сбор:112,4т.р. Остаток: 68,4 т.р. Всего:180,8т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Замена вводного автомата 2 под., 1 этаж |  | январь | - Замена вводного автомата 2 под., 1 этаж – 2 т.р. |  |
|  | Сбор:50,8т.р. Долг: 21 т.р. Всего:29,8т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы водоснабжения |  | июль | 1.Ремонт системы водоснабжения – 114,4 т.р |  |
|  | Сбор:51,4т.р. Остаток: 64,2 т.р. Всего:115,6т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | - Ремонт: |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Долг: 21,6 т.р. Всего:30,8т.р.. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт системы водоснабжения 2.ремонт кровли |  | Июль декабрь | 1.Ремонт системы водоснабжения -118 т.р. 2.ремонт кровли – 29,7 т.р. |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 65,5 т.р. Всего:117,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли |  | декабрь | - ремонт кровли -15,1 т.р. |  |
|  | Сбор:21,3т.р. Остаток: 16,6 т.р. Всего:37,9т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Май | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |
|  | Сбор:21,8т.р. Остаток: 27,2 т.р. Всего:49т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: - смена автоматов кВ 13 |  | июль | - смена автоматов кВ.13 -1,2 т.р |  |
|  | Сбор:45,3т.р. Остаток: 11,7 т.р. Всего:57т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1 Ремонт канализационного лежака в подвале |  | сентябрь | - Ремонт канализационного лежака в подвале – 53 т.р. |  |
|  | Сбор:56,4т.р. Остаток: 48,2 т.р. Всего:104,6т.р. |  |  |  | Остаток: |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1.установка металлических дверей 2.замена оконных блоков 3. утепление водопроводных стояков |  | Март Июль декабрь | Ремонт: 1.установка металлических дверей -37,8 т.р 2.замена оконных блоков -60,1 т.р. 3.утепление водопроводных стояков – 6 т.р. |  |
|  | Сбор:45,2т.р. Остаток: 53,1 т.р. Всего:98,3т.р. |  |  |  | Всего: 103,9 т.р. Долг:5,6 т.р. |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт канализации в подвале - Ремонт внутридомовых сетей водопровода - ремонт кровли кВ.5 - ремонт этажных щитов электропроводки |  | Январь Январь Март июль | - Ремонт канализации в подвале – 2,3 т.р. - Ремонт внутридомовых сетей водопровода – 56,8 т.р. - ремонт кровли кВ.5-1,3т.р - ремонт этажных щитов и электропроводки -49,8 т.р |  |
|  | Сбор:51,9т.р. Остаток: 38,9 т.р. Всего:90,8т.р. |  |  |  | Всего: 110,2 т.р Долг: 19,4 т.р |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь | выполнено |  |
|  | Сбор:50,7т.р. Остаток: 38 т.р. Всего:88,7т.р. | Ремонт: 1. Ремонт внутридомовых сетей водопровода 2.герметизация вытяжной трубы 3.Смена автоматов кВ.7,8,9 4. ремонт этажных щитов и электропроводки |  | Январь март Май июль | - Ремонт внутридомовых сетей водопровода – 60 т.р. - герметизация вытяжной трубы- 1,5 т.р. - Смена автоматов кВ. 7,8,9-5,4 т.р - ремонт этажных щитов и электропроводки – 47,0 т.р |  |
|  |  |  |  |  | Всего: 113,9т.р Долг: 25,2 т.р |  |