- План по текущему ремонту  г. Гаврилов-Ям  2019 год

| №№ п/п | Адрес | План | Меры по снижению расходов на выполнение работы (услуги) |  |  | Периодичность и сроки выполнения работ (услуг) |  |  |  |  |  | Выполнение | Причины отклонения от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белинского 10 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,1 т.р. ( за 1 полугодие) Сбор: 4,1 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:17т.р. Всего: 25,2 т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого: 23,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25,2 т.р. |  |  |
| - 3 | Блюхера 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:3,3т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:44,5т.р. Всего:50,5 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 50,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 50,5 т.р. |  |  |
| - 4 | Володарского 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,1т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,6 т.р. (за 2 полугодие) Остаток: 22,4 т.р. Всего:25,7 т.р. Задолженность:т.р. Итого: 25,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25,7 т.р. |  |  |
| - 5 | Володарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 10,3 т.р. Всего:10.3 т.р.(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,3 т.р. |  |  |
| - 7 | Герцена 42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:4,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 4,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 56,7т.р. Всего:65,5 т.р. Задолженность: 6 т.р. Итого: 59,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 65,5 т.р. |  |  |
| - 8 | Гоголя 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:1,7 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 1,7 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 22,1т.р. Всего:25,5 т.р. Задолженность:0,3т.р. Итого:25,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 25,5т.р. |  |  |
| - 9 | Зеленая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:2 т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 2 т.р.(за 2 полугодие Остаток: 22т.р. Всего:26 т.р. Задолженность: т.р. Итого:26 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26т.р. |  |  |
| - 10 | Зеленая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Сбор:2,4 т.р.(за 1 полугодие) Сбор:2,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток: 30,6т.р. Всего:35,4 т.р. Задолженность: 0,4 т.р. Итого:35 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 35,4т.р. |  |  |
| - 11 | Зои Зубрицкой 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.1 2.ремонт отопления кВ.2,9,16, чердак 3.ремонт отопления кВ.2 4.смена доводчика под.3 5.устройство лавочки под.3 6.герметизация трубы кВ.12 7.герметизация шва 8.окашивание пустыря на придомовой террит. 9.ремонт отопления (ввод в дом) |  |  |  | Январь Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.смена доводчика под.1 – 3,2 т.р. 2.ремонт отопления кВ.2,9,16, чердак – 12,6 т.р. 3.ремонт отопления кВ.2 – 3,7 т.р. 4.смена доводчика под.3 – 3,3 т.р. 5.устройство лавочки под.3 – 5,4 т.р. 6.герметизация трубы кВ.12 – 2,6 т.р. 7.герметизация шва – 4,2 т.р. 8.окашивание пустыря на придомовой террит. – 3,7 т.р. 9.ремонт отопления (ввод в дом) – 7,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:20,4т.р.(за 1 полугодие) Сбор: 20,4 т.р.(за 2 полугодие) Остаток:56,7 т.р. Всего:97,5 т.р. Задолженность: 19,6т.р. Итого: 77,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 46т.р. Остаток: 51,5т.р. |  |  |
| - 12 | Зои Зубрицкой, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт:1. |  |  |
|  | Сбор:8т.р.(за 1 полугодие) Сбор:8 т.р.(за 2 полугодие) Долг:71,1т.р. Долг: 55,1 т.р. Задолженность: 11,8 т.р. Долг:66,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: 55,1т.р. |  |  |
| - 13 | Зои Зубрицкой, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электросетей 2.ремонт отопления кВ.1 3.работа автовышки 4.ремонт отопления, подвал 5.работа автовышки от 03.09.19г. 6.возврат денег на косметич. Ремонт под.1,2 7. установка балконов кВ.4,5,6 у 12 - 2 шт. (5 шт.) 8.ремонт отопления, подвал |  |  |  | Январь Март Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Октябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт электросетей – 1,4 т.р. 2.ремонт отопления кв.1 – 3 т.р. 3.работа автовышки 2 т.р. 4.ремонт отопления, подвал – 2,4 т.р. 5.работа автовышки от 03.09.19г. – 2 т.р. 6.возврат денег на косметич. Ремонт под.1,2 – 13,5 т.р. 7.установка балконов кВ.4,5,6 у 12 - 2 шт. (5 шт.)– 171,4 т.р. 8.ремонт отопления, подвал – 5,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 38 т.р.(за 2 пол.) Остаток:184,9 т.р. Всего:260,9т.р. Задолженность:18,5 т.р. Итого: 242,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 201,4т.р. Остаток: 59,5 т.р. |  |  |
| - 14 | Зои Зубрицкой, 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:6,9т.р. Остаток:12,1т.р. Всего:19т.р. Задолженность: 0,5 т.р. Итого:18,5 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |
| - 15 | З.Зубрицкой д.13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:16,4т.р. Всего:21т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 20,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 21т.р. |  |  |
| - 16 | З.Зубрицкой 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 41,7 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,5т.р. Всего:41,7т.р. Задолженность: т.р. Итого: 41,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | З.Зубрицкой д.16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 48,8т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44т.р. Всего:48,8 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 48,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | З.Зубрицкой д.17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,7т.р. Всего:19,9 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 19,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,9т.р. |  |  |
| - 19 | З.Зубрицкой д.18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:15,1т.р. Всего:22,7т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 22,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 22,7т.р. |  |  |
| - 20 | З.Зубрицкой д.19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:18,6 т.р. Всего:24т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого:23,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 24т.р. |  |  |
| - 21 | З.Зубрицкой д.20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,9 т.р. Всего:42,9 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:42,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 42,9т.р. |  |  |
| - 22 | З.Зубрицкой д.21 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт отопления кВ.2 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1. ремонт отопления кВ.2 – 7,1 т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,6т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,9 т.р. Всего:23,1 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 22,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,1 т.р. Остаток: 16т.р. |  |  |
| - 23 | З.Зубрицкой д.22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 24 | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р. (за 2 пол.) Остаток:48,1т.р. Всего:54,1 т.р. Задолженность: 0,3 т.р. Итого:53,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 54,1т.р. |  |  |
| - 25 | З.Зубрицкой 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт штукатурки цоколя |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт штукатурки цоколя – 7,6 т.р. |  |  |
| - 26 | Сбор:5,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 5,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:70,9т.р. Всего:81,5 т.р. Задолженность: 14,6т.р. Итого: 66,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:7,6 т.р. Остаток: 73,9т.р. |  |  |
| - 27 | З.Зубрицкой д.24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| - 28 | Сбор:2,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:23,4т.р. Всего: 29т.р. Задолженность:1,7 т.р. Итого:27,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 29т.р. |  |  |
| - 29 | З.Зубрицкой 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:46,8т.р. Всего:51,4т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 49,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 51,4т.р. |  |  |
| - 30 | З.Зубрицкой д.26-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:47,8т.р. Всего:55т.р. Задолженность:т.р. Итого: 55т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 55т.р. |  |  |
| - 31 | З.Зубрицкой 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 53,7т.р. |  |  |
|  | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:48,9т.р. Всего: 53,7т.р. Задолженность: т.р. Итого: 53,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | З.Зубрицкой 28 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р(за 2 пол.) Остаток:35,7т.р. Всего:40,3 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 39,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 40,3т.р. |  |  |
| - 34 | З.Зубрицкой 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39,3т.р. Всего:43,9 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 43,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,9т.р. |  |  |
| - 35 | З.Зубрицкой 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:3,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,3т.р. Всего:29,5 т.р. Задолженность: 0,2 т.р. Итого:29,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 29,5 т.р. |  |  |
| - 36 | Кирова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка кровли от 11.02.18г. 2.окраска фасада 3. чистка кровли от 27.02.18г. 4. чистка кровли от 06..03.18г. 5. чистка кровли от 19.03.18г. 6. чистка кровли от 20.03.18г. 7. чистка кровли от 05.04.18г. 8. чистка кровли от 09.0.19г . 9. чистка кровли от 04.01.19г. 10. чистка кровли от 18.01.19.г 11. чистка кровли от 24.01.19г. 12. чистка кровли от 01.02.19г . 13. очистка кровли от снега и наледи 14. технич. диагностирование ВДГО 15.ремонт ступеней и входной площадки под.1 16.ремонт отопления под.2, подвал 17.ремонт водопровода (спускник в водяном узле 18. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 19.окраска фасада |  |  |  | Январь Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Март Сентябрь Октябрь Октябрь Октябрь ноябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от 11.02.18г. – 6,7 т.р. 2.окраска фасада – 19,6 т.р. 3. чистка кровли от 27.02.18г. – 6,1 т.р. 4. чистка кровли от 06..03.18г – 5,6 т.р. 5. чистка кровли от 19.03.18г – 5,9 т.р. 6. чистка кровли от 20.03.18г – 4,3 т.р. 7. чистка кровли от 05.04.18г – 2,1 т.р. 8. чистка кровли от 09.0.19г – 3,2 т.р. 9. чистка кровли от 04.01.19г – 2,1 т.р. 10. чистка кровли от 18.01.19г – 3,2 т.р. 11. чистка кровли от 24.01.19г – 4,3 т.р. 12. чистка кровли от 01.02.19г – 3,5 т.р. 13.очистка кровли от снега и наледи - 8,5 т.р. 14. технич. диагностирование ВДГО – 12,9 т.р. 15.ремонт ступеней и входной площадки под.1 – 6,8 т.р. 16.ремонт отопления под.2, подвал – 9,5 т.р. 17.ремонт водопровода (спускник в водяном узле) – 1 т.р. 18. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 19.окраска фасада – 77,3 т.р. |  |  |
|  | Сбор:34,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,8 т.р.(за 2 пол.) Долг:88,8 т.р. Долг: 19,2 т.р. Задолженность: 46,6 т.р. Долг: 65,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 185,6т.р. Долг: 204,8 т.р. |  |  |
| - 37 | Кирова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:34,4т.р. Остаток:86,4т.р. Всего:120,8 т.р. Задолженность:1,4 т.р. Итого:119,4 т.р.(расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:119,4 т.р. |  |  |
| - 38 | Кирова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
|  | Сбор:0т.р. Остаток:109,4т.р. Всего:109,4 Задолженность: (расселен 2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 109,4 т.р. |  |  |
| - 39 | Кирова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2. возврат денежных средств после затопления кВ.3 3.ремонт отопления кВ.5 4.ремонт кровли жилого дома кВ.3 5.чистка кровли от снега и наледи от 15.02.19г. |  |  |  | Январь Март Апрель Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли – 6,5 т.р. 2.возврат денежных средств после затопления кВ.3 – 3 т.р. 3.ремонт отопления кВ.5 – 1,7 т.р. 4.ремонт кровли жилого дома кВ.3 – 9,6 т.р. 5.чистка кровли от снега и наледи от 15.02.19г. – 6,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол. Остаток:53,9 т.р. Всего78,7 т.р. Задолженность:2,6 т.р. Итого: 76,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,2 т.р. Остаток: 51,5 т.р. |  |  |
| - 40 | Кирова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.демонтаж оборудования на детской площадке и вешалов на хоз. Площадке 2.ремонт кровли 3.чистка кровли лоджий от снега и наледи кВ.149,150 от 13.02.19г. 4.чистка кровли от снега и наледи от 09.02.19г. 5.чистка кровли лоджий от снеа и наледи кВ.121 от 06.02.19г. 6.наращивание вентканала и газохода кВ.120 7.чистка и обследование кровли от 10.01.19г. кВ.148 8.покупка поливочного шланга 9.проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования 10.ремонт системы отопления в подвале 11.смена выключателя и светильника в под 2 на 1 эт. 12.ремонт и поверка счетчика 13. доставка груза из Санкт-Петербурга (деловые линии) 14.смена светильника под.2 эт.4 15.снятие показ. электр. счетчиков за 2 квартал 16.демонтаж решеток на окнах под.7,8,9,10,11 17.устройство и окраска вешалов 18. снятие показ. электр. счетчиков за 3 квартал 19. снятие показ. электр. счетчиков за 1 квартал 20.вывод водопроводного крана на улицу 21.подвоз и разравнивание песка на детской песочнице 22.ремонт домофона под.2 23.покупка светильников 24.покупка качалки – балансира 25.покупка качели 26.ремонт домофона под.2 27.установка домофона под.6 28.смена водонагревателя УЖК 29.чистка кровли от 17.09.19г. 30.смена светильника, выключателя, розетки в подвале 31.установка качелей 32. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 33.ремонт цоколя 34.устройство стоянки для автомобилей 35.смена водопроводного стояка кВ.138,141,144,147,150 36.ремонт электропроводки после пожара под.6 37.смена общего вентиля кВ.38 38.ремонт стояка холодного водоснабжения кВ.144 39.ремонт кровли |  |  |  | Январь Февраль Март Март Март Март Март Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Октябрь ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.демонтаж оборудования на детской площадке и вешалов на хоз. площадке – 6,2 т.р. 2.ремонт кровли – 17 т.р. 3.чистка кровли лоджий от снега и наледи кВ.149,150 от 13.02.19г. – 2,2 т.р. 4.чистка кровли от снега и наледи от 09.02.19г. – 2,7 т.р. 5.чистка кровли лоджий от снега и наледи кВ.121 от 06.02.19г. – 3,2 т.р. 6.наращивание вентканала и газохода кВ.120 – 4 т.р. 7.чистка и обследование кровли от 10.01.19г. кВ.148 - 1,3 т.р. 8.покупка поливочного шланга – 4 т.р. 9.проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования – 66,9 т.р. 10.ремонт системы отопления в подвале – 19,6 т.р. 11.смена выключателя и светильника в под 2 на 1 эт. - 1т.р. 12.ремонт и поверка счетчика – 8,8 т.р. 13. доставка груза из Санкт-Петербурга (деловые линии) – 0,6 т.р. 14.смена светильника под.2 эт.4 - 0,8 т.р. 15.снятие показ. электр. счетчиков за 2 квартал - 2,1 т.р. 16.демонтаж решеток на окнах под.7,8,9,10,11 – 1,5 т.р. 17.устройство и окраска вешалов – 4,9 т.р. 18. снятие показ. электр. счетчиков за 3 квартал - 2,1 т.р. 19. снятие показ. электр. счетчиков за 1 квартал - 2,1т.р. 20.вывод водопроводного крана на улицу – 21 т.р. 21.подвоз и разравнивание песка на детской песочнице – 3,2 т.р. 22.ремонт домофона под.2 – 0,5 т.р. 23.покупка светильников – 1,4 т.р. 24.покупка качалки – балансира – 13 т.р. 25.покупка качели – 17 т.р. 26.ремонт домофона под.2 – 1,7 т.р. 27.установка домофона под.6 – 18,4 т.р. 28.смена водонагревателя УЖК – 10,3 т.р. 29.чистка кровли от 17.09.19г. – 4,4 т.р. 30.смена светильника, выключателя, розетки в подвале – 1,1 т.р. 31.установка качелей – 9,9 т.р. 32.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отопит. периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 33.ремонт цоколя – 54,2 т.р. 34.устройство стоянки для автомобилей – 15 т.р. 35.смена водопроводного стояка кВ.138,141,144,147,150 – 22,8 т.р. 36.ремонт электропроводки после пожара под.6 – 18,4 т.р. 37.смена общего вентиля кВ.38 – 4,2 т.р. 38.ремонт стояка холодного водоснабжения кВ.144 – 0,3 т.р. 39.ремонт кровли – 28,3 т.р. |  |  |
| 72. | Сбор:198,8т.р.(4,32*6*7670,4 за 1 пол.) Сбор:198,8 т.р. за 2 пол.) Остаток:177 т.р. Всего:574,6 т.р. Задолженность: 34,8 т.р. Итого: 539,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 399,1 т.р. Остаток: 175,5 т.р. |  |  |
|  | Кирова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка кровли от снега от 16.01.19г. 2.устройство козырька над входом |  |  |  | Февраль октябрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега от 16.01.19г. – 4,4 т.р. 2.устройство козырька над входом – 6,4 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 24,7т.р.( по 4 руб. за 1 пол. ) Сбор: 24,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:138,1 т.р. Всего: 187,5 т.р. Задолженность:15,6 т.р. Итого: 171,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,8 т.р. Остаток: 176,7 т.р. |  |  |
| 73. | Клубная д.12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт отопления кВ.11 2.ремонт отопления кВ.11 3.ремонт водопровода кВ.11,14 |  |  |  | Июль Октябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.11 – 1,5 т.р. 2.ремонт отопления кВ.11 – 1,7 т.р. 3.ремонт водопровода кВ.11,14 – 6,4 т.р. |  |  |
| 74. | Сбор:11,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 11,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:58,9 т.р. Всего:82,7 т.р. Задолженность:3,6т.р. Итого: 79,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,6т.р. Остаток: 73,1т.р. |  |  |
| 75. | Клубная д.42 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 76. | Сбор.5,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,2т.р. Всего:46,4 т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого:45,2т.р. | Ремонт:1. герметизация трещин во фронтоне жилого дома |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  | 1.герметизация трещин во фронтоне жилого дома – 3,1 т.р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,1т.р. Остаток: 43,3т.р. |  |  |
| 77. | Клубная д.67 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Сбор.0 т.р. Остаток:0,4т.р. Всего:0,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 0,4 т.р. |  |  |
| 79. | Кольцова д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| 80. | Сбор.0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 16,8т.р.(сгорел) | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:16,8 т.р. |  |  |
| 81. | Комарова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт потолка кВ.3 и ремонт входных площ. 2.спиливание деревьев 3.смена перекрытия над кВ.12 |  |  |  | Сентябрь Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт потолка кВ.3 и ремонт входных площ. – 15,2 т.р. 2.спиливание деревьев – 15,2 т.р. 3.смена перекрытия над кВ.12 – 83,7 т.р. |  |  |
| 82. | Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 73,7т.р. Всего: 114,7 т.р. Задолженность: 31 т.р. Итого:83,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 114,1 т.р. Остаток: 0,6 т.р. |  |  |
| 83. | Комарова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.косметич. ремонт подъездов 2.чистка кровли от снега и наледи 3. чистка кровли от снега и наледи от 31.01.19г. 4. чистка кровли от снега и наледи от 29.01.19г. 5. чистка кровли от снега и наледи от 14.02.19г. 6. чистка кровли от снега и наледи от 15.02.19 под.3,4 7. чистка кровли от снега и наледи от 16.02.19г. 8. утепление балок перекрытия, чердак 9.ремонт канализации кВ.1 10.восстановит. ремонт после протечки кровли (молод. центр) 11. ремонт цоколя и козырька 12.ремонт отопления (молод. Центр) 13.ремонт водопровода и отопления кВ.10,11 14.ремонт шиферной кровли (над молод. Центром) |  |  |  | январь январь март март март март март апрель май май сентябрь октябрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.косметич. ремонт подъездов – 140,1 т.р. 2.чистка кровли от снега и наледи – 5,3 т.р. 3. чистка кровли от снега и наледи от 31.01.19+г. – 2,1 т.р. 4. чистка кровли от снега и наледи от 29.01.19г. – 7,4 т.р. 5. чистка кровли от снега и наледи от 14.02.19г. – 8,5 т.р. 6. чистка кровли от снега и наледи от 15.02.19 под.3,4 – 5,4 т.р. 7. чистка кровли от снега и наледи от 16.02.19г. – 5,3 т.р. 8.утепление балок перекрытия, чердак – 1,8 т.р. 9.ремонт канализации кВ.1 – 0,8 т.р. 10.восстановит. ремонт после протечки кровли (молод. центр) – 24,6 т.р. 11.ремонт цоколя и козырька – 3,8 т.р. 12.ремонт отопления (молод. Центр) – 3,6 т.р. 13.ремонт водопровода и отопления кВ.10,11 – 4,1 т.р. 14.ремонт шиферной кровли (над молод. Центром) – 6,3 т.р. |  |  |
| 84. | Сбор:99,6 т.р. ( за 1 пол. вместе с дератиз.) Сбор:99,6 т.р.(за 2 пол. 3268,3*5,08 *6 вместе с дератиз.) Остаток:287,5т.р. Всего:486,7т.р. Задолженность:83,8 т.р. Всего: 402,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 219,1 т.р. Остаток: 267,6 т.р. |  |  |
| 85. | Комарова, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена выключат. автомат. 2.замена окон ПВХ в под.2 3.ремонт отопления кВ.2 |  |  |  | Январь Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.замена выключат. автомат. – 1,1 т.р. 2.замена окон ПВХ под.2 – 16 т.р. 3.ремонт отопления кВ.2 – 0,8 т.р. |  |  |
| 86. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:69,1т.р. Всего: 101,9 т.р. Задолженность: 63,5т.р. Итого:38,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,9 т.р. Остаток: 84 т.р. |  |  |
| 87. | Комарова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт отопления кВ.9 - замена выключат. автомат. - Ремонт электросетей - 4.ремонт отопления кВ.9,10 |  |  |  | Январь Январь Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.9 – 0,6 т.р. 2.замена выключат. автомат. – 1,2 т.р. 3.ремонт электросетей – 0,2 т.р. 4.ремонт отопления кВ.9,10 – 4,5 т.р. |  |  |
| 88. | Сбор 12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80,9т.р. Всего:105,7 т.р. Задолженность: 18,6 т.р. Итого: 87,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 99,2 т.р. |  |  |
| 89. | Комарова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кВ.2 |  |  |  | январь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.2 – 3,5 т.р. |  |  |
| 90. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 52,8т.р. Всего:65,2 т.р. Задолженность:24,8т.р. Итого: 40,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,5 т.р. Остаток: 61,7т.р. |  |  |
| 91. | Комарова 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли 2.спил дерева и ремонт шифера |  |  |  | Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли – 3,2 т.р. 2.спил дерева и ремонт шифера – 7,1 т.р. |  |  |
| 92. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р(за 2 пол.) Остаток:44т.р. Всего: 69,2 т.р. Задолженность: 1,7т.р. Итого: 67,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,3т.р. Остаток: 58,9 т.р. |  |  |
| 93. | Комарова 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Сбор:7,1.р.(за 1 пол.) Сбор:7,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:66,5т.р. Всего:80,7т.р. Задолженность:24,7 т.р. Итого: 56т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 80,7т.р. |  |  |
| 95. | Комарова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт пола в под.2 и ремонт отопления (запорн. арм.) 2.ремонт водопровода кВ.8 3.покупка досок для замены полов в кВ.8 после ремонта в водопр. |  |  |  | Сентябрь Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт пола в под.2 и ремонт отопления (запорн. арм.) – 14,5 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.8 – 11,5 т.р. 3.покупка досок для замены полов в кВ.8 после ремонта в водопр. – 5,6 т.р. |  |  |
| 96. | Сбор:12,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:37 т.р. Всего:61,6т.р. Задолженность:23,1т.р. Итого: 38,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 31,6 т.р. Остаток: 30 т.р. |  |  |
| 97. | Комарова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт остекления, подъезд 2.установка насоса в подвал 3. восстанов.электропроводки после пожара 4.ремонт электросетей 5.ремонт наружного отлива |  |  |  | Январь Март Апрель Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт остекления, подъезд – 3,4 т.р. 2.установка насоса в подвал – 3,6 т.р. 3.восстанов.электропроводки после пожара – 11,8 т.р. 4.ремонт электросетей – 0,6 т.р. 5.ремонт наружного отлива – 1,5 т.р. |  |  |
| 98. | Сбор:23т.р.(за 1 пол.) Сбор:23 т.р.(за 2 пол.) Остаток:38,1т.р. Всего:84,1 т.р. Задолженность:29,8т.р. Итого: 54,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,9т.р. Остаток: 63,2 т.р. |  |  |
| 99. | Комарова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кВ.6 |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт кровли кВ.6 – 7 т.р. |  |  |
| 100. | Сбор:12,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:41,4т.р. Всего:66,2т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого: 63,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7 т.р. Остаток: 59,2 т.р. | . |  |
| 101. | Комарова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Демонтаж антенны 2.ремонт отопления кВ.7 |  |  |  | Январь декабрь |  |  |  |  |  | 1.демонтаж антенны – 3,2 т.р. 2.ремонт отопления кВ.7 – 22,4 .т.р |  |  |
| 102. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:39т.р. Всего:63,4т.р. Задолженность: 3,9т.р. Итого:59,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,6т.р. Остаток: 37,8 т.р. |  |  |
| 103. | Комарова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  | 1.ремонт ввода отопления под.2 – 10,6 т.р. 2.ремонт системы отопления (чердак) – 2 т.р. 3.установка металлических дверей под.1,2 – 29 т.р. 4.замена козырьков – 26,2 т.р. |
| 104. | Сбор:12,3т.р. (за 1 пол.0 Сбор:12,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11,6т.р. Всего:36,2т.р. Задолженность: 1,4т.р. Итого: 34,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,2т.р. |  |  |
| 105. | Комарова, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.чистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. 2.устройство лавочки 3.устройство козырьков |  |  |  | Апрель Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. – 3,2 т.р. 2.устройство лавочки – 2,5 т.р. 3.устройство козырьков – 18,3 т.р. |  |  |
| 106. | Сбор:12,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:42,6т.р. Всего:67 т.р. Задолженность: 2,3т.р. Итого: 64,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24 т.р. Остаток: 43 т.р. |  |  |
| 107. | Комарова, 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 108. | Сбор:8т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:64,1т.р. Всего:80,1т.р. Задолженность:2,7 т.р. Итого: 77,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 80,1 т.р. |  |  |
| 109. | Комарова 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Сбор:12,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:52,8т.р. Всего:77,8 т.р. Задолженность: 4,6т.р. Итого: 73,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 77,8т.р. |  |  |
| 111. | Комарова19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Сбор:0 т.р. Остаток:19,2т.р. Всего:19,2 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,2т.р. |  |  |
| 113. | Комарова, 20 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кв.1 2. ремонт водопровода кв.3,7 |  |  |  | Январь январь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кв.1 – 1,5 т.р. 2. ремонт водопровода кв.3,7 – 4,6 т.р. |  |  |
| 114. | Сбор:6,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,4 т.р.9за 2 пол.) Долг: 1,2 т.р. Всего:11,6т.р. Задолженность: 6,8 т.р. Итого: 4,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,1 т.р. Остаток: 5,5т.р. |  |  |
| 115. | Коммунистическая, 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ.3 2.ремонт электросетей 3.ремонт водопровода 4. устройство пешеходных дорожек 5.ремонт кровли кВ.5 |  |  |  | Январь Январь Апрель Сентябрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.3 – 1,6 т.р. 2. ремонт электросетей – 0,2 т.р. 3.ремонт водопровода кВ.4,8 – 6,3 т.р. 4.устройство пешеходных дорожек – 12,9 т.р. 5.ремонт кровли кВ.5 – 2,1 т.р. |  |  |
| 116. | Сбор:16,2 т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,5т.р. Всего: 95,9т.р. Задолженность: 4,9т.р. Итого: 91 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23,1т.р. Остаток: 72,8 т.р. |  |  |
| 117. | Коммунистическая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления кВ.6 2.ремонт электросетей 3.ремонт кровли кВ.7 4.ремонт потолка кВ.7 |  |  |  | Январь Январь Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления кВ.6 – 2,2 т.р. 2.ремонт электросетей – 0,2 т.р. 3.ремонт кровли кВ.7 – 8, 1т.р. 4.ремонт потолка кВ.7 – 4,4 т.р. |  |  |
| 118. | Сбор:16,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:78,1 т.р. Всего:110,9 т.р. Задолженность:4,9т.р. Итого: 106 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,9 т.р. Остаток: 96т.р. |  |  |
| 119. | Коммунистическая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г. 2.ремонт отопления (спускник на чердаке) 3.ремонт домофона под.2 4.установка окон ПВХ |  |  |  | Март Апрель Сентябрь сентябрь |  |  |  |  |  | 1.очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г. – 4,3 т.р. 2.ремонт отопления (спускник на чердаке) – 1,3 т.р. 3.ремонт домофона под.2 – 1,7 т.р. 4.установка окон ПВХ – 29,5 т.р. |  |  |
| 120. | Сбор:16,1т.р. (за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р. .(за 2 пол.) Остаток:24,1т.р Всего:56,3 т.р. Задолженность:1,9т.р. Итого: 54,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 36,8т.р. Остаток: 19,5т.р. |  |  |
| 121. | Коммунистическая, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. 2.пробивка и прочистка вытяжки кВ.9 |  |  |  | Март сентябрь |  |  |  |  |  | 1.очистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. – 9,6 т.р. 2.пробивка и прочистка вытяжки кВ.9 – 2,4 т.р. |  |  |
| 122. | Сбор: 16,1т.р. .(за 1 пол.) Сбор:16,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:63,4т.р. Всего: 95,6т.р. Задолженность:6,2т.р. Итого: 89,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12т.р. Остаток: 83,6 т.р. |  |  |
| 123. | Коммунистическая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 124. | Сбор:16т.р. .(за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:4,3 т.р. Всего:36,3т.р. Задолженность:14т.р. Итого:22,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 36,3т.р. |  |  |
| 125. | Коммунистическая, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей |  |  |  | январь |  |  |  |  |  | 1. ремонт электросетей – 0,7 т.р. |  |  |
| 126. | Сбор:7,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:7,9 т.р. (за 2 пол.) Остаток:7,2 т.р. Всего:23 т.р. Задолженность: 0,7т,р. Всего: 22,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток: 22,3т.р. |  |  |
| 127. | Коммунистическая 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.покупка почтовых ящиков 2.ремонт входной площадки под.2 |  |  |  | Сентябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.покупка почтовых ящиков – 5,2 т.р. 2.ремонт входной площадки под.2 – 9,7 т.р. |  |  |
| 127. | Сбор:16т.р. (за 1 пол.) Сбор:16 т.р. (за 2 пол.) Остаток:74,6 т.р. Всего: 106,6 т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого: 105,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 14,9 т.р. Остаток: 91,7т.р. |  |  |
| 128. | Коммунистическая, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 129. | Сбор:3,7т.р. (за 2 пол.) Сбор:3,7 т.р.( за 2 пол.) Остаток:5,9 т.р. Всего:13,3т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого: 12,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 13,3т.р. |  |  |
| 130. | Коммунистическая 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления под.1 2.спиловка деревьев 3. ремонт электросетей 4. ремонт водопровода (тепловой узел) 5. чистка кровли от снега от 17.01.19г. 6. чистка кровли от снега от 30.01.19г. 7. очистка кровли от снега и наледи от 25.02.19г. 8.ремонт электросетей 9.пробивка вентканала кВ.19 10.ремонт водосточной трубы под.1 11. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Март Сентябрь Сентябрь Ноябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.1 – 2,2 т.р. 2.спиловка деревьев – 19,9 т.р. 3. ремонт электросетей – 0,2 т.р. 4.ремонт водопровода (тепловой узел) – 1,3 т.р. 5.чистка кровли от снега от 17.01.19г. – 3 ,2 т.р. 6. чистка кровли от снега от 30.01.19г. – 3,7 т.р. 7.очистка кровли от снега и наледи от 25.02.19г. – 5,2 т.р. 8.ремонт электросетей – 0,5 т.р. 9.пробивка вентканала кВ.19 – 1,2 т.р. 10.ремонт водосточной трубы под.1 – 1,3 т.р. 11. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |
| 131. | Сбор:44,1т.р.( за 1 пол.) Сбор:44,1 т.р.( за 1 пол.) Остаток:20,4т.р. Всего:118т.р. Задолженность: т.р. Итого: т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 41,7т.р. Остаток: 76,3 т.р. |  |  |
| 132. | Коммунистическая, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт организационного водостока 2.ремонт электросетей 3. чистка кровли от снега от 17.01.19г. 4. чистка кровли от снега от 30.01.19г. 5. очистка кровли от снега и наледи от 25.02.19г. 6. расчистка снега с придомовой территории 7. очистка кровли от снега и наледи кВ.23 от 27.02.19г. 8. ремонт отопления кВ.12, чердак 9.установка сеток на вытяжки 10.чистка ливневых стоков с крыш дома 11.установка вешалов 12. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 13.ремонт отопления кВ.34 14.чистка кровли от 15.11.19г. 15.ремонт парапетных плит кВ.22,23,34 |  |  |  | Январь Январь Февраль Февраль март март апрель апрель сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт организационного водостока – 1 т.р. 2. ремонт электросетей – 1,9 т.р. 3. чистка кровли от снега от 17.01.19г. – 2,7 т.р. 4. чистка кровли от снега от 30.01.19г. – 4,1 т.р. 5.очистка кровли от снега и наледи от 25.02.19г. – 5,3 т.р. 6. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 7. очистка кровли от снега и наледи кВ.23 от 27.02.19г. – 3,2 т.р. 8.ремонт отопления кВ.12, чердак – 7,5 т.р. 9.установка сеток на вытяжки – 14,5 т.р. 10.чистка ливневых стоков с крыш дома – 3,2 т.р. 11.установка вешалов – 13,3 т.р. 12.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 13.ремонт отопления кВ.34 – 3 т.р. 14.чистка кровли от 15.11.19г. – 4,3 т.р. 15.ремонт парапетных плит кВ.22,23,34 – 7,5 т.р. |  |  |
| 133. | Сбор:44,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:44,5 т.р.( за 2 пол.) Аренда подвала с 01.01.18 – 31.12.18 г. - 13,3т.р. Долг:28,250 т.р. Всего:74,05т.р. Задолженность:6 т.р. Итого: 68,05т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 72,7т.р. Остаток: 1,35т.р. |  |  |
| 134. | Космонавтов, 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Сбор:3,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,4т.р. Всего:50,8т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 50,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 50,8т.р. |  |  |
| 136. | Красноармейская, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 137. | Сбор: 0,9 т.р. (авар. Только за 1 пол.) Сбор 0,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:2,5т.р. Всего:4,3 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого:4,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 4,3т.р. |  |  |
| 138. | Ленина 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Сбор:5,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,2 т.р. (за 2 пол.) Остаток:19,2 т.р. Всего:29,6т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 28,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 29,6т.р. |  |  |
| 140. | Ленина 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонтные работы в ВРУ 2.малый ремонт печи кВ.5 |  |  |  | Январь январь |  |  |  |  |  | 1.ремонтные работы в ВРУ – 4,7 т.р. 2.малый ремонт печи кВ.5 - 3,7 т.р. |  |  |
| 141. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор: 6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:2,4т.р. Всего:14,6 т.р. Задолженность:6,8т.р. Итого: 7,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,4т.р. Остаток: 6,2т.р. |  |  |
| 142. | Ленина 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Сбор: 4,3т.р.(за 1 пол. Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Долг:5,1т.р. Всего:3,5т.р. Задолженность: 3,3т.р. Итого: 0,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 3,5 т.р. |  |  |
| 146. | Луначарского 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт примыканий на крыше дома |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт примыканий на крыше дома – 3,5 т.р. |  |  |
| 147. | Сбор:8,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:49,7т.р. Всего:66,9 т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 64,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,5т.р. Остаток: 63,4т.р. |  |  |
| 148. | Луначарского, 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 149. | Сбор:5,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:60,6т.р. Всего:71,8т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 71,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 71,8т.р. |  |  |
| 150. | Луначарского, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт внутреннего водоснабжения (покупка материалов) |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт внутреннего водоснабжения (покупка материалов) – 8 т.р. |  |  |
| 151. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 72,6 т.р. Всего:84,2т.р. Задолженность:1,3т.р. Итого: 82,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8т.р. Остаток: 76,2т.р. |  |  |
| 152. | Луначарского 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  | 1. очистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. – 4,7 т.р. |  |  |
| 153. | Сбор:9т.р.( за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:4,4т.р. Всего: 22,4т.р. Задолженность: 6,8т.р. Итого: 15,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,7т.р. Остаток: 17,7 т.р. |  |  |
| 154. | Луначарского, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт входной площадки под.1 – 6,3 т.р. 2.демонтаж антенн на крыше дома |  |  |  | Октябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт входной площадки под.1 – 6,3 т.р. 2.демонтаж антенн на крыше дома – 5,3 т.р. |  |  |
| 155. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:10,8 т.р. Всего:22,4 т.р. Задолженность:0,7 т.р. Итого: 21,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 11,6 т.р. Остаток: 10,8т.р. |  |  |
| 156. | Луначарского 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ.2 2. утепление простенка кВ.1 |  |  |  | Январь январь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.2 – 4,2 т.р. 2.утепление простенка кВ.1 – 1,7 т.р. |  |  |
| 157. | Сбор: 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44,6 т.р. Всего:56,4 т.р. Задолженность: 2,9т.р. Итого: 53,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5,9т.р. Остаток: 50,5т.р. |  |  |
| 158. | Луначарского 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.1,2 |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кв.1,2 – 26,6 т.р. |  |  |
| 159. | Сбор 5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24 т.р. Всего:35,8т.р. Задолженность: 2,1т.р. Итого: 33,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 26,6т.р. Остаток: 9,2 т.р. |  |  |
| 160. | Луначарского 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Сбор 0т.р. Остаток:5,3 т.р. Всего:5,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:5,3 т.р. |  |  |
| 162. | Луначарского, 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей 2.ремонт водопровода кВ.5 3.разборка печей и дымовых труб кВ.6,8 4.заделка полов и потолков кВ.6,8 после разборки печи 5.вывоз мусора с придомов. Территор . 6.ремонт кровли кВ.7,8 |  |  |  | Январь Апрель Октябрь Октябрь Октябрь октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт электросетей – 0,7 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.5 – 1,7 т.р. 3.разборка печей и дымовых труб кВ.6,8 – 20,5 т.р. 4.заделка полов и потолков кВ.6,8 после разборки печи – 19,4 т.р. 5.вывоз мусора с придомов. Территор – 2,5 т.р. 6.ремонт кровли кВ.7,8 – 7 т.р. |  |  |
| 163. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Долг:12,2т.р. Всего: 0т.р. Задолженность:7,2 т.р. Долг: 7,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 51,8т.р. Долг: 51,8т.р. |  |  |
| 168. | Машиностроителей 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт тамбурных дверей 2.наращивание вентканала 3. замена провода кВ.58,59 4. прочистка канализации каналопромывочной машиной под.1 5.ремонт входной двери под.3 6.ремонт системы отопления под.1 7. .благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» 8.герметиз. межпальных швов кВ.33 9.ремонт примыканий на козырьках под.1,2,3 10.смена пробки на батарее кВ.12 11.демонтаж мусоросборника под.1 12.мелкий ремонт под.1,2,3 13. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  | Январь Январь Февраль Февраль апрель апрель август октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт тамбурных дверей – 14,9 т.р. 2.наращивание вентканала – 3,1 т.р. 3.замена провода кВ.58,59 – 0,6 т.р. 4.прочистка канализации каналопромывочной машиной под. 1 – 9,3 т.р. 5.ремонт входной двери в под.3 – 3,1 т.р. 6.ремонт системы отопления в под.1 – 1т.р. 7 .благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» - 43,1 т.р. 8.герметиз. межпальных швов кВ.33 - 2,4 т.р. 9.ремонт примыканий на козырьках под.1,2,3 – 2,4 т.р. 10.смена пробки на батарее кВ.12 – 0,3 т.р. 11.демонтаж мусоросборника под.1 – 11,9 т.р. 12.мелкий ремонт под.1,2,3 – 13,1 т.р. 13.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |
| 169 | Сбор:78,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:78,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:281,2т.р. Всего:437,6т.р. Задолженность: 8,9т.р. Итого: 428,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 108,2т.р. Остаток: 329,4т.р. |  |  |
| 170. | Машиностроителей, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» |  |  |  | август |  |  |  |  |  | 1.благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» - 33,2 т.р. |  |  |
| 171. | Сбор:46,3 т.р.(вместе с нежилыми помещениями за 1 пол.) Сбор:46,3 т.р.(за 2 пол. Вместе с нежилыми помещ.) Остаток:53,6т.р. Всего:146,2 т.р. Задолженность: 11,7т.р. Итого:134,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 33,2.р. Остаток: 113т.р. |  |  |
| 172. | , 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт отопления из кВ.9 в аптеку 2.очистка кровли от снега и наледи от 18.02.19г. 3. .прочистка газоходов кВ.12,13 4.очистка кровли от снега и наледи от 25.03.19г. |  |  |  | Февраль Март Июль июль |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления из кВ.9 в аптеку – 4,4 т.р. 2.очистка кровли от снега и неаледи от 18.02.19г. – 2,1 т.р. 3.прочистка газоходов кВ.12,13 – 2,4 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи от 25.03.19г. – 3,2 т.р. |  |  |
| 173. | Сбор:21,7т.р. (за 1 пол.) Сбор:21,7 т.р.(за 2 пол.) Долг:81,1т.р. Всего:37,7 т.р. Задолженность: 4,9т.р. Итого:32,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,1т.р. Остаток: 25,6т.р. |  |  |
| 174. | , 46 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.очистка кровли от снега и наледи 2.ремонт отопления кВ.3 |  |  |  | Апрель июль |  |  |  |  |  | 1.очистка кровли от снега и наледи - 2,1 т.р. 2.ремонт отопления кВ.3 – 10,6 т.р. |  |  |
| 175. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Долг:32,2 т.р. Долг:0,8т.р. Задолженность:4т.р. Долг:4,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,7т.р. Долг: 13,5 т.р. |  |  |
| 176. | Менжинского 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. 2.очистка кровли от снега и наледи от 18.02.19г. 3. прочистка газохода кВ.12 4.очистка кровли от снега и наледи 5.смена доводчика под.2 6.ремонт отопления , чердак |  |  |  | Февраль Март Март Июль Июль декабрь |  |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. – 5,4 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи от 18.02.19г.- 2,1 т.р. 3.прочистка газохода кВ.12 – 3,1 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи – 17,6 т.р. 5.смена доводчика под.2 – 3,3 т.р. 6.ремонт отопления , чердак – 6,9 т.р. |  |  |
| 177. | Сбор:22,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44,9т.р. Всего:89,9 т.р. Задолженность: 3т.р. Итого: 86,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,4т.р. Остаток: 51,5т.р. |  |  |
| 178. | Менжинского, 48а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей 2.очистка кровли от снега и наледи от 11.03.19г. 3.монтаж датчиков на движение 4.устройство лавочки 5.ремонт отопления кВ.9 |  |  |  | Январь Апрель Июль Июль октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт электросетей – 0,3 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи от 11.03.19г. – 4,3 т.р. 3.монтаж датчиков на движение – 22,1 т.р. 4.устройство лавочки – 4,9 т.р. 5.ремонт отопления кВ.9 – 4,1 т.р. |  |  |
| 179. | Сбор:16,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,3 т.р. Всего:72,5т.р. Задолженность:5,9 т.р. Итого: 66,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,7т.р. Остаток: 36,8 т.р. |  |  |
| 180. | Менжинского, 50 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления под.1, подвал 2.очистка кровли от снега и наледи под.2 3. изготов. проекта на установку узла учета тепловой энергии 4.ремонт водосточных труб 5.выполнение работ по капит. ремонту устан. прибора учета на отопление |  |  |  | Январь Март Июль Декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт отопления под.1, подвал – 2,2 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи под.2 – 3,6 т.р. 3.изготов. проекта на установку узла учета тепловой энергии – 28 т.р. 4.ремонт водосточных труб – 4,8 т.р. 5.выполнение работ по капит. ремонту устан. прибора учета на отопление – 138,9 т .р. |  |  |
| 181. | Сбор:28,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:28,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:115,9т.р. Всего:173,3т.р. Задолженность: 14,2т.р. Итого: 159,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 177,5т.р. Долг: 4,2 т.р. |  |  |
| 182. | Менжинского 52 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. . Ремонт отопления, чердак |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | 1. Ремонт отопления, чердак – 0,7 т.р. |  |  |
| 183. | Сбор:7,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:36,7.р. Всего:52,3т.р. Задолженность: 1,1т.р. Итого: 51,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7 т.р. Остаток: 51,6 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 53а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена дверных полотен в тамбуре под.1 2.изготов. и установка информ. досок 3.изготов. аншлага 4.устройство ограждения 5.устройство вешалов 6.установка стоянок для велосипедов 7.дезинсекция подвального помещения 8.устройство металлич. поручней на входах в под.1,2 9.спиливание дерева на прид. террит. 10.установка металлич. двери - решетки на вход в подвал |  |  |  | февраль февраль август август август август ноябрь декабрь декабрь декабрь |  |  |  |  |  | 1.смена дверных полотен в тамбуре под.1 – 4,8 т.р. 2.изготов. и установка информ. досок – 0,9 т.р. 3.изготов. аншлага – 0,7 т.р. 4.устройство ограждения – 6,1 т.р. 5.устройство вешалов – 15 т.р. 6.установка стоянок для велосипедов - 14,2 т.р. 7.дезинсекция подвального помещения – 2,3 т.р. 8.устройство металлич. поручней на входах в под.1,2 – 8,8 т.р. 9.спиливание дерева на прид. террит. – 10,9 т.р. 10.установка металлич. двери - решетки на вход в подвал – 5,3 т.р. |  |  |
| 184. | Сбор: 42,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 42,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 93,4 т.р. Всего: 178,8т.р. Задолженность:6 т.р. Итого: 172,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 69т.р. Остаток: 109,8 т.р. |  |  |
|  | Сбор по очистке кровли с 01.01.19 по 31.12.19г.- 29,6 т.р. Долг:1,8 т.р. Оплачено:27,8 т.р. Остаток:43,1 т.р. Всего: 70,9 т.р. |  |  |  |  | Март Март Март Март Март август |  |  |  |  |  | 1.очистка кровли от снега и наледи от 14.02.19г. -1,1 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи под.1 – 2,5 т.р. 3.очистка ливневки от 05.02.19г. – 4,3 т.р. 4.разборка, сборка, отогрев ливневых стоков от 06.02.19г. – 6,4 т.р. 5. очистка кровли от снега и наледи кВ.11 от 27.02.19г. – 4,1 т.р. 6.прочистка водосточной трубы – 3,2 т.р. Всего: 21,6 т.р Остаток: 49,3 т.р. |  |  |
|  | Менжинского 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ. 9 2.устройство лавочки 3.прочистка вентканалов и газоходов 4.вывоз и утилизация сучъев 5.ремонт отопления |  |  |  | Февраль Август Август Август октябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт водопровода кВ. 9 - 10,7т.р. 2.устройство лавочки – 4,9 т.р. 3.прочистка вентканалов и газоходов – 6,1 т.р. 4.вывоз и утилизация сучъев – 2,8 т.р. 5.ремонт отопления -4,4 т.р. |  |  |
| 185. | Сбор:16,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:9,1т.р. Всего:42,1т.р. Задолженность: 2т.р. Итого: 40,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,9т.р. Остаток: 13,2т.р. |  |  |
|  | Менжинского 55А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.Ремонт козырька |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | 1.ремонт козырька – 1 т.р. |  |  |
|  | Сбор: 13,8 т.р.( с 01.02.19г. по 30.06.19г.) Сбор: 16,6 т.р.(за 2 пол.) Всего: 30,4 т.р. Задолженность: т.р. Итого: 30,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:1 т.р. Остаток:29,4 т.р. |  |  |
| 186. | Менжинского 56 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |
| 187. | Сбор:8,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,1т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,4т.р. Всего:56,6 т.р. Задолженность: 0,9т.р. Итого: 55,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: тр. Остаток: 56,6т.р. |  |  |
|  | Менжинского 58 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство пешеходных дорожек 2.изготов. и монтаж окон ПВХ 3.ремонт отопления, чердак |  |  |  | Июль Июль октябрь |  |  |  |  |  | 1.устройство пешеходных дорожек – 12,9 т.р. 2.изготов. и монтаж окон ПВХ – 32,7 т.р. 3.ремонт отопления, чердак – 5,6 т.р. |  |  |
| 186. | Сбор:16,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:16,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:44,4т.р. Всего: 76,8т.р. Задолженность:8 т.р. Итого:68,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 51,2т.р. Остаток: 25,6т.р. |  |  |
| 187. | Менжинского, 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка кровли от снега 2. очистка кровли от снега и наледи от 27.02.19г. 3. очистка кровли от снега и наледи от 17.02.19г. 4.чистка ливневых стоков с крыш кВ.27 5.устройство водосточных желобов на козырьках 6.наращивание водосточных труб 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 8.чистка ливневых стоков |  |  |  | Февраль Март Март Июль Октябрь Октябрь Ноябрь декабрь |  |  |  |  | 1.чистка кровли от снега - 4,3 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи от 27.02.19г. - 4,3 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи от 17.02.19г.- 4,3 т.р. 4.чистка ливневых стоков с крыш кВ.27 – 2,1 т.р. 5.устройство водосточных желобов на козырьках – 6,8 т.р. 6.наращивание водосточных труб – 6,1 т.р. 7. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 10 т.р. 8.чистка ливневых стоков - 5,3 т.р. |  |  |  |
| 188. | Сбор 43,2 т.р. (за 1 пол.) Сбор:43,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 75,4т.р. Всего:161,9т.р. Задолженность: 11,5т.р. Итого: 150,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 43,2т.р. Остаток: 118,7т.р. |  |  |  |
| 189. | Менжинского, 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. частичный ремонт цоколя и входа в подвал под.2 2.ремонт входных площадок 3. очистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. 4. очистка кровли от снега и наледи от 17.02.19г. 5.спиливание деревьев 6.чистка ливневых стоков от 06.06.19г. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 8.снятие дерева с крыши |  |  |  | Февраль Февраль Март Март Июль Июль Ноябрь Декабрь |  |  |  |  | 1.частичный ремонт цоколя и входа в подвал под.2 – 19,8 т.р. 2.ремонт входных площадок – 49,6 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи от 22.02.19г. – 4,3 т.р. 4. очистка кровли от снега и наледи от 17.02.19г. – 4,3 т.р. 5.спиливание деревьев – 15,1 т.р. 6.чистка ливневых стоков от 06.06.19г. – 3,2 т.р. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 8.снятие дерева с крыши – 4,2 т.р. |  |  |  |
| 190. | Сбор:44 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44 т.р.(за 2 пол.) Долг:10,8т.р. Всего: 77,2т.р. Задолженность:8,5т.р. Итого: 68,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:103,5т.р. Долг: 26,3 т.р. |  |  |  |
| 191. | Некрасова 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Сбор:1,4т.р. (за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 11,8 т.р. Всего:14,6т.р. Задолженность:2,1т.р. Итого: 12,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 14,6т.р. |  |  |  |
| 195. | Новая - 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 196. | Сбор:2,4т.р.(за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:11т.р. Всего:15,8т.р. Задолженность:3т.р. Итого:12,8 т.р. снят | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,8т.р. снят |  |  |  |
| 197. | Октябрьская 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 198. | Сбор: 45,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 45,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:80,7т.р. Всего:172,1т.р. Задолженность:11,4т.р. Итого: 160,7т.р. | Ремонт: 1. наращивание и прочистка газохода кВ.11 2.установка домофона под.4 3..чистка кровли от снега 4. чистка кровли от снега и наледи 5.очистка кровли от снега и наледи от 06.02.19г. 6.ремонт водопровода кВ.10 и ремонт входной площадки под.4 7.ремонт кровли под.2,3 8.снятие дерева с крыши |  |  |  |  | Январь январь февраль февраль март октябрь октябрь декабрь |  |  |  | 1.наращивание и прочистка газохода кВ.11 – 6 т.р. 2.установка домофона под.4 – 20т.р. 3.чистка кровли от снега – 4,3 т.р. 4.чистка кровли от снега и наледи – 3,2 т.р. 5.очистка кровли от снега и наледи от 06.02.19г. – 4,3 т.р. 6.ремонт водопровода кВ.10 и ремонт входной площадки под.4 – 5,7 т.р. 7.ремонт кровли под.2,3 – 2,2 т.р. 8.демонтаж качелей – 2,9 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48,6т.р. Остаток: 123,5 т.р. |  |  |  |
| 199. | Октябрьская 3а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ.2 |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | 1.ремонт кровли кВ.2 - 12,8 т.р. |  |  |  |
| 200. | Сбор:2,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:12,3т.р. Всего:16,7 т.р. Задолженность:6 т.р. Итого:10,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,8т.р. Остаток: 3,9 т.р. |  |  |  |
| 201. | ул.Патова д.10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Спиливание дерева и ремонт кровли 2.ремонт водопровода кВ.2,5 |  |  |  |  | Январь сентябрь |  |  |  | 1.Спиливание дерева и ремонт кровли - 16,8 т.р. 2.ремонт водопровода кВ.2,5 – 5,5 т.р. |  |  |  |
| 202. | Сбор: 7,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:123,7т.р. Всего:138,1т.р. Задолженность: 20,6т.р. Итого: 117,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 22,3 т.р. Остаток: 115,8 т.р. |  |  |  |
| 203. | Патова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | - Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.42 2.ремонт отопления , аптека 3. замена выключателя 4. косметич. ремонт под.1 5. пробивка вентканала и газохода кВ.15 6.ремонт водопровода, парикмахерская 7.демонтаж снегозадержателей на крыше дома 8.чистка ливневых стоков 9.ремонт ввода электроснаб. 10.ремонт водопровода , парикмахерская 11.ремонт отопления парикмахерская, чердак, штукатурка стен 12.чистка водостока |  |  |  |  | Январь Январь Январь Февраль Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь декабрь декабрь |  |  |  | 1. ремонт водопровода кв.42 – 7,4 т.р. 2.ремонт отопления , аптека – 0,3 т.р. 3. замена выключателя - 0,2 т.р. 4.косметич. ремонт под.1 – 90,6 т.р. 5.пробивка вентканала и газохода кВ.15 – 8,1 т.р. 6.ремонт водопровода, парикмахерская – 5,3 т.р. 7.демонтаж снегозадержателей на крыше дома – 3 т.р. 8.чистка ливневых стоков – 5,3 т.р. 9.ремонт ввода электроснаб. – 60,1 т.р. 10.ремонт водопровода , парикмахерская – 29,2 т.р. 11.ремонт отопления парикмахерская, чердак, штукатурка стен – 6,8 т.р. 12.чистка водостока – 2,1 т.р. |  |  |  |
| 204. | Сбор:68,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:68,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 151,4 т.р. Всего:287,8т.р. Задолженность:26,2 т.р. Итого: 261,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 218,4т.р. Остаток: 69,4т.р. |  |  |  |
| 209. | Первомайская 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Сбор:1,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,8т.р. Всего:17,6т.р. Задолженность:7,9 т.р. Итого: 9,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 17,6т.р. |  |  |  |
| 211. | Пионерская 16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Сбор:0т.р. Остаток:2,9т.р. Всего:2,9т.р. Задолженность:т.р. Итого: т.р. (вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг:т.р. |  |  |  |
| 213. | Пионерская 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт пола в коридоре, укрепление деревянных стен и окон 2. очистка выгребных ям 3.ремонт вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Сбор:8,8т.р.(1,94 р. За 6 мес.*6*153,4=1,8 т.р. Долг: 6,1т.р. Остаток:4,5т.р.(расселен) Задолженность: Долг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долг: |  |  |  |
| 215. | Пирогова 1-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Остаток:8,2т.р. (расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: т.р. |  |  |  |
|  | Пирогова 1-б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. покупка почтовых ящиков 2.изготов. аншлага 3. установка домофона под.3 4. расчистка снега с придомовой территории 5.рем.электросетей под.3 эт.1 выключат. 6.установка почтовых ящиков под.2,3 7.наращивание водосточных труб 8.ремонт и установка малых архитектурных форм |  |  |  |  | Январь Январь Март Март Ноябрь Ноябрь Декабрь декабрь |  |  |  | 1.покупка почтовых ящиков – 5,4 т.р. 2.изготов. аншлага – 0,8 т.р. 3.установка домофона под.3 – 20,6 т.р. 4. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 5.рем.электросетей под.3 эт.1 выключат. – 1,4 т.р. 6.установка почтовых ящиков под.2,3 – 1,7 т.р. 7.наращивание водосточных труб – 10,5 т.р. 8.ремонт и установка малых архитектурных форм – 51,8 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 29,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 29,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:128,3т.р. Всего: 187,5т.р. Задолженность: 49,3т.р. Итого:138,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 93,4т.р. Остаток: 94,1т.р. |  |  |  |
| 217. | Пирогова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 218. | Сбор:32,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:32,7т.р.(за 2 пол.) Остаток:9,3т.р. Всего:74,7т.р. Задолженность:30,2т.р. Итого: 44,5т.р. | Ремонт: 1. расчистка снега с придомовой территории 2.ремонт цоколя и смена плиток в подъездах 3.установка сеток на вытяжки 4.ремонт колпака вытяжной трубы кВ.16 |  |  |  |  | Март Ноябрь Ноябрь декабрь |  |  |  | 1.расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 2.ремонт цоколя и смена плиток в подъездах – 32,9 т.р. 3.установка сеток на вытяжки – 12,6 т.р. 4.ремонт колпака вытяжной трубы кВ.16 – 4,3 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего:51 т.р. Остаток: 23,7т.р. |  |  |  |
| 219. | Пирогова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена примыканий к слуховым окнам 2.расчистка снега с придомовой территории 3.установка колпаков на вытяжные трубы |  |  |  |  | Январь Март июль |  |  |  | 1.смена примыканий к слуховым окнам – 3,5 т.р. 2. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 3.установка колпаков на вытяжные трубы – 26,5 т.р. |  |  |  |
| 220. | Сбор:21,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:21,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 135т.р. Всего:178,2т.р. Задолженность: 18,3т.р. Итого: 159,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 31,2т.р. Остаток: 147 т.р. |  |  |  |
| 221. | Пирогова 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1 расчистка придомовой территории. 2.чистка снега на придомовой территории от 07.01.19г. 3. чистка снега на придомовой территории от 16.01.19г. 4. чистка снега на придомовой территории от 29.01.19г. 5.ремонт кровли кВ.9 6.герметизация межпанельных швов кВ.24 7.устройство кровли над балконами 8.ремонт стояка отопления |  |  |  |  | Январь Февраль Февраль Февраль Август Август Август ноябрь |  |  |  | 1.расчистка придомовой территории – 1 т.р. 2. чистка снега на придомовой территории от 07.01.19г. – 1 т.р. 3. чистка снега на придомовой территории от 16.01.19г.- 1 т.р. 4. чистка снега на придомовой территории от 29.01.19г. – 1 т.р. 5.ремонт кровли кВ.9 – 3,6 т.р. 6.герметизация межпанельных швов кВ.24 – 15, 8т.р. 7.устройство кровли над балконами – 72,5 т.р. 8.ремонт стояка отопления – 27,6 т.р. |  |  |  |
| 222. | Сбор:41,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:41,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19т.р. Всего:101,8т.р. Задолженность: 13,9т.р. Итого: 87,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 123,5т.р. Долг: 21,7т.р. |  |  |  |
| 229. | Пирогова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли 2.ремонт электросетей 3.распиловка деревьев |  |  |  |  |  | Январь Ноябрь ноябрь |  |  | 1.ремонт кровли – 7,3 т.р. 2.ремонт электросетей – 0,5 т.р. 3.распиловка деревьев – 4,7 т.р. |  |  |  |
| 230. | Сбор:13,8т.р.( за 1 пол.) Сбор:13,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:48,6т.р. Всего:76,2 т.р. Задолженность: 6,1т.р. Итого: 70,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,5 т.р. Остаток: 63,7 т.р. |  |  |  |
| 231. | Пирогова 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт остекления кВ.1 |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  | 1. ремонт остекления кВ.1 – 0,4 т.р. |  |  |  |
| 232. | Сбор:17,6 т.р.( за 1 пол.) Сбор:17,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 49,260 т.р. Всего:84,460т.р. Задолженность: 29,6т.р. Итого: 54,860т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,4т.р. Остаток: 84,060 т.р. |  |  |  |
| 233. | Пирогова, 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт водопровода кВ.2 |  |  |  |  |  | апрель |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.2 – 6 т.р. |  |  |  |
| 234. | Сбор:8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:38,9т.р. Всего: 54,9т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого: 54,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6 т.р. Остаток: 48,9т.р. |  |  |  |
| 235. | Победы 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт канализации в подвале 2.очистка кровли от снега и наледи от 04.02.19г. 3.изготов. и установка скамеек 4.демонтаж антенны 5.ремонт фасада |  |  |  |  |  | Февраль Март Сентябрь Сентябрь декабрь |  |  | 1.ремонт канализации в подвале – 1,1 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи от 04.02.19г. – 4,7 т.р. 3.изготов. и установка скамеек – 10,7 т.р. 4.демонтаж антенны – 1,9 т.р. 5.ремонт фасада – 201,8 т.р. |  |  |  |
| 236. | Сбор:23,5 т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:141,8т.р. Всего:188,8т.р. Задолженность: 15,9т.р. Итого: 172,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 220,2т.р. Долг: 31,4 т.р. |  |  |  |
| 237. | Победы 25а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июль |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена светильника под.3 |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1.замена светильника под.3 – 0,7 т.р. |  |  |  |
| 238. | Сбор:29,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор:29,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:196 т.р. Всего: 255,4т.р. Задолженность: 42,2т.р. Итого: 213,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,7т.р. Остаток: 254,7 т.р. |  |  |  |
| 239. | Победы 28-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. откачка выгребной ямы |  |  |  |  |  | февраль |  |  | 1.откачка выгребной ямы – 3,8 т.р. |  |  |  |
| 240. | Сбор:4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,5т.р. Всего:29,5 т.р. Задолженность: 0 т.р. Итого: 29,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:3,8 т.р. Остаток: 25,7 т.р. |  |  |  |
| 241. | ## Победы 54 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. утепление водопровода на чердаке под.1 2..доставка щебня на площадку дома 3. устройство песочниц |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь сентябрь |  |  | 1.утепление водопровода на чердаке под.1 – 3,9 т.р. 2.доставка щебня на площадку дома – 14,7 т.р. 3.устройство песочниц – 1,6 т.р. |  |  |  |
| 242. | Сбор:12,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:12,6 т.р.(за 1 пол.) Остаток: 23,2т.р. Всего:48,4т.р. Задолженность: 1,7 т.р. Итого: 46,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,2т.р. Остаток: 28,2т.р. |  |  |  |
| 243. | Победы 61 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 244. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4т.р.(за 2 пол.) Остаток:61,8 т.р. Всего:68,6т.р. Задолженность: 5т.р. Итого: 63,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 68,6 т.р. |  |  |  |
| 245. | Победы 62 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. .ремонт канализации кв.1,2 2.чистка кровли жилого дома 3. ремонт кровли кВ.1 |  |  |  |  |  | Февраль Февраль март |  |  | 1.ремонт канализации квы.1,2 – 6,9 т.р. 2.чистка кровли жилого дома – 1,6 т.р. 3.ремонт кровли кВ.1 –2,2 т.р. |  |  |  |
| 246. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:45,3т.р. Всего:51,9 т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого: 51,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:10,7 т.р. Остаток: 41,2т.р. |  |  |  |
| 247. | Победы 63 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 248. | Сбор:4,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:58,1т.р. Всего: 66,7 т.р. Задолженность: 21 т.р. Итого:45,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 66,7т.р. |  |  |  |
| 249. | Победы 64 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: смена закладных бревен кВ.1 |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.смена закладных бревен кВ.1 – 19,7 т.р. |  |  |  |
| 250. | Сбор:2,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,5 т.р.(за 1 пол.) Остаток:19,8т.р. Всего:24,8т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 24,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:19,7 т.р. Остаток: 5,1.р. |  |  |  |
|  | Победы, 65 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена пружин на тамбурных дверях 2.ремонт козырьков под.1,2 3. устройство песочниц 4.дезинсекция кВ.4 |  |  |  |  |  | Январь Май Сентябрь октябрь |  |  | 1.смена пружин на тамбурных дверях – 0,6 т.р. 2.ремонт козырьков под.1,2 – 15,5 т.р. 3. устройство песочниц – 1,6 т.р. 4.дезинсекция кВ.4 – 0,8 т.р. |  |  |  |
| 251. | Сбор:18,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:67,5 т.р. Всего:104,5 т.р. Задолженность: 2,4т.р. Итого: 102,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18,5 т.р. Остаток: 86т.р. |  |  |  |
| 252. | Победы 66 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. устройство песочниц |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | 1. устройство песочниц – 1,6 т.р. |  |  |  |
| 253. | Сбор:20,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:20,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,6т.р. Всего:66,2т.р. Задолженность: 17,1т.р. Итого:49,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего1,6.р. Остаток: 64,6т.р. |  |  |  |
| 254. | Победы 67а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. изготов. Аншлага 2.чистка кровли от снега и наледи 3.установка автоматич. выключат. на подъездное освещение под.2 4. устройство песочниц |  |  |  |  |  | Январь Февраль Сентябрь сентябрь |  |  | 1.изготов. аншлага – 0,8 т.р. 2. чистка кровли от снега - 5,3 т.р. 3.установка автоматич. выключат. на подъездное освещ. под.2 – 0,8 т.р. 4. устройство песочниц – 1,6 т.р. |  |  |  |
| 255. | Сбор:26т.р.(за 1 пол.) Сбор:26 т.р.9за 2 пол.) Остаток:64,1 т.р. Всего:116,1 т.р. Задолженность:4,6 т.р. Итого: 111,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 8,5т.р. Остаток: 107,6т.р. |  |  |  |
| 256. | Победы 68 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. выпиливание сучьев 2.очитска кровли от снега и наледи над козырьками от 12.03.19г. 3.ремонт канализации 4.герметизация шва кВ.21 5. устройство песочниц |  |  |  |  |  | Январь Сентябрь Сентябрь Сентябрь сентябрь |  |  | 1.выпиливание сучьев – 3,9 т.р. 2.очитска кровли от снега и наледи над козырьками от 12.03.19г. – 1,6 т.р. 3.ремонт канализации – 12,1 т.р. 4.герметизация шва кВ.21 – 1,5 т.р. 5. устройство песочниц – 1,6 т.р. |  |  |  |
| 257. | Сбор:30,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:30,8 т.р.(за 1 пол.) Остаток:18,9т.р. Всего:80,5т.р. Задолженность: 3,6т.р. Итого: 76,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,7т.р. Остаток: 59,8т.р. |  |  |  |
| 258. | Победы 69 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.обслед. вытяжни кВ.22 – 2,1 т.р. 2.ремонт вытяжки под.1 – 4,3 т.р. |  |  |  |
| 259. | Сбор:34,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:34,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:54,2т.р. Всего: 123т.р. Задолженность:8,6т.р. Итого: 114,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,4 т.р. Остаток: 116,6 т.р. |  |  |  |
| 260. | Победы 70 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Август |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Смена доводчика под.1 2.прочисткк наружной канализации от 05.05.19г. 3.смена автоматич. Выключат. кВ.11 4.прочистка вентканала кВ.17 5.промывка канализации каналопромывочной машиной от 05.05.19г. 6. устройство песочниц 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отопит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 8. ремонт входной площадки под.2,3 9.ремонт входной площвдки под.4 10.устр.- во водосточных желобов на козырьках 11.ремонт шиферной кровли |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь декабрь |  |  | 1.смена доводчика в под.1 – 3,3 т.р. 2.прочисткк наружной канализации от 05.05.19г. – 1,3 т.р. 3.смена автоматич. Выключат. кВ.11 – 0,7 т.р. 4.прочистка вентканала кВ.17 – 1,6 т.р. 5.промывка канализации каналопромывочной машиной от 05.05.19г. – 6,3 т.р. 6. устройство песочниц – 1,6 т.р. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отопит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 8. ремонт входной площадки под.2,3 – 22 т.р. 9.ремонт входной площвдки под.4 – 11,6 т.р. 10.устр.- во водосточных желобов на козырьках – 7 т.р. 11.ремонт шиферной кровли – 12,7 т.р. |  |  |  |
| 261. | Сбор:61,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:61,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:6 т.р. Итого: 129,4 т.р. Задолженность:14 т.р. Всего: 115,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 71,1т.р. Остаток: 58,3 т.р. |  |  |  |
| 262. | Профсоюзная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Сбор: 0т.р. Долг:0,1т.р. Задолженность:0т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Долг: 0,1т.р. |  |  |  |
| 266. | Р.Люксембург 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 267. | Сбор:12,5т.р. (за 1 пол.) Сбор:12,5 т.р.( за 2 пол.) Остаток:21,7 т.р. Всего:46,7т.р. Задолженность:5,9 т.р. Итого:40,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 46,7т.р. |  |  |  |
| 268. | Республиканская 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Сбор:0 т.р. Остаток:0т.р. Всего:9,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,3 т.р. |  |  |  |
| 270. | Садовая, 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Сбор:1,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,7т.р. Всего:24,9 т.р. Задолженность:0,6т.р. Итого:24,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 24,9т.р. |  |  |  |
| 272,. | Садовая, 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,4т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 30,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 30,6т.р. |  |  |  |
| 274. | Садовая, 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 275. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,2 т.р. Всего:12,8т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого: 12,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 12,8 т.р. |  |  |  |
| 276. | Северная 1б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 (за 2 пол.) Остаток:35,4т.р. Всего: 41,6т.р. Задолженность: 0,5т.р. Итого: 41,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 41,6т.р. |  |  |  |
|  | Северная 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:0,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,9т.р. Всего:9,3т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:9,2 т.р. | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 9,3т.р. |  |  |  |
| 278. | Северная, 3а |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 279. | Сбор:4,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,8 т.р. Остаток: 5,4 т.р. Всего:15 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого: 14,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 15 т.р. |  |  |  |
| 280. | Северная 4а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Сбор:0т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:10,2т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:10,2 т.р. |  |  |  |
| 282. | Северная 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Сбор:7,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:7,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:2,9т.р. Всего:17,5т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого:16,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 17,5т.р. |  |  |  |
| 284. | Северная, 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена доводчика под.2 2. установка датчиков движения под.2 |  |  |  |  |  | Февраль март |  |  | 1.смена доводчика под.2 – 3,3 т.р. 2.установка датчиков движения под.2 – 4,1 т.р. |  |  |  |
| 285. | Сбор:13т.р.(за 1 пол.) Сбор:13 т.р.(за 2 пол.) Остаток:14,5т.р. Всего:40,5т.р. Задолженность: 1,6 т.р. Итого: 38,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,4.р. Остаток: 33,1т.р. |  |  |  |
| 286. | Северная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи кВ.6,7 от 13.02.19г. |  |  |  |  |  | март |  |  | 1. очистка кровли от снега и наледи кВ.6,7 от 13.02.19г. – 4,3 т.р. |  |  |  |
| 287. | Сбор:8,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:35,2т.р. Всего:51,8т.р. Задолженность: 1,9т.р. Итого: 49,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,3т.р. Остаток: 47,5т.р. |  |  |  |
| 288. | Северная, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | Сбор:6,2т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,2 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,2т.р. Всего:20,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 19,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 20,6т.р. |  |  |  |
| 290. | Северная, 18 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Сбор:2,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 2,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:22,8т.р. Всего: 27,6 т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 27,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 27,6т.р. |  |  |  |
| 292. | Северная 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Сбор:2,5т.р. Остаток:15,2т.р. Всего:17,7т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:17,7 т.р. |  |  |  |
| 294. | Северная 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 295 | Сбор:2,9т.р. Остаток:10,2т.р. Всего:13,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:13,1 т.р. |  |  |  |
| 296. | Северная 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:37,7т.р. Всего:43,1р. Задолженность:0,8 т.р. Итого:42,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 43,1т.р. |  |  |  |
| 298. | Северная 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Сбор:2,1т.р. Остаток:13т.р. Всего:15,1 т.р.(вышли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:15,1 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 29 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р Остаток: 6,1 т.р. Всего: 6,1 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,1 т.р. |  |  |  |
| 300. | Северная 30 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Сбор:0т.р. Остаток:4т.р. Всего:4т.р.(вышел из управ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:4 т.р. |  |  |  |
|  | Северная 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:0 т.р. Остаток: 2,4 т.р. Всего: 2,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |
| 302. | Северная 32 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(2 пол.) Остаток:14,5т.р. Всего:18,3 т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:16 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 18,3т.р. |  |  |  |
|  | Северная 33 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 0т.р. Остаток:7,4т.р. Всего: 7,4 т.р. | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 7,4 т.р. |  |  |  |
| 304. | Северная 34 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 305. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:8,3т.р. Всего:11,9 т.р. Задолженность: 6,4т.р. Итого: 5,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 11,9т.р. |  |  |  |
| 306. | Северная 35 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 307. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:16т.р. Всего:20,6 т.р. Задолженность: 4,3т.р. Итого:16,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 20,6т.р. |  |  |  |
| 308. | Северная 36 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:1,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25,4 т.р. Всего: 29,2 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 29 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,2т.р. |  |  |  |
| 310. | Северная 37 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,4т.р. Всего:34 т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 33,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34т.р. |  |  |  |
| 312. | Северная 39 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 313. | Сбор:1,8т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:4,5 т.р. Всего:8,1 т.р. Задолженность:0,4т.р. Итого: 7,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 8,1т.р. |  |  |  |
| 314. | Северная, 41 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 315. | Сбор:8,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,3 т.р. Остаток:19,5т.р. Всего:36,1 т.р. Задолженность: 0,5т.р. Остаток:35,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток 36,1т.р. |  |  |  |
|  | Северная 44 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 0 т.р. Остаток: 6,5 т.р. Всего: 6,5 т.р. Задолженность:0,1 т.р. Итого:6,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,5т.р. |  |  |  |
| 316. | Северная 45 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Сбор:0т.р. Остаток:1,8т.р. Всего:1,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:1,8 т.р. |  |  |  |
| 318. | Северная 47 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Сбор:1,9т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,9 т.р,(за 2 пол.) Остаток: 7,1 т.р. Всего:10,9т.р. Задолженность:0,2т.р. Итого: 10,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 10,9т.р. |  |  |  |
| 320. | Северная 48 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сбор:2,2т.р. Остаток:27,2т.р. Всего:29,4т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 29,4т.р. |  |  |  |
| 322. | Северная 49 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Сентябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денежных средств кВ.1 за ремонт пола и фундамента 2. возврат денежных средств кВ.2 за ремонт пола |  |  |  |  |  | Февраль февраль |  |  | 1.возврат денежных средств кВ.1 за ремонт пола и фундамента – 11,4 т.р. 2. возврат денежных средств кВ.2 за ремонт пола – 15,7 т.р. |  |  |  |
| 323. | Сбор:4,5т.р. Остаток:26,1т.р. Всего:30,6т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого:30,2т.р.(вышли из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:27,1 т.р. Остаток: 3,1т.р. |  |  |  |
| 324. | Семашко 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена выключат. автоматич. 2.ремонт кровли кВ.7 |  |  |  |  |  | Январь октябрь |  |  | 1.замена выключат. автоматич. – 1,2 т.р. 2.ремонт кровли кВ.7 – 9 т.р. |  |  |  |
| 325. | Сбор:20т.р.(за 1 пол.) Сбор:20 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,1т.р. Всего:90,1т.р. Задолженность: 4,1т.р. Итого: 86т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,2 т.р. Остаток: 79,9 т.р. |  |  |  |
| 326. | Семашко 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. установка металлич. двери и домофона |  |  |  |  |  | январь |  |  | 1.установка металлич. двери и домофона – 34,7 т.р. |  |  |  |
| 327. | Сбор:8,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:8,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 50т.р. Всего: 67 т.р. Задолженность: 2,5т.р. Итого:64,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 34,7т.р. Остаток: 32,3 т.р. |  |  |  |
| 328. | Семашко, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ.3 |  |  |  |  |  | март |  |  | 1.ремонт водопровода кВ.3 – 4,3 т.р. |  |  |  |
| 329. | Сбор:11,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:11,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 40,9 т.р. Всего:64,1т.р. Задолженность:10,2т.р. Итого: 53,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,3т.р. Остаток: 59,8 т.р. |  |  |  |
| 330. | Семашко 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 331. | Сбор: 10,8 т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 26,9т.р. Всего:48,5т.р. Задолженность:3,8 т.р. Итого: 44,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 48,5т.р. |  |  |  |
| 332. | Семашко 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. замена выключат. автоматич. 2.ремонт кровли под.1 |  |  |  |  |  |  | Январь декабрь |  | 1.замена выключат. автоматич. – 1,1 т.р. 2.ремонт кровли под.1 – 2,2 т.р. |  |  |  |
| 333. | Сбор:18,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:18,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 72,9т.р. Всего:109,7 т.р. Задолженность: 5,8т.р. Итого: 103,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,3т.р. Остаток: 106,4т.р. |  |  |  |
| 334. | Семашко 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 335. | Сбор 18,2т.р.(за 1 пол.) Сбор: Остаток:30,3 т.р. Всего:48,5 т.р. Задолженность:12,5 т.р. Итого:36 т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 48,5 т.р. |  |  |  |
| 336. | Семашко, 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт электросетей 2.ремонт отопления кВ.2,3 |  |  |  |  |  |  | Июль июль |  | 1.ремонт электросетей – 0,2 т.р. 2.ремонт отопления кВ.2,3 – 0,6 т.р. |  |  |  |
| 337. | Сбор:9,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:81 т.р. Всего: 100,6т.р. Задолженность: 36,7т.р. Итого: 63,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 0,8 т .р. Остаток: 99,8 т.р. |  |  |  |
| 338. | Семашко 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега 2.ремонт отопления, чердак 3.ремонт отопления кВ.2 |  |  |  |  |  |  | Февраль Март октябрь |  | 1.чистка кровли от снега – 4,4 т.р. 2.ремонт отопления, чердак – 1,9 т.р. 3.ремонт отопления кВ.2 – 1,1 т.р. |  |  |  |
| 339. | Сбор:22,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:22,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:109,5т.р. Всего:155,3т.р. Задолженность: 42,8т.р. Итого: 112,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 7,4 т.р. Остаток: 147,9т.р. |  |  |  |
|  | Семашко 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. установка решеток на окна подвала 2.ремонт электросетей 3. расчистка снега с придомовой территории 4.устройство крышки на песочницу и велостоянку |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Март октябрь |  | 1.установка решеток на окна подвала – 5,5 т.р. 2.ремонт электросетей – 4,7 т.р. 3. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 4.устройство крышки на песочницу и велостоянку – 16,4 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:54,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор:54,4 т.р.(за 2 пол.) Очистка крыши:20,3т.р.(с 01.07.19 по 31.12.19г.) Остаток:92,7 т.р. Всего:221,8т.р. Задолженность:16,2 т.р. Итого:205,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 27,8т.р. Остаток: 194 т.р. |  |  |  |
| 342. | Семашко 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт электросетей 2. расчистка снега с придомовой территории 3. .ремонт кровли кВ.4 4.ремонт кровли 5.ремонт кровли кВ.5 6.спиливание дерева на крыше 7.ремонт водопровода и канализации кВ.7,8,9 8.ремонт отопления (расширит.бак) 9.чистка кровли от снега и наледи от 08.02.19г. 10.очистка кровли от снега и наледи под.1 от 06.03.19 11.устройство поручня на входе под.1 12.ремонт водопровода кВ.8 13.ремонт шиферной кровли кВ.25 |  |  |  |  |  |  | Январь Март Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль Июль декабрь |  | 1.ремонт электросетей – 1,1 т.р. 2. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 3.ремонт кровли кВ.4 – 40,7 т.р. 4.ремонт кровли – 10,9 т.р. 5.ремонт кровли кВ.5 – 29,2 т.р. 6.спиливание дерева на крыше – 3,2 т.р. 7.ремонт водопровода и канализации кВ.7,8,9 – 43,5 т.р. 8.ремонт отопления (расширит.бак) – 5,9 т.р. 9.чистка кровли от снега и наледи от 08.02.19г. – 4,3 т.р. 10.очистка кровли от снега и наледи под.1 от 06.03.19 – 3,2 т.р. 11.устройство поручня на входе под.1 – 4,5 т.р. 12.ремонт водопровода кВ.8 – 1,5 т.р. 13.ремонт шиферной кровли кВ.25 – 4,9 т.р. |  |  |  |
| 343. | Сбор:66,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:66,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:228т.р. Всего:361т.р. Задолженность: 61,7т.р. Итого: 299,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 154,1т.р. Остаток: 206,9 т.р. |  |  |  |
| 344. | Семашко 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена выключат. автоматич. 2.чистка кровли от снега от 12.01.19г. 3. ремонт отопления (подвал) 4. изготов. и установка скамеек, устройство ограждения 5. расчистка снега с придомовой территории 6.ремонт кровли под.3 7.ремонт парапета 8.ремонт кровли кВ.44 9. монтаж видеонаблюдения 10.ремонт кровли на лоджиях под.5,6 11.пробивка и очистка вытяжки кВ.36 12.наращив. газохода кВ.9 13.засыпка песочницы на детской площадке 14.пробивка и прочистка газохода кВ.9 15.ремонт отоплении, подвал 16.ремонт канализации кВ.67,70 17.ремонт отопления, подвал 18.ремонт отопления кВ.12 19.покупка материалов для установки видеонаблюд. 20.покупка гофрированной трубы для видеонаблюд. 21.подвоз щебня 22.ремонт водопровода, подвал под.3,4 23.ремонт кровли на лоджиях кВ.43 24. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) 25.ремонт отопления, подвал кВ.18 |  |  |  |  |  |  | Январь февраль март март март апрель апрель апрель сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь |  | 1.замена выключат. автоматич. – 1,1 т.р. 2.чистка кровли от снега от 12.01.19г. – 4,3 т.р. 3.ремонт отопления (подвал) – 1 т.р. 4.изготов. и установка скамеек, устройство ограждения – 104 т.р. 5. расчистка снега с придомовой территории -1,2 т.р. 6.ремонт кровли под.3 – 4,8 т.р. 7.ремонт парапета – 1 т.р. 8.ремонт кровли кВ.44 – 3,8 т.р. 9.монтаж видеонаблюдения – 43,8 т.р. 10.ремонт кровли на лоджиях под.5,6 – 14,6 т.р. 11.пробивка и очистка вытяжки кВ.36 – 5,3 т.р. 12.наращив. газохода кВ.9 – 2,3 т.р. 13.засыпка песочницы на детской площадке – 2,5 т.р. 14.пробивка и прочистка газохода кВ.9 – 4,5 т.р. 15.ремонт отоплении, подвал – 0,6 т.р. 16.ремонт канализации кВ.67,70 – 7,8 т.р. 17.ремонт отопления, подвал – 60 т.р. 18.ремонт отопления кВ.12 – 2 т.р. 19.покупка материалов для установки видеонаблюд.- 31,7 т.р. 20.покупка гофрированной трубы для видеонаблюд.- 1,2 т.р. 21.подвоз щебня – 27 т.р. 22.ремонт водопровода, подвал под.3,4 – 1,4 т.р. 23.ремонт кровли на лоджиях кВ.43 – 6,6 т.р. 24. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 25.ремонт отопления, подвал кВ.18 – 19,2 т.р. |  |  |  |
| 345. | Сбор:118,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:118,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,2т.р. Всего:287,2т.р. Задолженность: 24,1т.р. Итого:263,1т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 354,7.р. Долг: 67,5т.р. |  |  |  |
| 346. | Семашко16 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
| 347. | Сбор: 3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:37,1т.р. Всего:43,7 т.р. Задолженность: 0,1т.р. Итого: 43,6т.р. | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 43,7т.р. |  |  |  |
| 348. | Семашко 17 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Сбор: 0 т.р. Остаток:0 т.р. Всего:20,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:20,8 т.р. |  |  |  |
| 350. | Семашко 19 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Октябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  | октябрь |  | 1.ремонт водопровода – 3 т.р. |  |  |  |
| 351. | Сбор:5,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:32,2т.р. Всего:43,8т.р. Задолженность:0,6 т.р. Итого: 43,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:3т.р. Остаток: 40,8 т.р. |  |  |  |
| 352. | , 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Сбор:3,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,8 т.р. (за 2 пол.) Остаток: 18,9т.р. Всего:26,5т.р. Задолженность:2 т.р. Итого:24,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26,5 т.р. |  |  |  |
| 354. | Советская, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Сбор:0т.р. Остаток:6,7т.р. Всего:6,7 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:6,7 т.р. |  |  |  |
| 356. | Советская 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. замена ввода на квартиру №23 2.ремонт остекления (подъезд) 3. чистка кровли от снега от 14.01.19г. 4. чистка кровли от снега от 21.01.19г. 5. чистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. 6. чистка кровли от снега и наледи от 30.01.19г. 7. установка металлич. двери с домофоном под. 1 8.ремонт отопления кВ.16, чердак 9.очистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. 10. 10.косметич. ремонт после протечки кровли кВ.15 11.возврат денежных средств кВ.11 за подтопление квартиры 12.врезка спускника, подвал 13.врезка спускника (культура) 14.ремонт кровли кВ.610 15.устройство потолка кВ.15 16.установка узла учета тепла (доп. Раб.) 17.окраска фасада |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Февраль Февраль февраль февраль февраль март март май май октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь декабрь |  | 1.замена ввода на квартиру №23 – 1,7 т.р. 2.ремонт остекления (подъезд) – 0,3 т.р. 3. чистка кровли от снега от 14.01.19г. – 3,2 т.р. 4. чистка кровли от снега от 21.01.19г. – 3,2 т.р. 5. чистка кровли от снега и наледи от 01.02.19г. – 3,2 т.р. 6. чистка кровли от снега и наледи от 30.01.19г. – 3,2 т.р. 7.установка металлич. двери с домофоном под.1 – 36,7 т.р. 8.ремонт отопления кВ.16, чердак – 3,5 т.р. 9. очистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. – 5,4 т.р. 10.косметич. ремонт после протечки кровли кВ.15 – 19,5 т.р. 11.возврат денежных средств кВ.11 за подтопление квартиры – 31 т.р. 12.врезка спускника, подвал – 0,8 т.р. 13.врезка спускника (культура) – 1 т.р. 14.ремонт кровли кВ.6,10 – 5,5 т.р. 15.устройство потолка кВ.15 – 15,1 т.р. 16.установка узла учета тепла (доп. Раб.) – 101,1 т.р. 17.окраска фасада – 113 т.р. |  |  |  |
| 357. | Сбор:51,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:51,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:344,5т.р. Всего:447,9т.р. Задолженность: 46,6т.р. Итого: 401,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 347,4т.р. Остаток: 100,5т.р. |  |  |  |
|  | Советская 59 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей 2.монтаж датчиков движения 3. расчистка снега с придомовой территории 4.покраска забора |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Март октябрь |  | 1.ремонт электросетей – 0,2 т.р. 2.монтаж датчиков движения – 23,5 т.р. 3. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 4.покраска забора – 10,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:19 т.р.(за 1 пол.) Сбор:19 т.р.(за 2 пол.) Остаток:43,4 т.р. Всего:81,4т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого:79,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 35,8т.р. Остаток: 45,6 т.р. |  |  |  |
| 358. | д.3 Сосновая | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. расчистка снега с придомовой территории 2.ремонт шиферной кровли 3.ремонт водопровода |  |  |  |  |  |  | Март Сентябрь декабрь |  | 1.расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 2.ремонт шиферной кровли - 5,8 т.р. 3.ремонт водопровода – 3,5 т.р. |  |  |  |
| 359. | Сбор:10,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:10,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 26,2т.р. Всего: 47,2т.р. Задолженность: 1,5т.р. Итого: 45,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 10,5т.р. Остаток: 36,7 т.р. |  |  |  |
| 360. | Сосновая 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.расчистка снега с придомовой территории 2.смена доводчиков под.1,2 3.герметизация трещины в сеновой панели 4.сверление отверстий алмазными сверлами в стене 5.ремонт примыканий к парапету и вытяжке на крыше 6.окашивание придомовой территории 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  | Март Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь ноябрь |  | 1.расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 2.смена доводчиков под.1,2 – 6,7 т.р. 3.герметизация трещины в сеновой панели – 1,4 т.р. 4.сверление отверстий алмазными сверлами в стене – 9 т.р. 5.ремонт примыканий к парапету и вытяжке на крыше – 4,3 т.р. 6.окашивание придомовой территории – 2,5 т.р. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |  |
| 361. | Сбор:37,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:37,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 194,3 т.р. Всего:269,1т.р. Задолженность: 15,2т.р. Итого: 253,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,1 т.р. Остаток: 241 т.р. |  |  |  |
| 362. | Спортивная 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. возврат денежных средств кВ.1 за ремонт водосточных труб |  |  |  |  |  |  | октябрь |  | 1.возврат денежных средств кВ.1 за ремонт водосточных труб – 3,4 т.р. |  |  |  |
| 363. | Сбор:2,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:12,1 т.р. Всего:17,5т.р. Задолженность:0,9 т.р. Итого: 16,6т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,4 т.р. Остаток: 14,1 т.р. |  |  |  |
| 364. | Спортивная 5 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 365. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:72т.р. Всего:83,8т.р. Задолженность:0,5 т.р. Итого: 83,3т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 83,8т.р. |  |  |  |
| 366. | Спортивная, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. прочистка газохода и ремонт кладки трубы |  |  |  |  |  |  |  | январь | 1.прочистка газохода и ремонт кладки трубы – 1,2 т.р. |  |  |  |
| 367. | Сбор:5,9т.р. (за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 35,6т.р. Всего:47,4т.р. Задолженность:0,9 т .р. Итого: 46,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,2т.р. Остаток: 46,2т.р. |  |  |  |
| 368. | Спортивная 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт цоколя 2.ремонт электросетей (замена выключат. под.2 эт.2) |  |  |  |  |  |  |  | Январь октябрь | 1.ремонт цоколя – 2,6 т.р. 2.ремонт электросетей (замена выключат. под.2 эт.2) – 0,1 т.р. |  |  |  |
| 369. | Сбор: 9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:40,9 т.р. Всего:58,9т.р. Задолженность:1,1т.р. Итого: 57,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,7т.р. Остаток: 56,2т.р. |  |  |  |
| 370. | Спортивная 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 371. | Сбор:5,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:5,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:7,9 т.р. Всего:19,7т.р. Задолженность:1,6 т.р. Остаток: 18,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 19,7т.р. |  |  |  |
| 372. | Спортивная 9 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 373. | Сбор: 8,8 т.р. (за 1 пол.) Сбор:8,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 25,2 т.р. Всего:42,8 т.р. Задолженность: 1,9т.р. Итого:40,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 42,8т.р. |  |  |  |
| 374. | Спортивная 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 375. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:18,4 т.р. Всего:37т.р. Задолженность: 1,9т.р. Итого: 35,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 37 т.р. |  |  |  |
| 376. | Спортивная 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Благоустройство придомовой территории 2. ремонт электросетей (замена выключат. под.2 эт.1) |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь октябрь | 1.благоустройство придомовой территории – 20,3 т.р. 2.ремонт электросетей (замена выключат. под.2 эт.1) – 0,1 т.р. |  |  |  |
| 377. | Сбор:9,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:9,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:10,1т.р. Всего:28,7т.р. Задолженность:2,2 т.р. Итого: 26,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 20,4т.р. Остаток: 8,3 т.р. |  |  |  |
| 378. | Спортивная 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Ноябрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега и наледи 2.очистка кровли от снега и наледи от 15.02.19г. 3.ремонт кровли кВ.3,4 |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Апрель октябрь | 1.чистка кровли от снега и наледи – 1,3 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи от 15.02.19г. – 4,3 т.р. 3.ремонт кровли кВ.3,4 – 10,1 т.р. |  |  |  |
| 379. | Сбор:6,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:6,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:45,8т.р. Всего:58т.р. Задолженность:7,5 т.р. Итого: 50,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,7т.р. Остаток: 42,3 т.р. |  |  |  |
| 380. | Спортивная 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт отопления на чердаке, ремонт водопровода кВ.11,14,17 2. замена лампы под.4 3. очистка кровли от снега и наледи от 11.03.19г. 4. очистка кровли от снега и наледи от 06.03.19г. под.5 5.ремонт отопления, магазин 6.ремонт отопления кВ.47 7.вывоз мусора (сгоревшие сараи) 8.ремонт электросетей (замена автомата под.3 эт.2) 9.ремонт приставного вентканала кВ.15 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Апрель Апрель Апрель Октябрь Октябрь Октябрь октябрь | 1.ремонт отопления на чердаке, ремонт водопровода кВ.11,14,17 – 24,7 т.р. 2.замена лампы под.4 – 0,6 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи от 11.03.19г. – 3,2 т.р. 4. очистка кровли от снега и наледи от 06.03.19г. под.5 – 4,3 т.р. 5.ремонт отопления, магазин – 1,9 т.р. 6.ремонт отопления кВ.47 – 3,2 т.р. 7.вывоз мусора (сгоревшие сараи) – 69,1 т.р. 8.ремонт электросетей (замена автомата под.3 эт.2) – 2,9 т.р. 9.ремонт приставного вентканала кВ.15 – 3,2 т.р. |  |  |  |
| 381. | Сбор:57,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:57,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:100 т.р. Всего:215,8т.р. Задолженность: 38,9т.р. Итого: 176,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 113,1 т.р. Остаток: 102,7 т.р. |  |  |  |
| 382. | Спортивная 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.замена выключат. автомат. 2.утепление фасада 3.очистка кровли от снега и наледи от 19.02.19г. 4. очистка кровли от снега и наледи от 28.02.19г. 5.ремонт кровли 6.герметизация балкона кВ.9 7.ремонт кровли 8.ремонт шиферной кровли кВ.17 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Апрель Апрель Октябрь Октябрь Октябрь декабрь | 1.замена выключат. автомат.- 2,6 т.р. 2.утепление фасада – 80,8 т.р. 3.очистка кровли от снега и наледи от 19.02.19г. – 4,3 т.р. 4. очистка кровли от снега и наледи от 28.02.19г. – 3,2 т.р. 5.ремонт кровли – 3,8 т.р. 6.герметизация балкона кВ.9 – 1,3 т.р. 7.ремонт кровли – 4,8 т.р. 8.ремонт шиферной кровли кВ.17 – 4,9 т.р. |  |  |  |
| 383. | Сбор:38 т.р.(за 1 пол.) Сбор:38 т.р.(за 2 пол.) Остаток:6,8т.р. Всего:82,8т.р. Задолженность: 15,4т.р. Итого:67,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 105,7 т.р. Долг: 22,9т.р. |  |  |  |
|  | Строителей д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:31,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:31,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток:99,7т.р. Всего: 163,3 т.р. Задолженность:5,9т.р. Итого:157,4т.р. | Ремонт: 1. установка датчика движения под.2 2. .Чистка кровли от 17.01.19г. 3.промазка примыканий к трубам и выходам на кровлю 4.покупка светодидных ламп (12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  | апрель октябрь октябрь октябрь | 1.установка датчика движения под.2 – 4,5 т.р. 2.Чистка кровли от 17.01.19г. – 4,3 т.р. 3.промазка примыканий к трубам и выходам на кровлю – 6,9 т.р. 4.покупка светодидных ламп (12 шт.) – 1,2 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,9т.р. Остаток: 146,4 т.р. |  |  |  |
| 384. | Труфанова 1 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Сбор:1т.р.(за 1 пол.) Сбор:1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:24т.р. Всего:26т.р. Задолженность:0т.р. Итого:26 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 26 т.р. |  |  |  |
| 386. | Труфанова 2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Сбор:3,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:16,7т.р. Всего:22,9т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 22,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,9 т.р. |  |  |  |
| 388. | Труфанова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Сбор:2,1т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:17,6т.р. Всего:21,8т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:21,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 21,8т.р. |  |  |  |
| 390. | Труфанова 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Сбор:2,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:2,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:29,7т.р. Всего:34,3т.р. Задолженность: 3,1т.р. Итого:31,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 34,3т.р. |  |  |  |
| 392. | Труфанова 5 | Содержание: - Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации –весенне-летний период –осенне-зимний период - Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август- Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 393. |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 394. | Сбор:1,4 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 1,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:19,6т.р. Всего:22,4т.р. Задолженность: 0,2т.р. Итого: 22,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 22,4 т.р. |  |  |  |
| 395. | Труфанова 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 396. | Сбор:3,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,4 т.р.(за 2 пол.) Остаток:21,6 т.р. Всего:28,4 т.р. Задолженность: 0,4т.р. Итого: 28т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 28,4т.р. |  |  |  |
| 397. | Труфанова 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 398. | Сбор:3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:34,8 т.р. Всего:40,8 т.р. Задолженность: 0,3т.р. Итого:40,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 40,8т.р. |  |  |  |
| 399. | Труфанова 8-а | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. разборка и прочистка вытяжки 2.ремонт системы водопровода в подвале 3.ремонт кровли кВ.17 4.разборка и прочистка вытяжки 5.обследов. вентканала кВ.16 6.перекладка вытяжных труб |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Февраль Февраль Октябрь октябрь | 1.разборка и прочистка вытяжки – 4,3 т.р. 2.ремонт системы водопровода в подвале – 0,5 т.р. 3.ремонт кровли кВ.17 – 1,6 т.р. 4.разборка и прочистка вытяжки – 4,3 т.р. 5.обследов. вентканала кВ.16 – 4,3 т.р. 6.перекладка вытяжных труб – 318,9 т.р. |  |  |  |
| 400. | Сбор:22,1т.р.(за 2 пол.) Сбор: 22,1 т.р.(за 2 пол) Остаток:68,5 т.р. Доп. сбор: 206 т.р. (с августа 2019 г. по август 2020 г.) Всего: 318,7т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 313,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 333,9т.р. Долг: 15,2 т.р. |  |  |  |
| 401. | Труфанова 8б | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи кВ.18 от 29.01.19г. 2.утепление потолка в связи с полным отсутствием кВ.18 3.ремонт примыканий на чердаке на чердаке |  |  |  |  |  |  |  | Март Октябрь октябрь | 1.очистка кровли от снега и наледи кВ.18 от 29.01.19г. – 4,3 т.р. 2.утепление потолка в связи с полным отсутствием кВ.18 – 4,1 т.р. 3.ремонт примыканий на чердаке на чердаке – 3,7 т.р. |  |  |  |
| 402. | Сбор: 16т.р.(за 1 пол.) Сбор:16 т.р.(за 2 пол.) Остаток:59,3т.р. Всего:91,3т.р. Задолженность:2,4т.р. Итого: 88,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 12,1 т.р. Остаток: 79,2 т.р. |  |  |  |
| 403. | Труфанова, 11 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сбор 5,5т.р. Остаток:29,1т.р. Всего:34,6 т.р. Задолженность: Итого(вышел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:34,6 т.р. |  |  |  |
| 405. | Труфанова 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сбор:3,3т.р.(за 1 пол.) Сбор:3,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток:25т.р. Всего:31,6т.р. Задолженность: 0,8т.р. Итого: 30,8т.р. (снят) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 31,6 т.р. |  |  |  |
| 407. | Труфанова, 13 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 408. | Сбор: 18,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 18,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 10,7 т.р. Всего: 48,1т.р. Задолженность: 30,4т.р. Итого: 17,7т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 48,1т.р. |  |  |  |
| 409. | Труфанова, 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Прочистка вентканала кВ.15 |  |  |  |  |  |  |  | октябрь | 1. прочистка вентканала кВ.15 – 1,6 т.р. |  |  |  |
| 410. | Сбор: 19,1 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 19,1 т.р.(за 2 пол.) Остаток:2,5т.р. Всего:40,7 т.р. Задолженность: 20,2т.р. Итого: 20,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,6 т.р. Остаток: 39,1т.р. |  |  |  |
| 411. | Труфанова 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. засыпка ямы на придомовой территории 2.установка окон ПВХ (2шт) |  |  |  |  |  |  |  | Февраль декабрь | 1.засыпка ямы на придомовой территории – 5,6 т.р. 2.установка окон ПВХ (2шт.) – 64,7 т.р. |  |  |  |
| 412. | Сбор: 19,3т.р. (за 1 пол.) Сбор:19,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 43т.р. Всего:81,6т.р. Задолженность: 18,7т.р. Итого: 62,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 70,3т.р. Остаток: 11,3 т.р. |  |  |  |
| 413. | Чапаева д.6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Сбор:3,0т.р. Остаток:8,9т.р. Всего:11,9т.р.(вышел из управ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:11,9 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 6 (новый дом) | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 25,4 т.р. (за 1 пол.) Сбор: 25,4 (за 2 пол.) Остаток:82 т.р. Всего: 132,8т.р. Задолженность:7,4т.р. Итого: 125,4т.р. | Ремонт: 1. установка замка на чердачный люк 2.выправка и промазка ливневых стоков 3.устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Октябрь октябрь | 1.установка замка на чердачный люк – 0,6 т.р. 2.выправка и промазка ливневых стоков – 6,6 т.р. 3.устройство отмостки – 10,8 т.р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 18 т.р. Остаток: 114,8 т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор: 23,5т.р.(за 1 пол.) Сбор:23,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:128,3т.р. Всего: 175,3 т.р. Задолженность:3,3т.р. Итого:172 т.р. | Ремонт:1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Всего: т.р. Остаток: 175,3т.р. |  |  |  |
|  | Чапаева 8А | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  | Сбор:19,4т.р. ( за 1 пол.) Сбор: 19,4 т.р. (за 2 пол.) Остаток:9,7 т.р. Всего: 48,5 т.р. Задолженность:6 т.р. Итого:42,5 т.р. | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Остаток: 48,5т.р. |  |  |  |
| 415. | Чапаева 10 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 416. | Сбор:11,5т.р.(за 6 мес. 1,94*6*200,3м2=2,3 т.р.) Остаток:15т.р. Всего:28,8т.р. Задолженность:2,3т.р. Итого:26,5т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:26,5 т.р. |  |  |  |
| 417. | Чапаева 12 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Сбор:3,6т.р. Остаток:20,6т.р. Всего:24,2т.р. Задолженность:0,2 т.р. Итого:24 т.р.(снят с баланса, сгорел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:24 т.р. |  |  |  |
| 419. | Чапаева 15 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 420. | Сбор:7,3т.р.(за 6 мес.2,78р*6*126,9 м2=2,1 т.р.) Остаток:0,8т.р. Всего: 10,2т.р. Задолженность:2т.р. Итого:8,2т.р.(расселен) | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 8,2т.р. |  |  |  |
| 422. | Чапаева 22 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кв.1,5 2.ремонт остекления (подъезд) 3. очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль март | 1.ремонт водопровода кв.1,5 – 4,6 т.р. 2. ремонт остекления (подъезд) – 0,4 т.р. 3.очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г. – 4,3 т.р. |  |  |  |
| 423. | Сбор:19,6т.р.(за 1 пол.) Сбор:19,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 57,6 т.р. Всего: 96,8т.р. Задолженность:11т.р Итого: 85,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 9,3т.р. Остаток: 87,5т.р. |  |  |  |
| 424. | Чапаева, 23 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 425. | Сбор:4,6 т.р.(за 1 пол.) Сбор:4,6 т.р.(за 2 пол.) Остаток:41,6т.р. Всего: 50,8т.р. Задолженность:1 т.р. Итого: 49,8т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 50,8т.р. |  |  |  |
| 426. | Чапаева, 24 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 427. | Сбор:33,9т.р. Остаток:65,5т.р. Всего:99,4т.р. Задолженность:26,6 т.р. Итого:72,8т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 99,4 т.р. |  |  |  |
| 428. | Чапаева 25 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: - ремонт входной двери под.3 2. 2.наращивание и прочистка газохода кВ.17 3.смена доводчика под.2 4.ремонт тамбурной двери и замена пружины 5.чистка крорвли от снега и наледи кВ.42 от 04.02.19г. 6.чистка кровли от снега и наледи кВ.10 от 05.02.19г. 7.утепление перекрытия кВ.26 8.чистка кровли от снега и наледи от 31.01.19г. 9. очистка кровли от снега и наледи кВ.10 и под.2 10. очистка кровли от снега и наледи под.3,4 от 08.02.19г. 11. возврат денежных средств после затопления кВ.43 12.возврат денежных средств после подтопления кВ.26 13.ремонт отмостки (красн. – бел.) 14.герметиз. ливневых стоков 15.смена стояка отопления кВ.31,35 16.ремонт кровли кВ.26 15.очистка кровли от снега и наледи кВ.26 от 06.03.19г. 16.ремонт системы отопления кВ.29 17.смена общего вентиля кВ.31 18. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Март Март Март апрель октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь ноябрь | 1.ремонт входной двери под.3 – 2 т.р. 2.наращивание и прочистка газохода кВ.17 – 7,6 т.р. 3.смена доводчика под.2 – 3,3 т.р. 4.ремонт тамбурной двери и замена пружины – 1,4 т.р. 5.чистка крорвли от снега и наледи кВ.42 от 04.02.19г. – 3,2 т.р. 6.чистка кровли от снега и наледи кВ.10 от 05.02.19г. – 4,3 т.р. 7.утепление перекрытия кВ.26 – 11,3 т.р. 8.чистка кровли от снега и наледи от 31.01.19г. – 6,4 т.р. 9.очистка кровли от снега и наледи кВ.10 и под.2 – 3,2 т.р. 10. очистка кровли от снега и наледи под.3,4 от 08.02.19г. – 4,3 т.р. 11. возврат денежных средств после затопления кВ.43 – 3,5 т.р. 12.возврат денежных средств после подтопления кВ.26 – 28 т.р. 13.ремонт отмостки (красн. – бел.) – 2,7 т.р. 14.герметиз. ливневых стоков – 2,6 т.р. 15.смена стояка отопления кВ.31,35 – 14,8 т.р. 16.ремонт кровли кВ.26 – 43,9 т.р. 15.очистка кровли от снега и наледи кВ.26 от 06.03.19г. – 6,1 т.р. 16.ремонт системы отопления кВ.29 – 5,8 т.р. 17.смена общего вентиля кВ.31 – 0,6 т.р. 18. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |  |
| 429. | Сбор:50,4т.р.(за 1 пол.) Сбор:50,4 т.р.(за 2 пол.) Долг:344т.р. Долг:243,2т.р. Задолженность:35,9т.р. Долг:279,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 158т.р. Долг: 401,2т.р. |  |  |  |
| 430. | Чапаева 26 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 431. | Сбор:27,1т.р. Остаток:80,2т.р. Всего:107,3 т.р. Задолженность:25т.р. Итого:132,3т.р.(расселен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: т.р. |  |  |  |
| 432. | Чапаева 27 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. Закрытие вытяжек на кровле 2.снятие показ электрич. счет. за 2 квартал 3. снятие показ электрич. счет. за 3 квартал 4. снятие показ электрич. счет. за 1 квартал 5.ремонт кровли 6.устан. сеток на вытяжки жилого дома 7.установка качелей 8.установка детского городка 9.ремонт детского городка 10.дезинсекция придомовой территории 11.благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» 12.окраска металлич. ограждения 13.ремонт отопления кВ.21, подвал 14.спиливание дерева 15.ремонт кровли (линокром) |  |  |  |  |  |  |  | Июль Июль Июль Июль Август Август Август Август Август Август Август Октябрь Декабрь Декабрь декабрь | 1.закрытие вытяжек на кровле – 0,9 т.р. 2.снятие показ электрич. счет. за 2 квартал – 1,8 т.р. 3. снятие показ электрич. счет. за 3 квартал – 1,8 т.р. 4. снятие показ электрич. счет. за 1 квартал – 1,8 т.р. 5.ремонт кровли – 23,1 т.р. 6.устан. сеток на вытяжки жилого дома – 19 т.р. 7.установка качелей – 2,5 т.р. 8.установка детского городка – 3,7 т.р. 9.ремонт детского городка – 5,3 т.р. 10.дезинсекция придомовой территории – 1,5 т.р. 11.благоустройство придомовой территории по «Решаем вместе» - 21,1 т.р. 12.окраска металлич. ограждения – 8 т.р. 13.ремонт отопления кВ.21, подвал – 8,5 т.р. 14.спиливание дерева – 4,5 т.р. 15.ремонт кровли (линокром) – 24,3 т.р. |  |  |  |
| 433. | Сбор:80,9т.р.(за 1 пол.) Сбор:80,9 т.р.(за 2 пол.) Остаток:91,2т.р. Всего:253т.р. Задолженность:17,4т.р. Итого: 235,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 127,8 т.р. Остаток: 125,2 т.р. |  |  |  |
| 434. | Чапаева, 31 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. чистка кровли от снега и наледи 2.очистка кровли от снега и наледи от 04.02.19г. 3. очистка кровли от снега и наледи кВ.10 от 22.02.19г. 4.пробивка газохода кВ.17 5.прочистка вентканала и пробивка нового вентканала кв.15 6.очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г. |  |  |  |  |  |  |  | Февраль Март Март Апрель Апрель октябрь | 1.чистка кровли от снега и наледи – 3,1 т.р. 2. очистка кровли от снега и наледи от 04.02.19г. – 4,3 т.р. 3. очистка кровли от снега и наледи кВ.10 от 22.02.19г. – 2,2 т.р. 4.пробивка газохода кВ.17 – 1,7 т.р. 5.прочистка вентканала и пробивка нового вентканала кВ.15 – 2,7 т.р. 6.очистка кровли от снега и наледи от 20.02.19г. – 2,2 т.р. |  |  |  |
| 435. | Сбор:27,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:27,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:6,1т.р. Всего:61,5т.р. Задолженность:15,3т.р. Итого: 46,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,2т.р. Остаток: 45,3 т.р. |  |  |  |
|  | Чкалова 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: не утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
|  | Сбор: 2,1 т.р. Остаток: 14,3т.р. Всего: 16,4т.р. Задолженность:7,2 т.р. Итого:9,2 т.р.(вышел из управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток:9,2 т.р. |  |  |  |
| 436. | Шишкина 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена автоматич. выключ. кв.5 2.установка датчиков движения 3. установка решеток на подвальные окна – 7,2 т.р. 4.выправка ливневых стоков на крыше дома 5. чистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. 6.очистка кровли от снега и наледи от 19.03.19г. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Февраль Февраль Март Сентябрь ноябрь | 1.смена автоматич. выключ. кв.5 – 1,1 т.р. 2.установка датчиков движения – 75,4 т.р. 3.установка решеток на подвальные окна – 7,2 т.р. 4.выправка ливневых стоков на крыше дома – 3,2 т.р. 5. чистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. – 10,3 т.р. 6.очистка кровли от снега и наледи от 19.03.19г. – 4,3 т.р. 7.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 10 т.р. |  |  |  |
| 437. | Сбор:35,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 35,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:50,9т.р. Всего: 121,9т.р. Задолженность:6,2т.р. Итого: 115,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:111,5 т.р. Остаток: 10,4 т.р. |  |  |  |
| 438. | Шишкина 6 | Содержание 1.Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации -весенне-летний период -осенне-зимний период 2.Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
| 439. |  | Ремонт:1. чистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. .ремонт чердачного люка под.3 3.установка и изготов. скамеек 4. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  |  | Апрель Сентябрь Сентябрь ноябрь | 1.чистка кровли от снега и наледи от 12.02.19г. – 5,3 т.р. 2.ремонт чердачного люка под.3 – 1,3 т.р. 3.установка и изготов. скамеек – 15,1 т.р. 4. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |  |
| 440. | Сбор:44,9 т.р.(за 1 пол.) Сбор:44,9 т.р.(за 2 пол.) Чистка крыши с 01.01.19 по 31.12.19г: = 31 т.р. Долг по крыше с 01.01.19 по 31.12.19г: 5,1 т.р. Остаток:37,5 т.р. Всего:153,2 т.р. Задолженность: 8,6т.р. Остаток: 144,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 24,7т.р. Остаток: 128,5 т.р. |  |  |  |
|  | Энгельса д.2 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. расчистка снега с придомовой территории 2.подвоз земли 3.установка ограждения |  |  |  |  |  |  |  | Март Октябрь октябрь | расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 2.подвоз земли – 5,8 т.р. 3.установка ограждения – 21,9 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор: 35 т.р.(за 1 пол.) Сбор:35 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 48,3т.р. Итого: 118,3 т.р. Задолженность:18,5 т.р. Всего: 99,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,9 т.р. Остаток: 89,4 т.р. |  |  |  |
| 443. | Энгельса, 6 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. ремонт , прочистка и пробивка вытяжки кВ.11 от 14.12.18 2.ремонт металлич. дверей 3.смена доводчика под.1,2 4.прочистка и пробивка вытяжки кВ.11 от 6,7.12.18г. 5.ремонт кровли под.2 6.ремонт канализации кВ.11 |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Июль декабрь | 1.ремонт , прочистка и пробивка вытяжки кВ.11 от 14.12.18 – 4,9 т.р. 2.ремонт металлич. дверей – 3,8 т.р. 3.смена доводчика под.1,2 – 6,6 т.р. 4.прочистка и пробивка вытяжки кВ.11 от 6,7.12.18г. – 10,4 т.р. 5.ремонт кровли под.2 – 17,6 т.р. 6.ремонт канализации кВ.11 – 5,5 т.р. |  |  |  |
| 444. | Сбор:14,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:14,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 54,1 т.р. Всего:83,5 т.р. Задолженность: 18,2т.р. Итого: 65,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48,8 т.р. Остаток: 34,7т.р. |  |  |  |
| 445. | Энгельса, 8 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |
| 446. | Сбор:3,5т.р.(за 1 пол.) Сбор: 3,5 т.р.(за 2 пол.) Остаток:26,9т.р. Всего:33,9 т.р. Задолженность:0,7т.р. Итого:33,2т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: т.р. Остаток: 33,9т.р. |  |  |  |
|  | 3 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1.ремонт водопровода и установка лестницы в подвал 2.изготов. и установка скамеек (8 шт.) 3.замена выключ. автоматич. 4.ремонт электросетей 5.чистка кровли от снега и наледи от 19.01.19г. кВ.34 6.чистка кровли от снегна и наледи от 10.01.19г. кВ.34 7.чистка кровли от снега и наледи кВ.33,34,35 от 05.02.19г. – 2,2 т.р. 8.чистка кровли от снега и наледи от 16.01.19г. – 2,1 т.р. 9. возврат денег после затопления кВ.34 (покупка стройматериалов) 10. расчистка снега с придомовой территории 11.очистка кровли от снега и наледи кВ.32 и по периметру дома от 15.02.19г. 12.покупка насоса в подвал 13.выпиливание сучьев под 4 14.монтаж светильников уличного освещения 15.технич. диагностирование ВДГО 16.ремонт и чистка кровли под.2,3,4 17.установка вешалов, ограждений, почтовые ящики 18.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь Январь Февраль Февраль Февраль Февраль март март апрель апрель сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь ноябрь | 1.ремонт водопровода и установка лестницы в подвал – 14, 7т.р. 2.изготов. и установка скамеек (8 шт.) – 28,1 т.р. 3.замена выключ. автоматич. – 1,1 т.р. 4.ремонт электросетей – 0,5 т.р. 5.чистка кровли от снега и наледи от 19.01.19г. кВ.34 – 1,2 т.р. 6.чистка кровли от снега и наледи от 10.01.19г. – 2,8 т.р. 7.чистка кровли от снега и наледи кВ.33,34,35 от 05.02.19г. – 2,2 т.р. 8.чистка кровли от снега и наледи от 16.01.19г. – 2,1 т.р. 9.возврат денег после затопления кВ.34 (покупка стройматериалов) – 8 т.р. 10.расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 11.очистка кровли от снега и наледи кВ.32 и по периметру дома от 15.02.19г. – 2,5 т.р. 12.покупка насоса в подвал – 2,8 т.р. 13.выпиливание сучьев под 4 – 1,5 т.р. 14.монтаж светильников уличного освещения – 19,7 т.р. 15.технич. диагностирование ВДГО – 37,7 т.р. 16.ремонт и чистка кровли под.2,3,4 – 4,4 т.р. 17.установка вешалов, ограждений, почтовые ящики – 17,5 т.р. 18. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:75,8т.р.(за 1 пол.) Сбор:75,8 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 163,4т.р. Всего:315т.р. Задолженность: 8,4т.р. Итого: 306,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 151 т.р. Остаток: 164 т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 4 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. ремонт электросетей 2.чистка кровли от снеа и наледи от 16.01.19г. 3. расчистка снега с придомовой территории 4. чистка кровли от снега и наледи кв.18 и по периметру дома от 15.02.19г. 5. чистка кровли от снега и наледи кв.19 от 02.02.19г. 6.чистка кровли от снега и наледи кв.49 от 14.02.19г. 7. технич. диагностирование ВДГО 8.ремонт кровли кВ.19,49,69 9.окрашив. цоколя 10.ремонт электросетей 11.ремонт отопления кВ.36 12.прочистка вытяжки в ванной кВ.36 13. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 14.уборка мусора с придомовой территории 15.ремонт кровли (линокром) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Февраль Март Апрель Апрель Апрель Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ноябрь Декабрь декабрь | 1.ремонт электросетей – 0,3 т.р. 2.чистка кровли от снеа и наледи от 16.01.19г. – 2,1 т.р. 3. расчистка снега с придомовой территории – 1,2 т.р. 4. чистка кровли от снега и наледи кв.18 и по периметру дома от 15.02.19г. – 2,5 т.р. 5. чистка кровли от снега и наледи кв.19 от 02.02.19г. – 1,3 т.р. 6.чистка кровли от снега и наледи кв.49 от 14.02.19г. – 3,1 т.р. 7. технич. диагностирование ВДГО- 37,7 т.р. 8.ремонт кровли кВ.19,49,69 – 19,1 т.р. 9.окрашив. цоколя – 20,8 т.р. 10.ремонт электросетей – 0,2 т.р. 11.ремонт отопления кВ.36 – 9 т.р. 12.прочистка вытяжки в ванной кВ.36 – 2,1 т.р. 13.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 14.уборка мусора с придомовой территории – 2,3 т.р. 15.ремонт кровли (линокром) – 29,5 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:94,3 т.р.(за 1 пол.) Сбор:94,3 т.р.(за 2 пол.) Остаток: 222,2 т.р. Всего: 410,8 т.р. Задолженность: 20,9т.р. Итого: 389,9т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 134,2 т.р. Остаток: 276,6 т.р. |  |  |  |
| 447. | Юбилейный 7 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт: 1. смена запорной арматуры 2.ремонт электросетей 3.смена запорной арматуры (сентябрь) 4. смена запорной арматуры 5. ремонт входных групп 6.ремонт запорной арматуры (январь) 7.ремонт запорной арматуры (май) 8.замена автоматич. Выключат. – 9.покупка газового шланга и шланга для газа 10.покупка газовых плит (17 шт.) 11.услуги по доставке до мета +подъем газовых плит 12.замена газового крана (15 шт.), заменам установки гибкой подводки 13. ремонт запорной арматуры (март2019 г.) 14.ремонт запорной арматуры (апрель 2019г.) 15.ремонт запорной арматуры (июнь 19) 16.окраска газовой трубы 17.монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров 15.ремонт ливневки 16.спиливание дерева 18.ремонт ливневки 19.спиливание дерева |  |  |  |  |  |  |  | Январь Январь Январь февраль февраль апрель сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь ноябрь Декабрь декабрь | 1.смена запорной арматуры – 13,2 т.р. 2. ремонт электросетей – 32,2 т.р. 3.смена запорной арматуры (сентябрь) – 21,7 т.р. 4.смена запорной арматуры -19,2 т.р. 5.ремонт входных групп – 68,8 т.р. 6.ремонт запорной арматуры (январь) – 6,5 т.р. 7.ремонт запорной арматуры (май) – 11,7 т.р. 8.замена автоматич. Выключат. – 1,2 т.р. 9.покупка газового шланга и шланга для газа – 1,5 т.р. 10.покупка газовых плит (17 шт.) – 164,1 т.р. 11.услуги по доставке до мета +подъем газовых плит – 4,5 т.р. 12.замена газового крана (15 шт.), заменам установки гибкой подводки – 14,8 т.р. 13. ремонт запорной арматуры (март2019 г.) – 21 т.р. 14.ремонт запорной арматуры (апрель 2019г.) – 10 т.р. 15.ремонт запорной арматуры (июнь 19) – 7,1 т.р. 16.окраска газовой трубы – 1,9 т.р. 17. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. 18.ремонт ливневки – 6,6 т.р. 19.спиливание дерева – 6,7 т.р. |  |  |  |
| 448. | Итого:69,7 т.р.(за 1 пол.) Сбор: 69,7 т.р.(за 2 пол.) +120 т.р. (аренда кровли) Остаток: 705,1т.р. Всего:964,5 т.р. Задолженность: 52,3т.р. Итого: 912,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 415,7 т.р. Остаток: 548,8т.р. |  |  |  |
|  | Юбилейный 14 | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  | Апрель-Май Август - Сентябрь Декабрь | Выполнено |  |  |  |
|  |  | Ремонт:1. смена общего вентиля кВ.50 2. ремонт кровли кВ.90 3.чистка и герметизация кровли кВ.90 4.очистка кровли от снега и наледи кВ.90 5. смена вентиля на отопление в подвале 6.перекладка вытяжных труб в под.5,6 7.ремонт кровли кВ.90 8.наращивание газохода кВ.62 9.ремонт и чистка кровли 10.смена водопроводного стояка кВ.78,81,84,87,90 11.устройство пешеходной дорожки, изготов. установка и окраска металлич, ограждения 12.прочистка газохода кВ.33 13. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) |  |  |  |  |  |  |  | Январь Март Март Март Март сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь Сентябрь Сентябрь ноябрь | 1.смена общего вентиля кВ.50 – 0,5 т.р. 2.ремонт кровли кВ.90 – 3,5 т.р. 3.чистка и герметизация кровли кВ.90 – 2,5 т.р. 4.очистка кровли от снега и наледи кВ.90 – 1 т.р. 5.смена вентиля на отопление в подвале 0,5 т.р. 6.перекладка вытяжных труб в под.5,6 – 164,4 т.р. 7.ремонт кровли кВ.90 – 61,3 т.р. 8.наращивание газохода кВ.62 – 2 т.р. 9.ремонт и чистка кровли – 2,8 т.р. 10.смена водопроводного стояка кВ.78,81,84,87,90 – 33,1 т.р. 11.устройство пешеходной дорожки, изготов. установка и окраска металлич, ограждения – 33 т.р. 12.прочистка газохода кВ.33 – 1,2 т.р. 13. монтажные работы оборудования, при подготовке тепловых узлов к отпит. Периоду (чистка и проверка работоспособности оборудования, демонтаж, монтаж манометров) – 3 т.р. |  |  |  |
|  | Сбор:125,7т.р.(за 1 пол.) Сбор:125,7 т.р.(за 2 пол.) Остаток:86,4т.р. Всего:337,8 т.р. Задолженность:25,3 т.р. Итого: 312,5т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 308,8 т.р. Остаток: 29 т.р. |  |  |  |

| 1 |  | Гражданская 12 б |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. обследование и чистка в/к и г/х кВ. 14 2. смена автоматических выключателей в кВ. 8 3. ремонт входных площадок |  |  |  | Январь Июль октябрь |  | - обследование и чистка в/к и г/х кВ. 14 – 4,3 т.р. - смена автоматических выключателей в кВ. 8 – 0,8 т.р. - ремонт входных площадок – 23 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:65,4т.р. Остаток:95,8т.р. Всего:161,2 т.р. Задолженность: 18,4 т.р. Итого: 142,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 28,1 т.р. Остаток: 114,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 12б |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. смена светильника 2 под. 2 этаж - ремонт кровли кВ. 11 - замена оконных блоков – 66,8 т.р. - заделка слухового окна 2 под. |  |  |  | Май июль август Сентябрь сентябрь |  | - смена светильника 2 под. 2 этаж – 0,8 т.р. - демонтаж антенны и ремонт кровли после демонтажа – 5,3 т.р. - ремонт кровли кВ. 11 – 5,7 т.р. - замена оконных блоков – 66,8 т.р. - заделка слухового окна 2 под. – 2,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:28,9т.р. Остаток:62,8 т.р. Всего:91,7 т.р. Задолженность: 8 т.р. Итого: 83,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 81,1 т.р. Остаток: 2,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 12в |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:43,0т.р. Остаток:84,9т.р. Всего:127,9 т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 126 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 126 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 20 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Смена доводчика в 3-м под. 2. пробивка венканалов в кухне и в туалете кВ. 7 |  |  |  | Март апрель |  | - Смена доводчика в 3-м под. – 3,3 т.р. - пробивка венканалов в кухне и в туалете кВ. 7 - 3,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,2т.р. Остаток: 75,7т.р. Всего:150,9 т.р. Задолженность: 8,9 т.р. Итого: 142 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 6,5 т.р. Остаток: 135,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 20а |  | - Содержание: Услуги трактора МТЗ 82.1 (1ч)– 0,9 т.р. 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи - смена доводчика 2 под. - установка металлических кожухов на вытяжные трубы - смена автоматических выключателей кВ. 13,14,15 - герметизация приставных вентканалов - ремонт лестничного марша в под. 3 |  |  |  | Март Март Март Сентябрь Октябрь декабрь |  | - очистка кровли от снега и наледи – 5,3 т.р. - смена доводчика 2 под. – 3,3 т.р. - установка металлических кожухов на вытяжные трубы – 149 т.р. - смена автоматических выключателей кВ. 13,14,15 – 2,5 т.р. - герметизация приставных вентканалов – 8,9 т.р. - ремонт лестничного марша в под. 3 – 11,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,6т.р. Остаток:167,8т.р. Всего:243,4т.р. Задолженность: 7,2 т.р. Итого: 236,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 180,2 т.р. Остаток: 56 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Р.Люксембург 21-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. выключателей 1,3 под. 2.смена доводчика в 3 под - ремонт колпака на венканале 3 под. 4.ремонт доводчиков 1,2 под. 5. прочистка вентканалов кВ. 7 6. смена доводчика 1 под. 7. мелкий ремонт тамбурных дверей, дверей входа в подвал 8.установка металлических дверей в подвал |  |  |  | Январь Март Апрель Июль Ноябрь Ноябрь Ноябрь декабрь |  | - смена выключателей 1,3 под. – 1,7 т.р. - смена доводчика в 3 под. – 3,3 т.р. - ремонт колпака на венканале 3 под. – 2 т.р. - ремонт доводчиков 1,2 под. – 1,3 т.р. - прочистка вентканалов кВ. 7 – 2,7 т.р. - смена доводчика 1 под. – 3,2 т.р. - мелкий ремонт тамбурных дверей, дверей входа в подвал – 5,1 т.р. - установка металлических дверей в подвал – 36,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:75,3т.р. Остаток: 74,2 т.р. Всего: 149,5 т.р. Задолженность: 8 т.р. Итого: 141,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 55,6 т.р. Остаток: 85,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сосновый бор 1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации 2. прожектор светодиодный |  |  |  | Июль август |  | - ремонт канализации – 2,6 т.р. - прожектор светодиодный – 1,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:174,6 т.р. Остаток: 31,5т.р. Всего: 206,1 т.р. Задолженность: 28,6 т.р. Итого: 177,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 4,1 т.р. Остаток: 173,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Урицкого д.26 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт водопровода кВ. 1,5 |  |  |  | ноябрь |  | 1. ремонт водопровода кВ. 1,5 – 25,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:22,6т.р. Остаток:17,5т.р. Всего:40,1т.р. Задолженность: 1,2 т.р. Итого: 38,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 25,2 т.р. Остаток: 13,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Урицкого д.30-а |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Средства по программе 2. «Решаем вместе» ремонт кровли кВ. 15,16 |  |  |  | Июль ноябрь |  | - Средства по программе «Решаем вместе» - 41,3 т.р - ремонт кровли кВ. 15,18 – 6,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор: 43,3т.р. Остаток: 91,1т.р. Всего:134,4т.р. Задолженность: 1,9 т.р. Итого: 132,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 48 т.р. Остаток: 84,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-я Красная д.23 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | . Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Средства по программе «Решаем вместе» |  |  |  | июль |  | 1. Средства по программе «Решаем вместе» - 85 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:26,4т.р. + 35,7 т.р. (доп. сбор с августа по декабрь 2019г.) = 62,1 т.р. Остаток: 23,8 т.р. Всего: 85,9т.р. Задолженность: 2,1 т.р. Итого: 83,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 85 т.р. Долг: -1,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 15 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт стены |  |  |  | декабрь |  | 1. ремонт стены – 16,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор:18,5т.р. Остаток:62,4 т.р. Всего:80,9 т.р. Задолженность: 2,5 т.р. Итого: 78,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 16,3 т.р. Остаток: 62,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Новый д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:12,9т.р. Остаток: 21,6 т.р. Всего:34,5 т.р. Задолженность: 0,7 т.р. Итого: 33,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток:33,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Новый д.2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. смена автоматического выключателя в вводном автомате 2. установка тамбурных дверей с ремонтом откосов |  |  |  | Июль октябрь |  | - смена автоматического выключателя в вводном автомате – 1 т.р. - установка тамбурных дверей с ремонтом откосов – 54 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:43т.р. Остаток:22,3 т.р. Всего:65,3 т.р. Задолженность: 4,6 т.р. Итого: 69,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 55 т.р. Остаток: 14,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:31,7т.р. Остаток:30,8т.р. Всего:62,5 т.р. Задолженность:1,3 т.р. Итого: 61,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 61,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. дезинсекция и дератизация 2.пробивка в/к кВ. 11 - замена доводчика 1 под. - Смена зажимов кВ. 2,3 – 2,6 т.р. 5. ремонт примыкания к лоджии кВ. 6 |  |  |  | Январь Январь Февраль Ноябрь декабрь |  | - дезинсекция и дератизация – 2,1 т.р. - пробивка в/к кВ. 11 – 1,6 т.р. - замена доводчика 1 под. – 4 т.р. - Смена зажимов кВ. 2,3 – 2,6 т.р. - ремонт примыкания к лоджии кВ. 6 – 7,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Долг: -24,3 т.р. Всего:8,3т.р. Задолженность: -15,3 т.р. Итого (долг): -7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,6 т.р. Долг: -24,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:32,6т.р. Остаток: 28,5т.р. Остаток:61,1 т.р. Задолженность: 3,9 т.р. Итого: 57,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Остаток: 57,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. установка сеток на вытяжные трубы 2. ремонт кровли кВ. 5,10 |  |  |  | Март июнь |  | - установка сеток на вытяжные трубы – 9,1 т.р. - ремонт кровли кВ. 5,10 – 8,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33т.р. Долг: -244,7т.р. Всего (долг): -211,7 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого (долг): -214,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,7 т.р. Долг: -232,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 5 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Установка повысительного насоса - ремонт канализации (кВ. 11, подвал 12) - установка датчиков движения в подъездах |  |  |  | Август Сентябрь ноябрь |  | - Установка повысительного насоса – 53,6 т.р. - ремонт канализации (кВ. 11, подвал 12) – 4,9 т.р. - установка датчиков движения в подъездах – 20,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р. Остаток:134,7т.р. Всего:169т.р. Задолженность: 5,2 т.р. Итого: 163,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 78,9 т.р. Остаток: 84,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клубная 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,3т.р. Остаток:113,7т.р. Всего:164т.р. Задолженность:2,5 т.р. Итого: 161,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 161,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Плещеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 2 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. перекладка вытяжных труб – 46,5 т.р. 2. ремонт шиферной кровли (слуховое окно) |  |  |  | Октябрь ноябрь |  | - перекладка вытяжных труб – 46,5 т.р. - ремонт шиферной кровли (слуховое окно) – 6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,3т.р. Остаток: 51,4т.р. Всего:80,7т.р. Задолженность: 16,9 т.р. Итого: 63,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 52,5 т.р. Остаток: 11,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная д.4 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Ремонт кровли кВ . 11 |  |  |  | август |  | - Ремонт кровли кВ . 11 – 15,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:29,2т.р. Долг:-5,7т.р. Остаток:23,5т.р. Задолженность: 54,7 т.р. Итого (долг): -31,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 15,4 т.р. Долг:-46,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная 6 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,0т.р. Долг: -6,2т.р. Всего:23,8т.р. Задолженность: 15,2 т.р. Итого: 8,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 8,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Стогинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная д.1 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1. Замена автоматического выключателя кв. 6 2.ремонт кровли 3. установка входных дверей 4. ремонт кровли и примыканий к трубам |  |  |  | Январь Февраль декабрь декабрь |  | 1.Замена автоматического выключателя кв. 6 – 1 т.р. 2.ремонт кровли – 1,9 т.р. 3. установка входных дверей – 94,5 т.р. 4. ремонт кровли и примыканий к трубам – 22,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 85,6 т.р. Остаток: 206,8т.р. Всего: 292,4т.р. Задолженность: 49,6 т.р. Итого: 172,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего:119,6 т.р. Остаток: 53,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д.3 |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: 1.ремонт кровли кВ. 6 - установка металлических дверей - ремонт кровли кВ. 6 и отдельными местами - ремонт полов , входных площадок, откосов – 17,5 т.р. - прочистка канализации - ремонт канализации - ремонт кровли кВ. 10,12 |  |  |  | Март Март июнь июнь Август Август сентябрь |  | - ремонт кровли кВ. 6 – 3 т.р. - установка металлических дверей – 60,3 т.р. - ремонт кровли кВ. 6 и отдельными местами – 10,4 т.р. - ремонт полов, входных площадок, откосов – 17,5 т.р. - прочистка канализации – 4 т.р. - ремонт канализации – 3 т.р. - ремонт кровли кВ. 10,12 – 9,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 97,4 т.р. Остаток:162т.р. Всего:259,4т.р. Задолженность: 20,8 т.р. Итого: 238,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 107,5 т.р. Остаток: 131,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 10 |  |  | Содержание: Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  | Внедрение новых технологий производства работ и применение более экономичных материалов |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт канализации кВ. 1 |  |  |  | апрель |  | - ремонт канализации кВ. 1 – 5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:34,3т.р Остаток:71,3т.р. Всего:105,6 т.р. Задолженность: 3,8 т.р. Итого: 101,8 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 5 т.р. Остаток: 96,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 11 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровель от снега и сосулек 2. ремонт кирпичных стен |  |  |  | Январь июнь Июль |  | - чистка кровель от снега и сосулек – 1,2 т.р. - промазка примыканий к парапету – 6,8 т.р. - ремонт кирпичных стен – 5,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор: 34,2т.р. Остаток: 34,5т.р. Всего:68,7т.р. Задолженность: 7 т.р. Итого: 61,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 13,8 т.р. Остаток: 47,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 12 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. замена спускных кранов на системе отопления |  |  |  | июль |  | - замена спускных кранов на системе отопления – 1,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:42,4т.р. Долг: -57,8т.р. Всего (долг):- 15,6 т.р. Задолженность: 10,5 т.р. Итого (долг): - 26,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 1,3 т.р. Долг: -27,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 13 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. замена спускных кранов на системе отопления - установка клапана на канализ. трубу кВ. 18 - установка крана на системе водоснабжения |  |  |  | Июль Октябрь октябрь |  | - замена спускных кранов на системе отопления – 1,7 т.р. - установка клапана на канализ. трубу кВ. 18 – 0,6 т.р. - установка крана на системе водоснабжения – 1,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,3т.р. Долг: -80,4 т.р. Всего (долг):-50,1т.р. Задолженность: 9 т.р. Итого(долг): -59,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 3,6 т.р. Долг: -62,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 14 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. очистка кровли от снега и наледи 2. ремонт отопления (кВ. 12 и в подвале) |  |  |  | Февраль октябрь |  | - очистка кровли от снега и наледи – 1,3 т.р. - ремонт отопления (кВ. 12 и в подвале) – 7,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30,4 т.р. Долг: -5,9т.р. Всего: 24,5т.р. Задолженность: 3,5 т.р. Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли - ремонт кровли кВ. 12 - замена кранов на системе отопления - дератизация (мыши) - ремонт кровли кВ. 24 |  |  |  | Январь Март Май Июль август Сентябрь |  | - чистка кровли – 4,1 т.р. - очистка кровли кВ. 12 – 3,1 т.р. - ремонт кровли кВ. 12 – 12,7 т.р. - замена кранов на системе отопления – 1,3 т.р. - ремонт кровли кВ. 24 – 14,1 т.р. - дератизация (мыши) – 1,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:69,4т.р. Остаток: 45,5 т.р. Всего:114,9 т.р. Задолженность: 30,8 т.р. Итого: 84,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 37 т.р. Остаток: 47,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 15а |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ. 16 - ремонт системы холодного водоснабжения - замена вводных труб на системе теплоснабжения - ремонт вытяжных труб |  |  |  | Февраль Май Июль июль |  | - ремонт кровли кВ. 16 – 2,7 т.р. - ремонт системы холодного водоснабжения – 49,7 т.р. - замена вводных труб на системе теплоснабжения – 12 т.р. - ремонт вытяжных труб – 8,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Остаток: 61,9 т.р. Всего: 95,7 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 92,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 72,8 т.р. Остаток: 20,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,8т.р. Долг:: -21,3 т.р. Долг:-2,5 т.р. Задолженность: 10,2 т.р. Итого (долг): -12,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: -12,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт козырька 2 под |  |  |  | декабрь |  | 1. ремонт козырька 2 под. – 14,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:13,8т.р. Долг: -4,3 т.р. Всего: 9,5 т.р. Задолженность: 2,6 т.р. Итого: 6,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 3 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Январь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления 2. замена спускного крана на системе отопления |  |  |  | Февраль октябрь |  | - ремонт системы отопления – 18,5 т.р. - замена спускного крана на системе отопления (2 под. на чердаке) – 0,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 29,1 т.р. Итого:52,4 т.р. Задолженность: 17,5 т.р. Итого: 34,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,2 т.р. Остаток: 15,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 4 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления кВ. 2 - дератизация (мыши) - ремонт кровли кВ. 4,7 - Ремонт системы отопления кВ. 5 |  |  |  | Январь Август Сентябрь ноябрь |  | - ремонт системы отопления кВ. 2 – 17,3 т.р. - дератизация (мыши) – 0,9 т.р. - ремонт кровли кВ. 4,7 – 8,7 т.р. - Ремонт системы отопления кВ. 5 – 15,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:23,3т.р. Остаток: 56 т.р. Всего:79,3т.р. Задолженность: 24,6 т.р. Итого: 54,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:42,6 т.р. Остаток: 12,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Старосельская 74 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: косметический ремонт подъезда |  |  |  | апрель |  | - косметический ремонт подъезда – 38,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:18,5 т.р. Остаток: 17,3 т.р. Всего: 35,8т.р. Задолженность: 4,7 т.р. Итого: 31,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 38,1 т.р. Долг: -7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 5 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Февраль |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега и сосулек - Замена вводного крана на системе водоснабжения 3. Ремонт кровли кВ. 16 – 17,4 т.р. - ремонт кровли кВ. 18 - ремонт системы водоотведения кВ. 2,5 |  |  |  | Январь Февраль июнь июль Август октябрь ноябрь |  | 1.чистка кровли от снега и сосулек – 1,2 т.р. 2.очистка кровли от снега и наледи кВ. 16 (2 раза) – 2,4 т.р. 3. Ремонт кровли кВ. 16 – 17,4 т.р. 4.Замена вводного крана на системе водоснабжения – 8,9 т.р. 5. ремонт кровли кВ. 18 – 7,3 т.р. 6. замена ввода отопления – 9,7 т.р. 7. ремонт системы водоотведения кВ. 2,5 - 11,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:30 т.р. Долг: -18,8т.р. Всего: 11,2т.р. Задолженность: 14,3 т.р. Итого(долг): - 3,1 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 58,5 т.р. Долг: -61,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 6 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: - чистка кровли от снега и сосулек - замена вводных труб на системе теплоснабжения - замена вводной трубы на системе водоснабжения - ремонт кровли кВ. 7 - ремонт системы водоотведения |  |  |  | Январь Февраль Февраль июнь Июль Июль Август октябрь |  | - чистка кровли от снега и сосулек – 1,2 т.р. - чистка кровли кВ. 9 – 2,5 т.р. - чистка кровли кВ. 17 – 1,6 т.р. - ремонт кровли над кВ. 18 – 8,3 т.р. - замена вводных труб на системе теплоснабжения – 15,8 т.р. - замена вводной трубы на системе водоснабжения – 6,4 т.р. - ремонт кровли кВ. 7 – 7,3 т.р. - ремонт системы водоотведения – 64,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:49,5т.р. Остаток: 8,5т.р. Всего: 58 т.р. Задолженность: 5,1 т.р. Итого: 52,9 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 107,9 т.р. Долг: -55 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 7 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. косметический ремонт подъездов 2. ремонт кровли кВ. 17 |  |  |  | Апрель ноябрь |  | - косметический ремонт подъездов – 58,8 т.р. - ремонт кровли кВ. 17 – 8,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51т.р. Остаток: 37,4т.р. Всего:88,4т.р. Задолженность: 4,1 т.р. Итого: 84,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 67,1 т.р. Остаток: 17,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 8 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Март |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли - ремонт системы отопления кВ. 33 - ремонт кровли кВ. 9,11,21,23 - устройство козырька над газопроводом - ремонт канализации кВ. 32 - ремонт колпака на вытяжки, промазка примыканий над кВ. 22 - ремонт кровли линокромом кВ. 22 |  |  |  | Январь Январь Февраль Март Июнь Июль сентябрь сентябрь ноябрь декабрь |  | - чистка кровли кВ. 23 – 1,1 т.р. - чистка кровли – 5,5 т.р. - (2 раза) чистка кровли кВ 9 – 2,9 т.р. - ремонт системы отопления кВ. 33 – 4,2 т.р. - ремонт кровли кВ. 9 – 27 т.р. - ремонт кровли кВ. 9,11,21,23 – 64,9 т.р. - устройство козырька над газопроводом – 3,3 т.р. - ремонт канализации кВ. 32 – 3 т.р. - ремонт колпака на вытяжки, промазка примыканий над кВ. 22 – 3,6 т.р. - ремонт кровли линокромом кВ. 22 – 6,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:66,9т.р. Остаток: 59,6 т.р. Всего:126,5т.р. Задолженность: 22,9 т.р. Итого: 103,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 121,7 т.р. Долг: -18,1 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей 9 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли - ремонт кровли кВ 11 и над под. - ремонт штукатурки наружной стены - устройство козырька над газопроводом - ремонт площадки 3-под. и выходов на чердак 1,3 под. |  |  |  | Январь январь январь Февраль Февраль Май Июль Сентябрь декабрь |  | - чистка кровли – 5,5 т.р. - чистка кровли, спуск воды кВ. 11 – 1,1 т.р. - уборка мусора под балконом кВ. 14 – 4,7 т.р. - ремонт и чистка кровли кВ. 24 (2 раза) – 5,6 т.р. - очистка кровли кВ. 8 – 1,3 т.р. - ремонт кровли кВ 11 и над под. – 26,6 т.р. - ремонт штукатурки наружной стены – 2,4 т.р. - устройство козырька над газопроводом – 3,3 т.р. - ремонт площадки 3-под. и выходов на чердак 1,3 под. – 24,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:111,8т.р. Остаток: 65,2 т.р. Всего: 177 т.р. Задолженность: 28,3 т.р. Итого: 148,7 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:75,2 т.р. Остаток: 73,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. очистка кровли 2. ремонт кровли кВ. 10 |  |  |  | Март июнь |  | - очистка кровли кВ. 10 – 1,6 т.р. - ремонт кровли кВ. 10 – 20 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,8 т.р. Остаток: 5,4 т.р. Всего: 56,2 т.р. Задолженность: 4 Т.р. Итого: 52,2 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 21,6 т.р. Остаток: 30,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Апрель |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. очистка кровли 2. ремонт кровли кВ. 16 |  |  |  | февраль март июнь |  | 1. очистка кровли – 2,2 т.р. 2. очистка кровли от снега кВ. 16 – 1,6 т.р. 3. ремонт кровли кВ. 16 – 20 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,0т.р. Остаток: 27т.р. Всего: 78 т.р. Задолженность: 65 т.р. Итого: 13 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 23,8 т.р. Долг: -10,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 3 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. кран шаровой для воды - очистка кровли от снега - смена автоматических выключателей кВ. 7,8,9 - ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |  | Март Февраль Август сентябрь |  | - кран шаровой (отопление) – 0,2 т.р. - очистка кровли от снега – 2,2 т.р. - смена автоматических выключателей кВ. 7,8,9 – 2,7 т.р. - ремонт системы холодного водоснабжения – 65,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,3т.р. Остаток:15,6 т.р. Всего:67,9т.р. Задолженность: 35,4 т.р. Итого: 32,5 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 70,8 т.р. Долг: -38,3 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Мира 4 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт кровли кВ. 12,15,16 2.смена автоматических выключателей кВ. 1,2,3 – 2,7 т.р. 3. Замена кранов на системе отопления |  |  |  | июль Август октябрь |  | - смена автоматических выключателей кВ. 1,2,3 – 2,7 т.р. - ремонт кровли кВ. 12,15,16 – 33 т.р. - Замена кранов на системе отопления – 5,2 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:52,4т.р. Остаток: 25,7 т.р. Всего:78,1т.р. Задолженность: 7,8 т.р. Итого: 70,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 40,9 т.р. Остаток: 29,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 1 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:21,7т.р. Долг: -42,4 т.р. Всего (долг):-20,7т.р. Задолженность: 9,6 т.р. Итого (долг): -30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Долг: -20,7 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Ильинское-Урусово ул. Центральная 2 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Май |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. ремонт системы отопления (установка воздухоотводчиков) - смена автоматических выключателей кВ. 1-4 - ремонт входных групп 1,2 под. - устройство водосброса |  |  |  | Февраль Сентябрь Ноябрь декабрь |  | - ремонт системы отопления (установка воздухоотводчиков) – 1,4 т.р. - смена автоматических выключателей кВ. 1-4 – 3,4 т.р. - ремонт входных групп 1,2 под. – 29,6 т.р. - устройство водосброса – 12,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:22,4т.р. Остаток:116,2 т.р. Всего: 138,6 т.р. Задолженность: 28,2 т.р. Итого: 110,4 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 46,8 т.р. Остаток: 63,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 8 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли от снега и наледи |  |  |  | февраль |  | 1. чистка кровли от снега и наледи – 2,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:27,2т.р. Остаток: 9,8 т.р. Всего: 37 т.р. Задолженность:6,7 т.р. Итого: 30,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 2,5 т.р. Остаток: 27,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 10 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Чистка кровли, отогрев воронок и ливневки, спуск воды 2. замена светильников второй этаж, 2 под (13 кв), на входе в дом |  |  |  | Январь Февраль март март апрель сентябрь |  | - Чистка кровли, отогрев воронок и ливневки, спуск воды кВ. 13 – 4,4 т.р. - чистка кровли от снега – 2,2 т.р. - чистка кровли кВ. 16 – 3,5 т.р. - ремонт кровли кВ. 16 – 5,4 т.р. - ремонт кровли кВ. 13,16 – 2,8 т.р. - замена светильников второй этаж, 2 под (13 кв), на входе в дом – 1,6 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:33,8т.р. Долг: -35,2 т.р. Всего (долг): -1,4т.р. Задолженность: 7,2 т.р. Итого (долг): -8,6 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 19,9 т.р. Долг: -28,5 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | д. Шалаево ул. Центральная 12 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. чистка кровли 2. ремонт кровли 1 под., прокрепление примыканий |  |  |  | Февраль декабрь |  | - чистка кровли – 2,5 т.р. - ремонт кровли 1 под., прокрепление примыканий – 14,8 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:27,1т.р. Долг: -12,4т.р. Всего:14,7 т.р. Задолженность: 8,4 т.р. Итого: 6,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 17,3 т.р. Долг: -11 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт: 1. Ремонт козырьков |  |  |  | июль |  | 1. Ремонт козырьков – 87,9 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:51,6т.р. Остаток: 43,3 т.р. Всего:94,9т.р. Задолженность: 4,6 т.р. Итого: 90,3 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: 87,9 т.р. Остаток: 2,4 т.р. |  |  |  |  |  |
|  | с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 |  |  | Содержание: 1. Работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации - весенне-летний период - осенне-зимний период 2. Плановые осмотры инженерных систем |  |  |  | Апрель-май Август - сентябрь Июнь |  | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Сбор:50,5т.р. Остаток: 28,5т.р. Всего: 79 т.р. Задолженность: 2,8 т.р. Итого: 76,2 т.р. |  |  | Ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: Остаток: 76,2 т.р. |  |  |  |  |  |