Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций

По постановлению № 15 от 03.03.2014 г., произведена промывка и очистка бойлерного оборудования на котельной обеспечивающей дом горячим водоснабжением. Горячая вода приведена в соответствие требованиям СанПин.

По постановлению № 60 от 16.05.2014 г., произведена промывка и очистка бойлерного оборудования на котельной обеспечивающей дом горячим водоснабжением. Горячая вода приведена в соответствие требованиям СанПин.

По постановлению № 5.1.- 393-2014 г.,  произведена установка приточных клапанов в квартирах. По результатам повторной проверки с привлечением специализированной организации тяга имеется.

По постановлению № 5.1.-375-2014 г., протоколы лабораторных исследований горячей воды представлены.

По постановлению № 5.1.- 405-2016 г., произведена промывка и наладка внутридомовой системы отопления.

По постановлению № 5.1.- 406-2016 г., произведена промывка и наладка внутридомовой системы отопления.

По постановлению № 5.1.- 146-2017 г., произведена проверка газоходов и вентканалов дома, ликвидировано отверстие в торце дома.

По постановлению № 5.1.- 374-2017 г., произведена штукатурка и окраска стен фасада и цоколя дома, дефекты устранены.

По постановлению № 91 от 08.09.2017 г., подан иск к Великоселькому МП ЖКХ в арбитражный суд о приведении состава и свойств воды в соответствие к нормативам.

По постановлению № 5.1.- 37-2018 от 29.01.2018 г., произведена штукатурка и покраска цокольной части стен по периметру дома; фрагментарная окраска стен в районе водосточных воронок подъездов № 2 и № 3, дефекты устранены.