План работ по текущему ремонту на 2012 год

| № п/п | Адрес | Виды работ | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труфанова 17 | Выборочный ремонт кровли, с восстановлением труб дымоходов и венканалов. Косметический ремонт подъездов | 130,3 |
| 2 | Труфанова 18 | Замена канализационного лежака | 46,2 |
| 3 | Труфанова 19 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, установка прибора учета холодного водоснабжения | 86,2 |
| 4 | Труфанова 20 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, установка прибора учета холодного водоснабжения | 76,3 |