| Адрес дома | Виды работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕДОВА - 29 | 1.Ревизия этажных электрощитов с установкой новых электросчетчиков. 2. Ремонт системы освещения подвала 3. Ремонт (кап) системы отопления. 4. Установка и наладка прибора учета тепловой энергии 5. Ремонт «продухов» в подвале с установкой решеток и изготовление заглушек для использования в зимний период времени 6. Переключение прожекторов на городскую сеть (убрать с ОДН) | Июнь 2011 Май 2011 Июль 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август | Выполнено выполнено | На основании актов энергоснабжающих организации РПО ЖКХ |
| Седова – 29а | 1.Ревизия этажных электрощитов с установкой новых электросчетчиков. 2. Полное восстановление системы освещения подвала(перевод на 36в) 3. Ремонт (кап) системы отопления. 4. Установка и наладка прибора учета тепловой энергии 5. Ремонт «продухов» в подвале с установкой решеток и изготовление заглушек для использования в зимний период времени. 6. Ремонт крыши | Май 2011 Апрель 2011 Август 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август-сентябрь 2011 | Выполнено выполнено | На основании актов энергоснабжающих организации |