Услуги, оказываемые товариществом собственников жилья в отношении общего имущества

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в

многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13

августа 2006 г. N 491), в зависимости от состава, конструктивных

особенностей, степени физического износа и технического состояния

общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-

климатических условий расположения многоквартирного дома,

принятой общим собранием собственников калькуляции по стоимости и

перечню работ по содержанию общего имущества, ТСЖ оказывает следующие услуги:

1. Поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с

проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

2. Осмотры общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской

Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

3 Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения

и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению

коммунальной услуги электроснабжения;

4 Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии,

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру

и влажность в таких помещениях;

5. Уборка и санитарно-гигиеническую очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества;

6. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

7. Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством

Российской Федерации о пожарной безопасности;

8. Содержание и уход за элементами благоустройства, а также

иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого

многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в

состав общего имущества;

9. Текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и

содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных

предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого

многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в

состав общего имущества.

10. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке

перечень мероприятий;

11. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых)

приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного

газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка

приборов учета и т.д.).