УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Гаврилов-Ямского

муниципального района

_____________  Н.И. Бирук

«____»______________2010 г.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

- на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям                         ________________________________________________________________

Аукцион проводит: Уполномоченный орган Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (адрес: 152240, город Гаврилов-Ям, Ярославская область,                  ул. Советская, дом 51).

- Муниципальный заказчик: Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (адрес: 152240, город Гаврилов-Ям, Ярославская область,  ул. Советская, дом 51).

- СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

- Основные термины и определения……………………………..…………….….. 4

- Раздел  1: Инструкция участникам размещения заказа ……………..…………. 5

- Раздел  2: Информационная карта аукциона………………………………........ 24

- Раздел  3: Техническая часть документации об аукционе………….................. 29

Раздел 4: Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа…………………………………………..................................  34

Проект муниципального контракта………………………………………….….. 39

# Основные термины и определения

# Размещение заказа для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Далее - Закон, настоящий Закон), действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Гаврилов-Ямского муниципального района.

Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

- Официальный сайт (муниципального образования) – официальный сайт Гаврилов-Ямского муниципального района в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm. На нем размещается извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе, образец заявки на получение документации об аукционе, образец доверенности, образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа, техническое задание, проект муниципального контракта.

Официальный сайт (субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено муниципальное образование) – официальный сайт Ярославской области в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов http://dgz.adm.yar.ru. На нем размещается извещение о проведении открытого аукциона.

Официальное печатаное издание – районная газета  «Гаврилов-Ямский вестник».

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе - утвержденная уполномоченным органом документация, содержащая правила, этапы и процедуры аукциона, требования к содержанию, форме и составу заявки, требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Единая комиссия – коллегиальный орган, созданный Уполномоченным органом в целях определения победителей аукционов, а также признания их несостоявшимися.

Участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник аукциона – участник размещения заказа, своевременно подавший заявку на участие в аукционе, соответствующий требованиям статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заявка которого соответствует всем требованиям, установленным настоящей документации об аукционе и признанный участником аукциона.

Заявка на участие в аукционе – документальное подтверждение Участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документацией об аукционе, поданное в срок, по форме, установленной в извещении о проведении аукциона и  документацией об аукционе.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об электронно-цифровой подписи» от 10 января 2002 года №1-ФЗ.

- Раздел  1 Инструкция участникам размещения заказа

- 1. Обязанность участника изучить документацию об аукционе

1.1. Предоставление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Далее- Закон, настоящий Закон) и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

- 2. Источник финансирования и порядок оплаты

2.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в пункте 9 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в пункте 10 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

- 3. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа

3.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3.2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

3.3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3.4. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

3.4.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

3.4.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.4.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

3.4.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

3.5. При размещении заказа путем проведения торгов Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

3.5.1. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

3.5.2. отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

3.6. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

3.7. Наличие установленных Заказчиком, Уполномоченным органом в отношении участников размещения заказа требований, предусмотренных пунктами 3.5. и 3.6. Раздела 1 Инструкция участникам размещения заказа настоящей документации об аукционе, указаны в пункте 14 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

- 4.  Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов при участии в размещении заказов, являющихся предметом аукциона в соответствии с настоящим Федеральным законом.

4.2. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказа учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 12 Раздела 2 Информационная карта аукциона, но не более пятнадцати процентов.

- 5. Затраты на участие в аукционе

5.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник размещения заказа. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

- 6. Разъяснение положений документации об аукционе

6.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа» документации об аукционе), в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).

6.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса  Уполномоченный орган направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Уполномоченным органом на официальном сайте  Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

- 7. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе

- 7.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

- 7.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm и официальном сайте  Ярославской области http://dgz.adm.yar.ru в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и размещения на официальном сайте на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm и официальном сайте  Ярославской области http://dgz.adm.yar.ru  извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и размещения на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm и официальном сайте  Ярославской области http://dgz.adm.yar.ru изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Любые изменения внесенные в документацию об аукционе являются её неотъемлемой частью и на них распространяются все положения, содержащиеся в документации об аукционе.

- 7.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются Уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, поступившего в Уполномоченный орган

7.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в  документацию об аукционе.

Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе размещенными и опубликованными в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.

8. Отказ от проведения аукциона

8.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и разместившие на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm и официальном сайте  Ярославской области http://dgz.adm.yar.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- 8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается газете  «Гаврилов-Ямский вестник» и размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm и официальном сайте  Ярославской области www.zakupki.yar.ru соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

8.4. В случае, если пункте 19 Раздела 2 Информационная карта аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, Уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9. Язык заявки

9.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

10. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Описание поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг производится в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе по форме Приложение № 3 Раздела 4 Образцы и формы документов, заполняемых участниками размещения заказа.

10.2. В случае проведения аукциона по двум и более лотам каждый участник размещения заказа может подать либо одну заявку на участие в аукционе с указанием сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по каждому лоту отдельно либо несколько заявок по числу лотов, указанных в документации об аукционе, с указанием сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по каждому отдельному лоту.

При этом участник вправе подать только одни сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в отношении каждого лота.

10.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе (сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг) такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

10.4. В случае указания в документации об аукционе на товарные знаки, которые сопровождаются словами «или эквивалент», в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в заявках  участников размещения заказа на участие в аукционе не допускается использование слов «или эквивалент».

11. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе

11.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

11.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- заполненный бланк заявления на участие в аукционе по установленной форме  (Приложение  № 1);

- анкета участника размещения заказа (сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 2);

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг  (Приложение № 3). При размещении заказов на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе. При этом указание (декларирование) участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара обязательно. Если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Единой комиссией к участию в аукционе. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, предоставление указанных документов в составе заявки на участие в аукционе не требуется;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в пункте 19 Раздела 2 Информационная карта аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения);

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров), выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

- документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено пунктом 14 Раздела 2 Информационная карта аукциона;

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если пунктом 14 Раздела 2 Информационная карта аукциона установлено требование предусматривающее при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства.

11.3. Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике размещения заказа от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение Единой комиссии об отклонении участника размещения заказа к участию в аукционе, рекомендуем участникам размещения заказа самостоятельно представить справки из соответствующих органов:

- справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа - юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства  (из Арбитражного суда субъекта Российской Федерации);

- справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа);

- справку о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа);

- документ о наличии (отсутствии) у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб (из Федеральной налоговой службы РФ, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика);

- справку  о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за последний завершенный отчетный период).

12. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

12.1. Все расчеты и денежные показатели в документации по настоящему аукциону должны быть выражены в российских рублях.

12.2. При расчетах по муниципальному контракту, заключенному в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления платежей по муниципальному контракту.

13. Начальная (максимальная ) цена муниципального контракта (цена лота)

13.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг указана в извещении о проведении аукциона и в пункте 6 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

13.2. Цена муниципального контракта, предложенная участниками размещения заказа, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

13.3. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта

13.4. Порядок формирования цены контракта (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в  пункте 8 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

14. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе

14.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. При этом на титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, время и дата окончания подачи заявок.

14.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в аукционе электронную версию такой заявки.

14.3. Для составления заявки на участие в аукционе участник размещения заказа должен руководствоваться полученными от Уполномоченного органа документами.

Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены. При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Использование сокращенных или иных форм документации об аукционе не допускается. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

14.4. Все дополнения или поправки в заявке должны быть подтверждены «исправленному верить», подписаны уполномоченным лицом  заверены печатью (в случае ее наличия).

14.5. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

14.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением обеспечения заявки на участие в аукционе в порядке и случаях, предусмотренных документацией об аукционе.

15. Срок и место подачи заявок на участие в аукционе

15.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

15.2. Заявка на участие в аукционе может быть доставлена курьером, нарочно или отправлена по почте.

15.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу и в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

15.5. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, Уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

15.6. Момент поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в журнале регистрации поступивших заявок на участие в аукционе по месту, указанному в Информационной карте аукциона.

15.7. Уполномоченный орган не несет ответственности за опоздание заявок, направленных с использованием средств почтовой связи,  а также за их сохранность.

16. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, Уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

16.2. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника размещения заказа об отзыве своей заявки на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, наименование организации, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время  проведения аукциона.

16.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.4. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Регистрация уведомлений об отзыве заявки на участие в аукционе производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в аукционе.

17. Обеспечение заявок на участие в аукционе

17.1. Если в пункте 19 Раздела 2 Информационная карта аукциона установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят указанные денежные средства в сумме и на банковский счет, указанный в пункте 20 Раздела 2 Информационная карта аукциона.

17.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения.

17.3. Днем внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе считается день поступления денежных средств на счет для перечисления указанных денежных средств.

17.4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения) должны быть поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

17.5. Непредоставление документов или копий документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об аукционе является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

17.6. Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Закона);

- отзыв участником размещения заказа своей заявки до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (часть 10 статьи 35 Закона);

- заявка на участие в аукционе получена  после окончания приема заявок на участие в аукционе (часть 9 статьи 35 Закона);

- заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку  на участие в аукционе (часть 12 статьи 35  Закона);

-  участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не допущен к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

-принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона и с ним заключен муниципальный контракт (часть 6 статьи 36 Закона);

- участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен муниципальный контракт с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта (часть 5 статьи 38 Закона).

17.7. Уполномоченный орган не возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в следующих случаях:

- уклонение участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 35 Закона);

- уклонение единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе  и признанного участником аукциона, от заключения муниципального контракта (часть 6 статьи 36 Закона);

- уклонение участника размещения заказа, который является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта от заключения  муниципального контракта в качестве победителя аукциона (часть 11 статьи 37 Закона);

- уклонение единственного участника аукциона от заключения муниципального контракта (часть 13 статьи 37 Закона);

- уклонение победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта при отказе от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 38 Закона).

18. Рассмотрение  заявок на участие в аукционе

18.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьёй 11 Закона.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Единой комиссией к участию в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

18.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику

18.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

18.5. В случае, если Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

18.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

При этом Уполномоченный орган в случае, если Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

18.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если пунктом 25 Раздела 2 Информационная карта аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

19. Порядок проведения аукциона

19.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

19.2. Аукцион проводится Уполномоченным органом в присутствии членов Единой комиссии, участников аукциона или их представителей.

19.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и пунктом 7 Раздела 2 Информационная карта аукциона, на "шаг аукциона".

19.4. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, указанных в пункте 27.2 Раздела 2 Информационная карта аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном в п. 19.7. данного подраздела документации об аукционе.

19.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

19.6. Аукционист выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов.

19.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных п. 27.1 Раздела 2 Информационная карта аукциона, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 19.5. данного подраздела документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 19.5. данного подраздела документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

19.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев:

- если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- в случае проведения аукциона в соответствии с пунктами 27.1 и 27.2 Информационной карты аукциона) победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 27.2 Информационной карты аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

19.9. При проведении аукциона Уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При размещении заказов на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, в протокол аукциона также вносятся сведения о цене муниципального контракта, которая рассчитывается путём  снижения предложенной участником аукциона цены на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.*

19.10. Протокол подписывается, всеми присутствующими членами Единой комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Уполномоченном органе. Второй экземпляр протокола в день подписания передается Уполномоченным органом Заказчику, который в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, цены, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта), в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.*

19.11. Протокол аукциона размещается Уполномоченным органом на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.adm.yar.ru/power/mest/gav_yam/index.htm в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд указанный протокол также Уполномоченным органом в официальном печатном издании газете «Гаврилов-Ямский вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

19.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. В этом случае участник аукциона  до начала процедуры аукциона должен уведомить Единую комиссию о намерении осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При этом Единая Комиссия указывает место  для установки  устройств аудио- и видеозаписи.

19.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в Уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

19.14. В случае, если Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

19.15. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

19.16. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

19.17.  Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится Уполномоченным органом не менее чем три года.

20. Заключение муниципального контракта

20.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта),  либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.*

В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой

20.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены  контракта, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, цены, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта) в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.*

20.3. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

20.4. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

20.5. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

20.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе Заказчика от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся

20.7. В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

21.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

20.9. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

20.10. В случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

21. Обеспечение исполнения муниципального контракта

21.1. В случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта обеспечения исполнения муниципального контракта в размере, указанном в информационной карте документации об аукциона.

В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) одного контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

21.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть  представлено  в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и документацией об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

21.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным действующими законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии устанавливается в пункте 25 Информационной карты аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

21.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным действующим законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя).

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования устанавливается в пункте 25 Информационной карты аукциона.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

21.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

21.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставляет Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

21.7. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов включаются реестр недобросовестных поставщиков.

22. Обязанность Заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

22.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

23. Правовое регулирование

23.1. Взаимоотношения участников размещения заказа, Единой комиссии, Уполномоченного органа, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района.

* При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения аукциона преференции товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не предоставляются в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд», муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

При этом страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены, или подвергнуты достаточной переработке, в соответствии со  ст. 30 Таможенного кодекса Российской Федерации.

- РАЗДЕЛ 2

Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 1 «Общие положения». При возникновении противоречий между положениями, закрепленными в Разделе 1 «Общие положения» и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты аукциона.

| № п/п | Наименование пункта | Пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Адрес:152240 г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, ул. Советская, дом 51 контактное лицо: Соломатин Иван Васильевич - телефон: (48534) 2- 46 -80, факс: (48534) 2-46-80 - адрес электронной почты: zhkh_gav_yam@mail.ru |  |
| 2 | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Адрес:152240 г. Гаврилов-Ям, Ярославской области, ул. Советская, дом 51 контактное лицо: Моторина Татьяна Вячеславовна Подколзина Елена Олеговна - телефон: (48534) 2- 06 -96, факс: (48534) 2-37-46 адрес электронной почты: server@gavyam.adm.yar.ru |  |
| 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлечена |  |
| 4 | Вид и предмет аукциона (лота) | Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям в соответствии с разделом № 3 «Техническая часть» документации об аукционе. (См. раздел 3 «Техническая часть» документации об аукционе). |  |
| 5 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: начало выполнения работ с момента заключения муниципального контракта, окончание работ -не позднее 15 октября 2010 года. Условия поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: точку врезки и трассировку прокладываемых коммуникаций, порядок проведения работ в пределах охранных зон существующих инженерных сетей согласовать с балансодержателем. Привлечение субподрядчиков не предусмотрено. (См. раздел 3 «Техническая часть» документации об аукционе). |  |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 1 442 000 (Один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей |  |
| 7 | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | Пять процентов (5 %) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. |  |
| 8 | Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена контракта включает в себя расходы, связанные с исполнением контракта, а так же затраты на материалы и оборудование, их доставку, разгрузку и обеспечение сохранности, доставку техники и специалистов к месту выполнения работ и обратно, уборка, вывоз и утилизация строительного мусора, благоустройство территории, затронутой работами, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |
| 9 | Источник финансирования заказа | Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится в российских рублях по безналичной форме расчетов после подписания актов на выполненные работы КС-2 и справки КС-3 и предоставления счета-фактуры. Возможно авансирование в размере не более 30% от цены муниципального контракта при наличии свободных финансовых средств у Заказчика. |  |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |  |
| 11 | Краткая характеристика и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказания услуг | (См. раздел 3 «Техническая часть» документации об аукционе). |  |
| 12 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не установлены |  |
| 13 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 14 | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 15 | Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки на выполненные работы. Устранение дефектов в гарантийный период производится за счет Подрядчика. (См. раздел 3 «Техническая часть» документации об аукционе). |  |
| 16 | Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июля 2010 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 (время московское), 16 августа 2010 года с 9.00 до 12.00 часов (время московское), |  |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул. Советская, д. 51 Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района, кабинет № 10. |  |
| 17 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул. Советская, д. 51 Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района 16 августа 2010 года 12.00 (время московское). |  |
| 18 | Место, дата и время проведения аукциона | г. Гаврилов-Ям, Ярославская область, ул. Советская, д. 51 Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района, кабинет № 26, 23 августа 2010 года в 09.00 (время московское). - Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут до начала процедуры проведения аукциона. |  |
| 19 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в торгах - 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) –72 100 (Семьдесят две тысячи сто) рублей. |  |
| 20 | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. Днем внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе считается день поступления денежных средств на счет для перечисления указанных денежных средств. Реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств: Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района ИНН 7616001734, КПП 761601001 р/с 40302810877120006011 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль к/с 30101810500000000670 БИК 047888670 Назначение платежа: «л/с 868.01.001.7 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов – Ямского муниципального района. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям». |  |
| 21 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | В соответствии с пунктом 11 Раздела 1 Инструкция участникам размещения заказа. |  |
| 22 | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов | Возможно в случаях, установленных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |
|  | Сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником размещения заказа, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не предусмотрено |  |
| 23 | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта | Не менее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не более чем двадцать дней со дня подписания указанного протокола |  |
| 24 | Возможность электронной формы участия в аукционе | Не предусмотрено |  |
| 25 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. |  |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по контракту | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется Заказчику до заключения муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта участник размещения заказа определяет самостоятельно в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. |  |
| 26 | Реквизиты счета Заказчика для перечисления передаваемых ему в залог денежных средств | Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района ИНН 7616001734, КПП 761601001 р/с 40302810877120006011 в Северном банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль к/с 30101810500000000670 БИК 047888670 Назначение платежа: «л/с 868.01.001.7 Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов – Ямского муниципального района. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям». |  |
| 27 | При размещении заказа на поставку техники, оборудования, на оказание услуг и (или) выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, на оказание услуг связи, юридических услуг* |  |  |
| 27.1 | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части); начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы |  | Не предусмотрено |
| 27.2 | Перечень запасных частей к технике, к оборудованию |  | Не предусмотрено |
| 28 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара |  | Не предусмотрено |
| 29 | Место, дата начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ |  | не предусмотрено |

* Заполняется заказчиком, уполномоченным органом в случае размещения заказа на поставку техники, оборудования, на оказание услуг и (или) выполнение  работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе  по замене указанных запасных частей, на оказание услуг связи, юридических услуг.

- Раздел 3

- Техническая часть документации об аукционе

- на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям

Работы по ремонту водовода в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к Разделу 3 Техническая часть документации об аукционе) и  техническим заданием.

Выполненная работа должна соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации:

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации»,

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СНиП 2.04.14-98 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,

СанПин 2.1.4.1074-01 – Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и иметь сертификат качества, декларации о соответствии в случаях установленных законодательством  Российской  Федерации.

Гарантийные обязательства  на выполненные работы  5 (пять) лет  с момента подписания акта приемки на выполненные работы. Устранение  дефектов в гарантийный период производится за счет Подрядчика.

Оформление ордера на земляные работы возлагается на подрядчика.

Точку врезки и трассировку прокладываемых коммуникаций, порядок проведения работ в пределах охранных зон существующих инженерных сетей согласовать с балансодержателем.

Привлечение субподрядчиков не предусмотрено.

- Приложение № 1 к Разделу 3 Техническая часть документации об аукционе

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "____"____________20__ г. |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| Ремонт водовода по ул. Клубная, г. Гаврилов-Ям |  |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,313 |  |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,65м3 погрузка | тонна | 75,12 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | 1 т | 75,12 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,783 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,587 |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (крупнозернистой смеси марки III) | 1000 м2 покрытия | 0,392 |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (из смеси тип Б марки II) | 1000 м2 покрытия | 0,392 |  |
| Раздел 2. Замена трубопровода |  |  |  |  |
| 8 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,696 |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,257 |  |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,512 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | 1 т | 1230,4 |  |
| 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,425 |  |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,851 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,65 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,6 |  |
| 16 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 22 |  |
| 17 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 14,88 |  |
| 18 | Демонтаж трубопереездов из стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
| 19 | Демонтаж трубоперезда из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |  |
| 20 | Устройство трубопереезда из стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
| 21 | Устройство трубоперездов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |  |
| 22 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,353 |  |
| 23 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,65 |  |
| 24 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 650 |  |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (под дороги) | 100 м3 уплотненного грунта | 6,5 |  |
| 26 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,088 |  |
| 27 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 5,1 |  |
| 28 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,45 |  |
| 29 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 45,45 |  |
| 30 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 102 |  |
| 31 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 32 | Тройник прямой диаметром 140 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 33 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,45 |  |
| 34 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 35 | Демонтаж задвижек диаметром до: 150 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 36 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |
| 37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм | шт. | 2 |  |
| 38 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 1 |  |
| 39 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 1 |  |
| 40 | Разборка кирпичной кладки колодцев вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 3 |  |
| 41 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,456 |  |
| 42 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 6 |  |
| 43 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,102 |  |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 6 |  |

- Раздел 4

Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Фирменный бланк участника

размещения заказа

Председателю Единой комиссии

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

«___»___________   г.

Заявление на участие в аукционе

- Ознакомившись с документацией к открытому аукциону на право заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям, сообщаем о своём соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и согласии участвовать в данном аукционе на условиях, указанных в документации об аукционе.

Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.

Условия, указанные в настоящей заявке, действуют до момента заключения муниципального контракта, начиная с даты, установленной как день рассмотрения заявок на участие в аукционе на заседании Единой комиссии. Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного периода.

- Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт(ы) на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям,   в сроки, предусмотренные документацией об аукционе.

Руководитель организации                                                                                  Ф.И.О.

М.П.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)

М.П.

# Приложение № 2

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# (Сведения об участнике размещения заказа)

| 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица): на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица * |  |  |
| 3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |  |
| Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления копий следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа * | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| - Место нахождения участника размещения заказа * | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа * | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты (e-mail): |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |  |
| 7.4. БИК |  |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях и допусках, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается вид деятельности, реквизиты документа, наименование территории на которой он действует) |  |  |
| 9. Сведения о деловой репутации участника размещения заказа (за 2007-2009гг.): 9.1. участие в судебных разбирательствах (истец/ответчик) 9.2. предмет судебного разбирательства 9.3. решение спора |  |  |
| 10. Сведения о квалификации кадрового состава участника размещение заказа (руководителей): 10.1. должность 10.2. Ф.И.О. 10.3. образование 10.4. стаж работы по специальности (в общем и в организации) |  |  |
| 11. Сведения об опыте работы участника размещения заказа (за 2007-2009 гг.): 11.1.заказчики на выполнение аналогичного заказа 11.2.годовой объем выполнения аналогичного заказа (в тыс. руб.) |  |  |
| 12. Номер и почтовый адрес службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участника размещения заказа |  |  |
| 13. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика. |  |  |
| 14. Почтовый адрес Арбитражного суда. |  |  |
| 15. ФИО контактного лица, телефон |  |  |

* Графы, обязательные для заполнения

- Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

- Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________________________        ____________________

М.П.                                 		      	     (подпись)                        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям

- Изучив документацию об аукционе, мы

_______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), _______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

предлагаем осуществить _______________________  на следующих условиях:

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг. | Страна происхождения * (для поставляемого товара) | Условия исполнения муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. |
|  |  |  | В полном соответствии с Разделом 3 Техническая часть документации об аукционе ** |
| Итого цена контракта (сумма цифрами и прописью) |  |  |  |

- Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)__________________________        ____________________

М.П.                                 		      	     (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

* указание (декларирование) участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе страны происхождения поставляемого товара обязательно.

** не изменяется в случае согласия участника размещения заказа на условия, указанные в Разделе 3 Техническая часть документации об аукционе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Форма

Фирменный бланк участника

размещения заказа

№ __________от _________ 200__

Запрос

на разъяснение положений документации об аукционе

на право заключения муниципального контракта  на __________________________________________________________________________.

(указывается  предмет закупки )

Дата извещения об открытом аукционе ___________________________________________.

ФИО контактного лица ________________________________________________________.

Просим дать разъяснения следующих положений документации об аукционе:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, требующий разъяснений | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_____________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________

Номер факса:______________________

М.П.                                                                                          ___________________________

(подпись, расшифровка подписи)

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  К О Н Т Р А К Т №_____

№  реестровой записи в реестре муниципальных контрактов_______________

на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям

г. Гаврилов-Ям                                                                                       «____» __________ 2010 г.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы района Бирука Н.И., действующего на основании Устава, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» принимает на себя обязательства  по выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям.

Место нахождения объекта: Гаврилов-Ямский муниципальный район, г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная.

1.2. Объем работ определяется ведомостью объемов работ (Приложение 1 к муниципальному контракту). «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их из  средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района. Приложение № 1 является неотъемлемой частью контракта.

1.3. Настоящий контракт заключен  по итогам открытого аукциона на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям (протокол от «__» ________ 2010 г. № ___ ).

2. Обязанности Сторон

2.1. «Заказчик» обязан:

2.1.1. Подготовить объект для выполнения работ;

2.1.2. Обеспечить доступ «Подрядчика» на объект;

2.1.3. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы после подписания акта приемки на выполненные работы и передачи результата работ «Заказчику».

2.2. Обязанности «Подрядчика»:

2.2.1. В счёт стоимости настоящего Контракта, выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы по  выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов коммунального и социального назначения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Ремонт водовода по ул. Клубная в г. Гаврилов-Ям.

2.2.2. Выполненная работа должна соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации, СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 2.04.14-98 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СанПин 2.1.4.1074-01 – Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, иных нормативных правовых актов.

2.2.3. До производства работ согласовывает с балансодержателем точку врезки и трассировку прокладываемых коммуникаций, порядок проведения работ в пределах охранных зон существующих инженерных сетей.

2.2.4. Оформляет ордер на земляные работы.

2.2.5. Несет ответственность перед  «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормативной, сметной документацией и в обязательных для исполнения строительных нормах и правилах за не достижение показателей объёма работ, предусмотренных ведомостями объемов работ.

2.2.6. Гарантирует выполнение работ в установленные Контрактом сроки.

2.2.7. Выполняет работы с соблюдением действующих  норм и правил, правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

2.2.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечивает их уборку,  вывоз и утилизацию.

2.2.9. Поставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку, складирование и обеспечивает их сохранность.

2.2.10. Используемые материалы, оборудование, изделия, конструкции должны быть новыми, ранее не использованными и иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии и технические паспорта в случаях, установленных законодательством  Российской  Федерации. Представляет документы удостоверяющие их качество Заказчику.

2.2.11. Выполняет своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2.12. До приёмки в полном объёме работ «Заказчиком», «Подрядчик» несёт риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов и результата работ. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения и приёмки «Заказчиком» работы.

2.2.13. Организует своими силами и средствами доставку специалистов и техники до места выполнения работ и обратно.

2.2.14. Благоустраивает территорию, затронутую работами.

3.Производство работ

3.1. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих ответственных представителей. Ответственные представители оформляют акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования.

Уполномоченный «Заказчиком» представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Ответственным представителем «Заказчика» является Соломатин Иван Васильевич контактный телефон (48534) 2-00-84.

Ответственным представителем «Подрядчика» является ____________ контактный телефон ______.

3.2. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, составленным с учётом нормы продолжительности строительства или ремонта объекта и согласованным с «Заказчиком».

3.3. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Если «Заказчик» не удовлетворён ходом и качеством работ или записями «Подрядчика», то он излагает своё мнение в журнале производства работ. «Подрядчик» обязуется в 3-х (трехдневный) срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных «Заказчиком» в журнале. Недостатки устраняются силами и за счет «Подрядчика».

3.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».

3.5. Заказчик совместно с эксплуатирующей организацией должен обеспечить беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям и конструктивным элементам зданий на время производства работ.

3.6. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за 2 (два) дня до начала приёмки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее.

3.7. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если «Подрядчик» в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц для устранения некачественно выполненных «Подрядчиком» работ. Все расходы, связанные с выполнением таких работ другими лицами оплачиваются «Подрядчиком».

3.8. Если     в    процессе    выполнения    работы    выявится нецелесообразность ее  дальнейшего  проведения,  Стороны  обязаны  в 5-дневный  срок  известить  друг  друга  о  ее  приостановлении  и в 15-дневный  срок   рассмотреть   вопрос   о   целесообразности   или направлениях  продолжения  работ.  В  случае  прекращения  работ для Сторон  наступают  последствия  и  ответственность,  предусмотренные #M12293 0 9027703 1265885411 8207728 1222354600 10 4106026023 961221322 1882494421 257862308статьями 716#S и #M12293 1 9027703 1265885411 8207729 1316616387 3725135888 3154 3859609951 2235156812 2514322856717 ГК РФ#S.

4. Сдача и приёмка работ

4.1. Приёмка завершённых ремонтом  объектов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о завершении работ по настоящему контракту за 5 (пять) дней до готовности к их сдаче. «Заказчик» при получении уведомления организует и осуществляет приёмку результата работ.

4.3. «Заказчик» обязан в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи приемки на выполненные работы возвратить «Исполнителю» оформленный акт или дать письменный мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. Результат работ по Контракту считается принятым после согласования с техническими службами со дня подписания сторонами акта приемки на выполненные работы. После передачи результата работ «Заказчику», «Подрядчик» освобождается от ответственности за его сохранность.

4.5. «Заказчик» вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта.

4.6. В  случае  мотивированного отказа  «Заказчиком»  от  приемки работ Сторонами составляется  двухсторонний акт с указанием  перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Гарантии качества

5.1. «Подрядчик» гарантирует:

5.1.1. Выполнение работ в соответствии со стандартами, действующими на территории Российской Федерации, СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 2.04.14-98 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СанПин 2.1.4.1074-01 – Питьевая вода, нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, инструкций и указаний по строительному производству.

5.1.2. Применение новых, ранее не использованных материалов и оборудования, имеющих сертификаты качества, декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством  Российской  Федерации.

5.1.3. Обеспечение отсутствия влияния вредных факторов, применяемых материалов и оборудования, оптимальные гигиенические условия для людей, пожаровзрывобезопасность.

5.2. В случае если качество  выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует стандартам, действующим на территории Российской Федерации, СНиПам,  работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостаткам, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.

5.3. Гарантийные обязательства  на выполненные работы  5 (пять) лет  с момента подписания акта приемки на выполненные работы. Устранение  дефектов в гарантийный период производится за счет Подрядчика.

5.4. Исправление выявленных недостатков в гарантийный период производится за счет «Подрядчика». Течение гарантийного срока прерывается на всё время устранения недостатков.

5.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, «Заказчик» должен заявить об этом «Подрядчику» с указанием сроков их устранения.

6. Цена Контракта и порядок финансирования

6.1. Цена контракта  составляет ________________ (________________)  рублей _____ копеек.  В том числе НДС 18 % _________ рублей _______ копеек (_________________).

6.2. Цена контракта  муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

6.3. В цену контракта включены все расходы, связанные с исполнением контракта, а так же затраты на материалы и оборудование, их доставку, разгрузку и обеспечение сохранности, доставку техники и специалистов к месту выполнения работ и обратно,  уборка, вывоз и утилизация строительного мусора, благоустройство территории, затронутой работами, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

6.4. Оплата производится в российских рублях по безналичной форме расчетов после подписания акта на выполненные работы,  после предоставления счета-фактуры.

6.5. Возможно авансирование в размере не более 30% от цены муниципального контракта при наличии свободных финансовых средств у Заказчика.

7. Срок действия Контракта и сроки выполнения работ

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ с момента заключения муниципального контракта,  окончание работ -не позднее 15 октября 2010 года.

8. Ответственность Сторон

8.1. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных проектно-сметной, нормативной и технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

8.2. Сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой стороне реальный ущерб.

8.3.  За нарушение срока окончания работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде  штрафа в размере 5% от цены Контракта, а при задержке свыше 1 месяца – кроме штрафа так же и пени   – 0,1 % от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки.

8.4. В случае иных нарушений условий Контракта «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере 5 (пять) % от цены Контракта.

8.5.  Неустойка взимается с «Подрядчика» в безакцептном порядке, путем уменьшения размера оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту.

8.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение  ущерба,  причиненного  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. «Подрядчик» в полном объеме возмещает вред, причиненный имуществу «Заказчика» и третьим лицам, нанесенный «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, а также в результате некачественного выполнения работ, в том числе в период гарантийного срока.

8.8. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Дополнительные условия.

9.1. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

9.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

9.3. Привлечение «Подрядчиком» других лиц  (субподрядчиков) к исполнению своих обязательств по настоящему контракту не допускается.

9.4.   Взаимоотношения  сторон,   не  урегулированные   настоящим Контрактом,  регулируются  в  порядке   действующего законодательства#M12291 9027690законодателтста Российской Федерации#S.

9.5. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий контракт составляется в трех подлинных экземплярах, имеющий равную юридическую силу: по одному экземпляру  «Заказчика» и  «Подрядчика», 1 экземпляр - Уполномоченного органа.

10.Адреса и реквизиты Сторон

| «Заказчик» Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района ИНН КПП Юридический адрес: Банковские реквизиты: | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Глава Гаврилов-Ямского муниципального района ___________________ Н.И. Бирук М.П. (подпись) | _________________ (расшифровка подписи) М.П. (подпись) |

- Приложение № 1 к муниципальному контракту от «___»__________ 2010 г. № ____

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "____"____________20__ г. |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| ремонт водовода по ул. Клубная, г. Гаврилов-Ям |  |  |  |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,313 |  |
| 2 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,65м3 погрузка | тонна | 75,12 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | 1 т | 75,12 |  |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,783 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,587 |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (крупнозернистой смеси марки III) | 1000 м2 покрытия | 0,392 |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (из смеси тип Б марки II) | 1000 м2 покрытия | 0,392 |  |
| Раздел 2. Замена трубопровода |  |  |  |  |
| 8 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,696 |  |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,257 |  |
| 10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,512 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км класс груза 1 | 1 т | 1230,4 |  |
| 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,425 |  |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,851 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,65 |  |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,6 |  |
| 16 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 22 |  |
| 17 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 14,88 |  |
| 18 | Демонтаж трубопереездов из стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
| 19 | Демонтаж трубоперезда из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |  |
| 20 | Устройство трубопереезда из стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,024 |  |
| 21 | Устройство трубоперездов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | 100 м трубопровода | 0,055 |  |
| 22 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,353 |  |
| 23 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,65 |  |
| 24 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 650 |  |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (под дороги) | 100 м3 уплотненного грунта | 6,5 |  |
| 26 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,088 |  |
| 27 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 5,1 |  |
| 28 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,45 |  |
| 29 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 45,45 |  |
| 30 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 102 |  |
| 31 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,4 |  |
| 32 | Тройник прямой диаметром 140 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 33 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,45 |  |
| 34 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 35 | Демонтаж задвижек диаметром до: 150 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 36 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |
| 37 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм | шт. | 2 |  |
| 38 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | 1 фланец | 1 |  |
| 39 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 1 |  |
| 40 | Разборка кирпичной кладки колодцев вручную: без очистки кирпича | 1 м3 кладки | 3 |  |
| 41 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,456 |  |
| 42 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 6 |  |
| 43 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,102 |  |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 46 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 6 |  |

| Глава Гаврилов-Ямского муниципального района ___________________ Н.И. Бирук М.П. (подпись) | _________________ (расшифровка подписи) М.П. (подпись) |
| --- | --- |